| Reutilizarea cazangeriei cu conectarea sistemelor de incalzire a blocului alimentar spitalului raional din or.Anenii Noi (actualizarea devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica (Ospatarie). Instalatie de iluminat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate CC-1 | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-03-543-2 | Instalatii de semnale luminoase si semnalizare: semafor, cantitate lampi pina la trei, montat pe constructie pe perete, coloana sau grinda светофор СС-56 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare УАВР-ШАП-12 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/3С,4С | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ сеч. 3х1,5мм2 | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg КВВГ сеч. 4х1,0мм2 | 100 m | 0,07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб метал. разм. 70х60 т.У1051 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Коробка клеммная КС-10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 9 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 1,00 |  |  |

| 10 |  | Устройство автоматического включения резерва УАВР-ШАП-12 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |