| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea apr.7 km de terenurile APL Hrusova, situat in intravilan,extravilan s. Chetroasa, Ciopleni com.Hrusova r.Criuleni N7/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-3-1

Amenajarea teritoriului  (marca PG)  Platforma ''C''

(Statia de pompare a apelor uzate N2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,570 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,282 |  |  |
| 3 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 4 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 96,900 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,364 |  |  |
| 5 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pat din piatra sparta (S=110 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m) |  |  | m3 |  | 16,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,105 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,828 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 21,631 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,524 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,792 |  |  |
| 7 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,18 m) |  |  | m3 |  | 19,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,880 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 4,019 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 24,136 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,970 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,108 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pat din piatra sparta (S=110 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gard si poarta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Gard metalic h=1,6 m (L= 47 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,317 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,368 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 9 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi metalici montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (beton C15 - 2,8 m3) |  |  | m |  | 47,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,750 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 43,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,460 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 91,711 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | kg |  | 301,681 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 23,169 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic h=1,6 m (L= 47 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Poarta h=1,6 m (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,357 |  |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,966 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,291 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  |  | kg |  | 58,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice (Poarta) |  |  | kg |  | 58,000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,290 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,464 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,870 |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta h=1,6 m (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard si poarta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,750 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 3,615 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 2,970 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazon |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |