## Лист1
Denumire Lot | Poziția
| Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | TSH | 33696500-0 | 2000 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Free T3 | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | FREE T4 | 33696500-0 | 800 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Total T3 | 33696500-0 | 200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Total T4 | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-Hbcor | 33696500-0 | 200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-HBsAg | 33696500-0 | 200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | CEA | 33696500-0 | 200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-TG | 33696500-0 | 200 | 5 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | 33696500-0 | 6 | 5 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Control imunologic Nivelul 1 | 33696500-0 | 4 | 25 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Control imunologic Nivelul 2 | 33696500-0 | 4 | 25 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Control imunologic Nivelul 3 | 33696500-0 | 4 | 25 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
105000
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | 33696500-0 | 30 | 5 | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | CLINITEK Novus Calibrators | 33696500-0 | 3 | 5 | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | CLINITEK Novus Rinse Additive | 33696500-0 | 2 | 1 | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | Cuvete sediment | 33696500-0 | 25 | 1 | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500
324000
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C GLUCOSE | 33696500-0 | 4000 | 1 | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C TTL BILIRUBIN | 33696500-0 | 3500 | 1 | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C UREA NITROGEN | 33696500-0 | 4000 | 1 | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C URIC ACID | 33696500-0 | 6400 | 1 | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 33696500-0 | 1300 | 1 | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ULTRA HDL | 33696500-0 | 2800 | 1 | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C DIRECT LDL | 33696500-0 | 4640 | 1 | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C-SERIES ACID WASH | 33696500-0 | 6 | 5 | 2x500 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 33696500-0 | 6 | 5 | 2x500 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip | 33696500-0 | 1 | 1 | Cuv Dry Tip
Analizator biochimic automat Alinity | Chek-stix Liquid with Sediment QC |  | 1 | 25 | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL
249000
Analizator automat VSH CUBE 30 Touch | Teste device | 33696500-0 | 25000 | 1 | Teste compatibile cu analizatorul Cube 30 Touch
100000
778000