## Лист1
Anexa nr. 1
Lista materialelor tehnico-sanitare
Nr. Lot | Denumirea si caracteristici tehnice | UM | Cantitate | Valoarea estimativă (fără TVA)
1 | 1. Sifon ,,Gofră’’cu ventil chiuvetă complect cu grilă de inox L-50-80cm. | buc | 100 | 5800
2 | 2. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin. | buc | 40 | 1920
3 | 3. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2 | buc | 100 | 13500
4 | 4. Ţeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m | buc | 50 | 2250
5 | 5. Ţeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m | buc | 50 | 1250
6 | 6. Teu PP p/u canalizare ø 50x90⁰ | buc | 100 | 1600
7 | 7. Teu PP p/u canalizare ø 50x45⁰ | buc | 50 | 800
8 | 8. Cot PP p/u canalizare ø 50x90⁰ | buc | 40 | 400
9 | 9. Cot PP p/u canalizare ø 50x45⁰ | buc | 60 | 480
10 | 10. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu ţesătură de oţel inox si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90˚C, lungimea-60 cm. | buc | 150 | 8100
11 | 11. Furtun F 1/2x M1/2 cu ţesătură de oţel inox si protective din PVC , ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90˚C, lungimea-60 cm. | buc | 50 | 2400
12 | 12. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800. | buc | 10 | 9450
13 | 13. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 şi accesorii care se acționiaza prin apasare în complet, ieșire la 45˚,cu capac și set de fixare în complect. | buc | 10 | 18200
14 | 14. Set burghie pentru metal ø1-13mm | buc | 2 | 1946
15 | 15. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționiaza prin apasare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. | buc | 50 | 8650
16 | 16. Spumă montaj 750ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării | buc | 20 | 1940
17 | 17. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării | buc | 60 | 5490
18 | 18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin | buc | 40 | 1920
19 | 19. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2 | buc | 50 | 3650
20 | 20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8 | buc | 50 | 3400
21 | 21. Niplu din bronz ø 20 | buc | 20 | 560
22 | 22. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm | buc | 30 | 990
23 | 23. Garnitură din cauciuc, inele ø17mm, grosimea 2.00 mm | buc | 300 | 435
24 | 24. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm | buc | 500 | 1300
25 | 25. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 | buc | 15 | 5625
26 | 26. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min, temperature de lucru 50-630˚C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9, | buc | 1 | 2269
27 | 27. Mască de sudură cu sensibilitate și întunecare infinit reglabile, precum și viteză de întunecare reglabilă la infinit. Filtrul de înaltă calitate cu 4 senzori cu arc, cu câmp de vedere de 98 * 43 mm. Grad de amortizare DIN 9-13. Grad de transmisie DIN4 Timp de reacție 1 / 25000s. Timp de clarificare 0,1-1,0 sec Timp de amortizare 0,3-0,8 ms. Este alimentat de o celulă solară și 2 baterii de 3 V de tip CR2450 Funcție de pornire/ oprire automată. Casca are o funcție suplimentară de protecție în timpul măcinării. Poate fi utilizat în intervalul de temperatură de la -5 C la +55 C. | buc | 1 | 1517
| Suma totală |  |  | 105842
Operatorii economici obligatoriu vor prezenta monstrele solicitate în baza scrisorii pentru toate loturile, în caz contrar oferta va fi respinsă