Anexa nr. 2

Specificațiile tehnice – Tonometru ocular noncontact

| Parametru | Specificație |
| --- | --- |
| Rata de măsurare | 0-60mm Hg (0-30 mm Hg/25-60mm Hg) |
| Pasul | 1 mm Hg (1hPa) |
| Imprimantă | incorporat |
| Conexiuni externe | RS232 |
| Display | min 5,7 inch |
| Tensiune de alimentare | 240 VAC |
| Frecvența | 50 Hz |
| Cerințe | Termen de garanție : nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare gratuită de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română |