	IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93 
Mun. Chișinău
Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg; 7 stații și 9 uși; amplasat în blocul chirurgie
	Formular Nr.1

WinCmeta

	
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare


	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare


	
	

	1
	MАsС04B


	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m 

	ascensor
	1,00

	 2
	MАsС04С2


	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma В 

	1 statie
	-5,00

	 3
	MАsС04D1


	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se  scade la norma  B

	m
	-18,80

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare ascensor


	
	

	4
	MАsA04B


	Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m 

	ascensor
	1,00

	 5
	MАsA04C2


	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se  scade la norma В

	1 statie
	-5,00

	 6
	MАsA04D2


	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se  scade la norma  B

	m
	-18,80

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de demarare


	
	

	7
	1-14-026-1


	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s

	ascensor
	1,00

	 8
	1-14-026-4


	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-026-01

	1 oprire
	-3,00

	 9
	1-11-011-1


	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint

	100 puncte
	1,00

	 10
	1-11-013-1


	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"

	1 recept de cur
	5,00

	 11
	1-11-028-1


	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 

	1 linie
	10,00

	 12
	1-11-028-2


	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor

	1 masurare
	3,00

	 13
	MRAsE01A


	Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii 

	ascensor
	1,00

	 14
	MRAsE01B


	Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A

	1 statie
	5,00

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj


	
	

	15
	Pret furnizor


	Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii).

Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s

Numarul de statii - 7

Numarul usilor putului - 9

Dimensiuni putului:

Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm.

Inaltimea de ridicare - 20,3 m.

Cabina ascensorului:

Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea,1/2inaltime); bara inox.

Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD.

Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica.

Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa.

Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus.

Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD.

Ascensorul va fi dotat cu:

evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016;

evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica;

rezistenta la foc a usilor de palier EI20;

usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule.

Locul de instalare: Blocul chirurgie din str. Burebista, nr. 93.

	set
	1,00

	 


