Параметры.

Солнечная панель:

6V 30W 350*600*17mm

Акумулятор:

3,2V 30Ah

LED чипы:

2835/100PCS

Размер светильника:

520*210*70

Размеры коробки:

65.5*40.5*19cm 1pcs/ctn

Вес: 6,5кг

Mostră