Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelor de apeduct si canalizare in sectorul nou in s. Magdacesti, r-l Criuleni cu conectarea la retelele existente	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-20-AEE.SU-4-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2
	buc	2,0000	
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	2,0000	
 3	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,1000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
4	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV    Провод СИП 2А 3 x 25+1x35 mm2 
	1 km	0,0600	
 5	
	Провод СИП 2А 3 x 25+1x35 mm2 
	m	60,0000	
 6	
	Лента из нержавеющий стали F 2007
	m	8,0000	
 7	
	Скрепа A 200
	buc	8,0000	
 8	08-02-376-17
	Кронштейн CA-1500 
	buc	3,0000	
 9	
	Кабельный ремешок CSB
	buc	19,0000	
 10	08-02-376-17
	Анкерный зажим РA-25х100 
	buc	2,0000	
 11	08-02-376-17
	Зажим прокалывающий Р2х95
	buc	5,0000	
 12	08-02-376-17
	Кронштейн PA-1500 
	buc	3,0000	
 13	
	Комплект промежуточной подвески ES 1500
	buc	1,0000	
 14	
	Герметичные наконечники  CPTAU 25/35
	buc	8,0000	
 15	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление
	10 buc	0,7000	
 16	08-02-376-17
	Уплотнитель кабельных проходоа RDSS75+CIPS75
	buc	1,0000	
 17	08-03-524-5
	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A  Монтаж шкафа BZUM
	buc	1,0000	
 18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	1,0000	
 19	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  Счетчик трехфазный  
	buc	1,0000	
 20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	4,0000	
 21	08-03-545-2
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20   ЩРН-24
	buc	1,0000	
 22	08-03-522-28
	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A Переключатель пакетный ПП3-25
	buc	1,0000	
 23	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	3,0000	
 24	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910
	buc	1,0000	
 25	RpED11B
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp
	m	10,0000	
 26	
	Кабель ВВГ  5х2.5
	m	10,0000	
 27	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp
	m	5,0000	
 28	
	Кабель ВВГ  3х1.5
	m	5,0000	
 29	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,0700	
 30	
	Tiava din otel 40 mm
	m	7,0000	
 31	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,0500	
 32	
	Tiava din otel 25 mm
	m	5,0000	
 33	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав
	100 m	0,0600	
 34	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление
	10 buc	0,7000	
 35	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED
	buc	1,0000	
 36	
	Кабель АВВГ - 3х4 мм
	m	10,0000	
 37	
	Провод  ПВ 3 1x1,5
	m	5,0000	
 38	08-02-376-17
	Кронштейн КС1
	buc	1,0000	
 39	08-03-641-1
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 Коробка клемная У6 14 А
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
40	
	Шкаф учета BZUM-TF -02-63
	buc	1,0000	
 41	Цена поставщика
	Автомат выключатель BH32-3P-20A
	buc	1,0000	
 42	
	Счетчик трехфазный  ZMG110 ACe  
	buc	1,0000	
 43	Цена поставщика
	Автомат выключатель BA47-29/3/C20
	buc	1,0000	
 44	Цена поставщика
	Огранечитель перенапрежение ОПС1-3/В
	buc	3,0000	
 45	Pret de piata
	Cutie ЩРН-24
	buc	1,0000	
 46	Pret de piata
	Переключатель пакетный ПП3-25
	buc	1,0000	
 47	Цена поставщика
	Автомат выключатель BA47-29/3/C16
	buc	1,0000	
 48	Цена поставщика
	Автомат выключатель BA47-29/1/B4
	buc	1,0000	
 49	Цена поставщика
	Автомат выключатель BH32-3P-20A
	buc	1,0000	
 50	
	Пускатель магнитный КМИ-10910
	buc	1,0000	
 51	
	Дизельный генератор 12,0 kW 380 V
	buc	1,0000	
 52	
	Светильник наружного освещения  с лампои LED 50W
	buc	1,0000	
 53	
	Коробка клемная У6 14 А
	buc	1,0000