| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Mueller Hinton Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Cazeină acidă Peptonă (H) 17,5 Amidon 1.5 Infuzie de vita 2 Agar bacteriologic 17 |  |  |  |
| LOT 2 Discuri pentru antibiogramă (Penicilină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 6 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 3 Discuri pentru antibiogramă (Ampicilină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 4 Discuri pentru antibiogramă (Amoxicilină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 25 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 5 Discuri pentru antibiogramă (Eritromicină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 6 Discuri pentru antibiogramă (Cefalixină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 7 Discuri pentru antibiogramă (Cefazolină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 8 Discuri pentru antibiogramă (Tetramicină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 9 Discuri pentru antibiogramă (Levomicitină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 10 Discuri pentru antibiogramă (Enrofloxacină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 11 Discuri pentru antibiogramă (Chloramphenicol) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 12 Discuri pentru antibiogramă (Gentomicină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 13 Discuri pentru antibiogramă (Tetraciclină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 14 Discuri pentru antibiogramă (Amoxicilină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |  |
| LOT 15 Filtru de membrană |  |  |  |  |  | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual |  |  |  |
| LOT 16 Masca medicală |  |  |  |  |  | - De unică folosință, cu elastic, Material: netesut, 3 straturi; Ambalare: cutie cu 50 buc, disponibile pe culorile alb, verde sau albastru. Produs recomandat pentru utilizarea in cabinetele medicale/ veterinare, centre si clinici veterinare, laboratoare, |  |  |  |
| LOT 17 MacConkey Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Peptones (meat and casein) 3.0 g Pancreatic digest of gelatin 17.0 g Lactose monohydrate 10.0 g Bile salts 1.5 g Sodium chloride 5.0 g Crystal violet 0.001 Neutral red 0.030 Agar 13.5 g |  |  |  |
| LOT 18 SM EN ISO 16266:2016 |  |  |  |  |  | Water quality — Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa — Method by membrane filtration |  |  |  |
| LOT 19 SM SR EN ISO 26461-2:2012 |  |  |  |  |  | Water quality - Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) - Part 2: Method by membrane filtration |  |  |  |
| LOT 20 Pensetă plată |  |  |  |  |  | Pensă de laborator, 115 mm, pentru lame și membrane, oțel inoxidabil |  |  |  |
| LOT 21 Wright-Giemsa Stain Kit |  |  |  |  |  | O flacon Giemsa este un colorant format din albastru de metilen-eozină și albastru de metilen. |  |  |  |
| LOT 22 GRAM COLOR KIT |  |  |  |  |  | O cutie 4×250m : I reagenti sunt conținut in flaconi di plastica, chiusi in termoinduzione e forniti di tappo gocciolatoio. Ciascuna confezione conține: 1 flacon de 250 ml di Soluzione Cristal Violetto 1 flacon de 250 ml di Soluzione Lugol-PVP 1 flacon de 250 ml di Soluzione Decolorante 1 flacon de 250 ml di Soluzione Safranina |  |  |  |
| LOT 23 Ziehl-Neelsen staining kit |  |  |  |  |  | O cutie 3×500m: I reagenti sunt conținut in flaconi di plastica 1 flacon de 500 ml Loeffler’s methylene blue solution 1 flacon de 500 ml Carbolic fuchsine solution 1 flacon de 500 ml Acid Fast Decolourizer |  |  |  |
| LOT 24 Bonete |  |  |  |  |  | Bonete Medicale, Dublu Elastic, 52 cm, medicale, Unica Folosinta, 100 buc/set |  |  |  |
| LOT 25 Botoși |  |  |  |  |  | botosii sunt fabricati din 100% polipropilena,elastic in perimetru,protejeaza impotriva contaminarii,culoare: albastru,ambalaj: 100 bucati / punga |  |  |  |
| LOT 26 Ace- vacutainer |  |  |  |  |  | Ace- vacutainer pentru recoltare sânge, 21 G x 1 1/2 (0.8 mm x 38 mm) Ace duble pentru recoltare în vid, sterile, sunt prevazute cu manșon de cauciuc și capac protector, Vârful este ascuțit, oblic, pentru a facilita recoltarea. Ambalare: 100 buc/cut. Acestea sunt ambalate și etichetate corespunzător cu toate informațiile necesare ( producator, data expirării, nr. lot ). |  |  |  |
| LOT 27 Tuburi/Microtuburi Eppendorf |  |  |  |  |  | Microtuburi gradate, tip eppendorf, Sterile, forma- conică, din PP, capac plat atașat cu bridă flexibilă, culoarea-transparentă, vol. 0,5ml Autoclavabile Pentru pastrarea si transportarea materialelor biologice Rezistențe la centrifugare pană la 14.000 r.p.m., 1000 buc |  |  |  |
| LOT 28 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sondă |  |  |  |  |  | Interval de măsurare a senzorului extern -80°C până la +40°C (-112°F până la +104°F). Interval de temperatură de funcționare -20°C până la +40°C (-22°F până la +104°F). Interval de temperatură de depozitare -10°C până la +55°C (14°F până la +131°F). Lungime standard cablu senzor de la distanță standard: 1,5 m Cu certificat de etalonare |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Mueller Hinton Agar; grame; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Discuri pentru antibiogramă (Penicilină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Discuri pentru antibiogramă (Ampicilină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Discuri pentru antibiogramă (Amoxicilină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Discuri pentru antibiogramă (Eritromicină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Discuri pentru antibiogramă (Cefalixină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Discuri pentru antibiogramă (Cefazolină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Discuri pentru antibiogramă (Tetramicină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; LOT 9 Discuri pentru antibiogramă (Levomicitină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Discuri pentru antibiogramă (Enrofloxacină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Discuri pentru antibiogramă (Chloramphenicol); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Discuri pentru antibiogramă (Gentomicină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Discuri pentru antibiogramă (Tetraciclină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Discuri pentru antibiogramă (Amoxicilină); cartuș; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Filtru de membrană; buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Masca medicală; cutii; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 MacConkey Agar; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 SM EN ISO 16266:2016; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 SM SR EN ISO 26461-2:2012; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Pensetă plată; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Wright-Giemsa Stain Kit; galon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 GRAM COLOR KIT; Сutie; 3 (4×250m); Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Ziehl-Neelsen staining kit; cutie; 1 (3×500m); Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 24 Bonete; seturi; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 Botoși; pungi; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 26 Ace- vacutainer; cut.; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 Tuburi/Microtuburi Eppendorf; Buc.; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sondă; buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)