Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Reabilitarea sistemului piezometric. Volumul IX.2 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Reabilitarea sistemului piezometric. Forajul  sondelor de observatii (34 buc)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100 m2 | 51,00 |  |  |
| 2 | FjH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Montarea si demontarea instalatiilor de foraj mecanica FA |  | buc | 34,00 |  |  |
| 3 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 5,44 |  |  |
| 4 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 68,00 |  |  |
| 5 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  | 100 m3 | 6,12 |  |  |
| 6 | FjB03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II, d=250mm |  | m | 54,00 |  |  |
| 7 | FjB03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III, d=250mm |  | m | 153,00 |  |  |
| 8 | FjB03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=250mm |  | m | 340,00 |  |  |
| 9 | FjB03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm |  | m | 139,00 |  |  |
| 10 | FjB03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm |  | m | 88,00 |  |  |
| 11 | FjB03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190mm |  | m | 141,00 |  |  |
| 12 | FjB03I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm |  | m | 20,00 |  |  |
| 13 | FjB03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=168mm |  | m | 10,00 |  |  |
| 14 | FjB03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=168mm |  | m | 340,00 |  |  |
| 15 | FjB03I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=168mm |  | m | 118,00 |  |  |
| 16 | Pret de piata п. К=1,00 |  | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=219х10mm |  | m | 50,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata п. К=1,00 |  | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=146mm |  | m | 6,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata п. К=1,00 |  | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=127mm |  | m | 45,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 |  | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=108mm inclusiv filtru |  | m | 1 010,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata п. К=1,00 |  | Rrocurarea tevilor de otel cu D=48mm |  | m | 3,00 |  |  |
| 21 | FjD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa d=108mm |  | buc | 410,00 |  |  |
| 22 | RCsB21A п. К=0,50 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 mm, in tevi D=219mm pentru filtre |  | buc | 40 800,00 |  |  |
| 23 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulice cu instalatie FA 20 - крепление свкажины трубами d=219мм |  | m | 438,50 |  |  |
| 24 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scoaterea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=219mm |  | m | 438,50 |  |  |
| 25 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=146mm |  | m | 32,00 |  |  |
| 26 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scoaterea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=146mm |  | m | 32,00 |  |  |
| 27 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulice cu instalatie FA 20 - крепление свкажины трубами d=127мм |  | m | 45,00 |  |  |
| 28 | FjD03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica - filtru d=108mm |  | m | 996,00 |  |  |
| 29 | AcF03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Umpluturi cu substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - обсыпка гравийной смесью |  | m3 | 12,58 |  |  |
| 30 | CG32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile - тампонаж глиной ствола скважины |  | m3 | 30,38 |  |  |
| 31 | VC28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama |  | buc | 34,00 |  |  |
| 32 | Preturi de piata п. К=1,00 |  | Costul sirmei inox pentru filtru |  | kg | 190,00 |  |  |
| 33 | Prwet de piata п. К=1,00 |  | Aliaj plumb - cositor |  | buc | 8,00 |  |  |
| 34 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - constructii filtrului si capatul sondei |  | kg | 96,00 |  |  |
| 35 | DA15B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Pereu din beton de ciment, de 20 cm grosime, la capatul tevelor, executata pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare |  | m2 | 26,69 |  |  |
| 36 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica - откачка воды насосом |  | ora | 312,00 |  |  |
| 37 | CN20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2straturi |  | m2 | 70,00 |  |  |
| 38 | FjF04A п. К=1,50 |  | Curatirea si spalarea cu apa a sondei |  | m | 1 399,00 |  |  |
| 39 | RCsB21A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 12 mm |  | buc | 70,00 |  |  |
| 40 | RCsB21A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 2 mm |  | buc | 150,00 |  |  |
| 41 | Prwet de piata п. К=1,00 |  | Buloane cu d pina la 12 mm l=70 mm |  | buc | 70,00 |  |  |
| 42 | Prwet de piata п. К=1,00 |  | Buloane cu d pina la 2 mm l=70 mm |  | buc | 150,00 |  |  |
| 43 | RpCO55C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Confectionarea in ateliere proprii, pentru timplarie si pardoseli, glafuri din rasinoase - bara din lemn cu sectiunea 15 x 15 cm |  | m | 5,00 |  |  |
| 44 | FjF03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea stratelor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica - condolidarea capului din beton cu d=0,5m, grosimea 0,5 m |  | m3 | 3,40 |  |  |
| 45 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica - откачка воды насосом |  | ora | 336,00 |  |  |
| 46 | FjF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  | m | 996,00 |  |  |
| 47 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h 1459,26 :200 = 7,3 h-ut |  | h-ut | 7,30 |  |  |
| 48 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea apa cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 1 459,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 % |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 % |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 14,5 % |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 % |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
| 49 | 07-04-030-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" |  | buc | 34,00 |  |  |
| 50 | 07-04-030-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" |  | buc | 34,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |

Incluziv salariu

|  | Total ПЗ | 100,00 + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Reabilitarea sistemului piezometric. Volumul IX.2 | WinСмета2000 Formular Nr.1 desfășurat |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Reabilitarea sistemului piezometric. Forajul  sondelor de observatii (34 buc)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 |  |  |  |
|  | 27221032654768 | Teava din otel d=108mm | m | 8,38 |  |  |
| 2 | FjH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si demontarea instalatiilor de foraj mecanica FA Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 2,50 |  |  |
| 3 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 4 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |  |
| 5 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |  |
| 6 | FjB03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II, d=250mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,08 |  |  |
|  | 295212734424432 | Sape foraj cu insertie widia d-250mm | buc | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20 | h-ut | 0,18 |  |  |
| 7 | FjB03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III, d=250mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 295212734424432 | Sape foraj cu insertie widia d-250mm | buc | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20 | h-ut | 0,52 |  |  |
| 8 | FjB03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=250mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 29521103443442 | Sape foraj cu role d=250mm | buc | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 0,80 |  |  |
| 9 | FjB03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 1,08 |  |  |
|  | 29521287344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 0,18 |  |  |
| 10 | FjB03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 29521273442441 | Sape foraj cu insertie widia d=190mm | buc | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 0,52 |  |  |
| 11 | FjB03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 29521273443441 | Sape foraj cu role d=190mm | buc | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 0,80 |  |  |
| 12 | FjB03I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 29521103443441 | Sape foraj cu role d=190mm | buc | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 2,90 |  |  |
| 13 | FjB03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=168mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 295212734424412 | Sape foraj cu insertie widia d=168mm | buc | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 0,52 |  |  |
| 14 | FjB03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=168mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 2952127344344 | Sape foraj cu role d=168mm | buc | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 0,80 |  |  |
| 15 | FjB03I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=168mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 2952127344344 | Sape foraj cu role d=168mm | buc | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 | h-ut | 2,90 |  |  |
| 16 | Pret de piata п. К=1,00 | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=219х10mm | m |  |  |  |
|  | 27221032654268 | Teava din otel d=219mm | m | 1,01 |  |  |
| 17 | Pret de piata п. К=1,00 | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=146mm | m |  |  |  |
|  | 272210326547687 | Teava din otel d=146mm | m | 1,01 |  |  |
| 18 | Pret de piata п. К=1,00 | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=127mm | m |  |  |  |
|  | 2722103265479 | Teava din otel d=127mm | m | 1,01 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Rrocurarea tevilor de tubaj cu D=108mm inclusiv filtru | m |  |  |  |
|  | 27221032654768 | Teava din otel d=108mm | m | 1,01 |  |  |
| 20 | Pret de piata п. К=1,00 | Rrocurarea tevilor de otel cu D=48mm | m |  |  |  |
|  | 27221032654720 | Teava din otel d=48mm | m | 1,01 |  |  |
| 21 | FjD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa d=108mm | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2721204110016 | Reductie cep mufe d=108 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,16 |  |  |
| 22 | RCsB21A п. К=0,50 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 mm, in tevi D=219mm pentru filtre Materiale marunte=0,10 Коэффициент к трудозатратам=0,10 Коэффициент к машинам=0,10 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,012 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,15 |  |  |
|  | 281123683352 | Burghiu widia d=10 mm | buc | 0,03 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu widia | h-ut | 0,006 |  |  |
| 23 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulice cu instalatie FA 20 - крепление свкажины трубами d=219мм Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,00 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 2,52 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,42 |  |  |
| 24 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=219mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,52 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,42 |  |  |
| 25 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=146mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,00 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,52 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,42 |  |  |
| 26 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=146mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,52 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,42 |  |  |
| 27 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulice cu instalatie FA 20 - крепление свкажины трубами d=127мм Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,00 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 2,52 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,42 |  |  |
| 28 | FjD03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica - filtru d=108mm Material marunt (centrori)=1,01 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 8,45 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 1,69 |  |  |
| 29 | AcF03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - обсыпка гравийной смесью | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 30 | CG32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile - тампонаж глиной ствола скважины | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
| 31 | VC28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama Material marunt si de montaj (apa, cirpe, nisip, etc)=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,88 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,00 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2924125729601 | Sita pt. curatirea apei | kg | 1,20 |  |  |
| 32 | Preturi de piata п. К=1,00 | Costul sirmei inox pentru filtru | kg |  |  |  |
|  | 333333 | Sirma inox pentru filtru d=2mm | kg | 1,00 |  |  |
| 33 | Prwet de piata п. К=1,00 | Aliaj plumb - cositor | buc |  |  |  |
|  | 54382621133 | Aliaj plum - cositor | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - constructii filtrului si capatul sondei | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 35 | DA15B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pereu din beton de ciment, de 20 cm grosime, la capatul tevelor, executata pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton marca M200 | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,001 |  |  |
| 36 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica - откачка воды насосом | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2912340002510 | Pompa cu motor electric ЭЦВ6-4-190 | h-ut | 1,00 |  |  |
| 37 | CN20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,26 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,24 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,05 |  |  |
| 38 | FjF04A п. К=1,50 | Curatirea si spalarea cu apa a sondei | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 0,20 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,04 |  |  |
| 39 | RCsB21A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 12 mm Materiale marunte=1,00 Коэффициент к трудозатратам=0,10 Коэффициент к машинам=0,10 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 281123683232 | Burghiu widia d=12 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 40 | RCsB21A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 2 mm Materiale marunte=1,00 Коэффициент к трудозатратам=0,05 Коэффициент к машинам=0,05 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 28113683232 | Burghiu widia d=2 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 41 | Prwet de piata п. К=1,00 | Buloane cu d pina la 12 mm l=70 mm | buc |  |  |  |
|  | 5482692211363 | Buloane cu d=12 mm l=70 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Prwet de piata п. К=1,00 | Buloane cu d pina la 2 mm l=70 mm | buc |  |  |  |
|  | 5482692021133 | Buloane cu d=2 mm l=70 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | RpCO55C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea in ateliere proprii, pentru timplarie si pardoseli, glafuri din rasinoase - bara din lemn cu sectiunea 15 x 15 cm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 0,65 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 0,15 |  |  |
|  | 2010102904406 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=15 cm, Lung=15 cm | m3 | 0,0225 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,45 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mechanic | h-ut | 0,02 |  |  |
| 44 | FjF03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea stratelor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica - condolidarea capului din beton cu d=0,5m, grosimea 0,5 m | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 15,70 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,00 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 | h-ut | 3,14 |  |  |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 3,14 |  |  |
| 45 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica - откачка воды насосом | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2912340002510 | Pompa cu motor electric ЭЦВ6-4-190 | h-ut | 1,00 |  |  |
| 46 | FjF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om. | 0,20 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,04 |  |  |
| 47 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h 1459,26 :200 = 7,3 h-ut | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,00 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,00 |  |  |
| 48 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apa cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 49 | 07-04-030-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,30 |  |  |
|  | 1010322 | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2" | t | 0,005 |  |  |
|  | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 8,18 |  |  |
| 50 | 07-04-030-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,00 Коэффициент к машинам=0,50 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,30 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 8,18 |  |  |