ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea materialelor de construcție, prin procedură de achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante:IMSP Policlinica de Stat

2. IDNO:1006601003924

3. Adresamun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

4. Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

5.Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante policlinica_cs@gov.md, https://policlinicadestat.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ” pe platformahttps://achizitii.md/ro/.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună)instituţie publică, ocrotirea sănătăţii.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Materiale deconstrucție |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 44100000-1 | Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată | sac | 10 | Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 Mpa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da |  |
| 1.2 | 44100000-1 | Glet pe bază de ipsos | sac | 15 | Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm2 Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm2 Rezistența de aderență: 2,097 N/mm2 Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18…20 kg Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010 |  |
| 1.3 | 44100000-1 | Vopsea lavabilă hipoalergică de interior | gal | 25 | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 19 560,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun.Chișinău, str.31August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 1) Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.2) Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3. | Date despre participant | Conform modelului din Anexa nr.3, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberarea de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice în Republica Moldova | Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Conform modelului din Anexa nr. 4- Confirmată prin semnătura electronica. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă proveniența bunurilor | Copia actelor ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor (certificate de calitate) Confirmată prin semnătura electronica. | Obligatoriu |
| 8 | Mostre | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) licitația electronică, pasul minim 1,0 %

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valutălei MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVApe lot,în corespundere cu cerinţelefaţă de ofertant şi a tuturor cerinţelor tehnice obligatorii privind obiectul achiziţiei.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:Conform SIA „RSAP” M-Tender

- pe:Conform SIA „RSAP” M-Tender

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public.Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale șia datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md / rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender https://achizitii.md/ro/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participareLimba de stat.

23. Alte informaţii relevante : - autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

16 octombrie 2025

Conducătorul grupului de lucru                                                                   Viorica EFROS

(  semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Lot 1: Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |
| Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată |  |  |  | Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da |  |  |
| Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm2 Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm2 Rezistența de aderență: 2,097 N/mm2 Finețe la 200um: 0,08% Consum normat: Pentru gletuire continuă – 1,2…3,0 kg/m2, la grosimea stratului de 1 mm; Pentru chituirea încheiturilor PGC – 0,5 kg/m2. Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Ambalaj: sac hârtie Greutate ambalaj: 18kg Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010 |  |  |
| Vopsea lavabilă hipoalergică de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 44100000-1 | Lot 1: Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată | saci | 10 |  |  |  |  | la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str.31August 1989, nr. 70, la depozitul instituției. |
| 1.2 | Glet pe bază de ipsos | saci | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vopsea lavabilă hipoalergică de interior | căldari | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Total lot |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr. 4

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica de Stat

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________