| PpP Nr. Ord. | Denumirea lucrarilor | Argumentarea | Unitatea de masura | Cotaga | IMSP IMC | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Masurarea impedanței circuitului “Faza-Zero”; | 1-11-013-1 | circuit | 425 | 633 | 1058 |
| 2 | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate de pămînt | 1-11-011-1 | 100 pun. | 13.5 | 16,2 | 29.7 |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmetru a liniilor de cablu si altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparate de comutare și la consumatori electrici | 1-11-028-1 | linie | 248 | 230 | 478 |
| 4 | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a înfășurărilor mașinilor și aparatelor | 1-11-028-2 | mas. | 0 | 205 | 205 |
| 5 | Măsurarea rezistenței la curent de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20m | 1-11-010 | priza | 3 | 6 | 9 |

Caiet de sarcini