# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Licitație Publică [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I. - Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente; buc; 1; Conform anexei 1. Total estimativ; 2 300 446,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare la solicitare:  la solicitare timp de   _120__ zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2022 + perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | semnata electronic | Obligatoriu |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 16 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel.________

Anexa 1

| Unitatii de primire urgenta a IMSP institutului Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (LC)

Lucrari de constructii

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 460,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 65,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 65,000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 5,000 |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor despartitori din placi din gips-80mm | m2 | 35,000 |
| 6 | RpCO56A | Demontarea vitralelor | m2 | 18,800 |
| 7 | RpCG29D | Spargeri goluri in pereti de ipsos-80mm | m3 | 1,240 |
| 8 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm | m2 | 34,000 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 120,000 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din placi ceramice | m2 | 65,870 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 63,000 |
| 12 | RpCM33E | Demontarea placajelor din ''Armstrong'' la tavan | m2 | 181,930 |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din coteleti | m3 | 1,660 |
| 14 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 30,000 |
| 15 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 30,000 |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,300 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Ferestre |  |  |
| 18 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu miez zincat min 1.5 mm grosimea, cu cinci camere termice, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 5,000 |
| 19 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latimea 250 mm | m | 5,000 |
| 20 | CK26B | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu latimea 400 mm (Сливы) | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Vitrale |  |  |
| 21 | RpCP32E | Vetraliu metalic( V-4)(2400x3730mm), confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori,cu usa calisantra(2400x1400mm) executate in doua canate, cu dispozitiv de autodescidere.Sticla dubla cu o distanta min.16mm(4-16-4).Realizat de o singura sticla de protecte. cu suprafata intre 7 - 15 mp | m2 | 8,950 |
| 22 | CK11C | Vitrinea gata confectionate( V-1,(2850 x 2004mm), V-2 2850 x 1500mm)) montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice nereciclat cu mez zincat min 1.5 mm grosime cu 5 camere termice. Grosime min. a peretilor profilelor PVC de clasa (A). Sticla dubla cu a distamta min. de 16mm(14-16-4) Realizat de o singura sticla de protectie .Element sandvici, 24 mm | m2 | 10,190 |
| 23 | CK25D | Vitrina (V-3) (H-2850 x L- 4900mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 14,000 |
| 24 | CK25D | Vitrina (V-5) (H-2600 x L- 2300mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita netransparenta,,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 5,980 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (captusala din panou termic tip ,"Sandvich'' inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 26,780 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( Fara prag, partea inferioara din panou termic tip, "Sandvich ", partea superioara -sticla grosime 6mm netrnsparenta)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 26,500 |
| 27 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 250,000 |
| 28 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn .(ancadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 140,000 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pozitia 1.Suprafata - 75.11m2 |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,110 |
| 30 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 75,110 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 80,110 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pozitia 2.Suprafata - 51.13 m2 |  |  |
| 32 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 51,130 |
| 33 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 51,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Poitia 2-1.Suprafata - 81.13 m2 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 81,130 |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 81,130 |
| 36 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 81,130 |
|  |  | Capitolul 5.4. Pozitia 3.Suprafata - 70.18m2 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 70,180 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi portelonat 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,180 |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 66,000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Pozitia 4.Suprafata - 32.18 m2 |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,000 |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi portelonat 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 31,000 |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 6. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
| 43 | CK29E | Tavane casetate din panouri metalice ermetic | m2 | 93,000 |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 268,430 |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm) | m2 | 89,270 |
| 46 | CF53B K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 | -89,270 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 89,270 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 89,270 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,270 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| 50 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 40,000 |
| 51 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 250,000 |
| 52 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 82,000 |
| 53 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 150,000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 860,000 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: pereti, glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 860,000 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 860,000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 860,000 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, speciala pu incaperi curate, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 220,040 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, speciala de calitate, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 660,040 |
| 60 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti 150x15x1000mm | m | 160,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 132,590 |
| 62 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 152,590 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Unitatii de primire urgente a IMSP Institutului Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 GM

Gaze medicale (GM)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Consola fixa de tavan pentru 1 post HOSPICARE CPUH, l=1400mm |  |  |
| 4 | Pret de piata | Consola fixa pe tavan pt.1 post l=140mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN+ 2conectori.) | set | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151 (3 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN +3conectari) | set | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna 12 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). | set | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -4x.prize RJ45 | set | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Module de iluminat cu lumina directa LED. | set | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Intrerupator dublu pt. lumina durecta. | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Stativ de perfuzii dublu articulat prevazut cu 4 carlige | set | 1,000 |
| 11 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 1400 mm. | set | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Polita monitor cu sertar prevazut cu brat de sustinere si montaj de stilpii cansolei.. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Consola de perete pentru 1 post HOSPICARE UTO 13, l=1400mm |  |  |
| 13 | Pret de piata | Consola de perete pentru 1 post l=1400mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN+ 2conectori.) | set | 2,000 |
| 14 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151, (3 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN +3conectari) | set | 2,000 |
| 15 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna12 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). | set | 2,000 |
| 16 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -4x.prize RJ45 | set | 2,000 |
| 17 | Pret de piata | Module de iluminat cu lumina directa LED. | set | 2,000 |
| 18 | Pret de piata | Intrerupator dublu pt. lumina durecta. | set | 2,000 |
| 19 | Pret de piata | Stativ de perfuzii dublu articulat prevazut cu 4 carlige. | buc | 2,000 |
| 20 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 1400 mm. | set | 2,000 |
| 21 | Pret de piata | Polita monitor cu sertar prevazut cu brat de sustinere si montaj de stilpii cansolei.. | set | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Priza terminal 02 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151 (Розетка распределит.воздушная) | buc | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Conector O2 , tip 900.613 | buc | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Umidificatorcu debimetru pentru 02 , tip 900.760+904.836 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Set de oxigenoterapie |  |  |
| 25 | Pret de piata | Umidificator cu debitmetru vertical cu bila Rs-FLM pentru 02 , tip 900.760+904.836 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistem de aspiratie pe jet de aer. |  |  |
| 26 | Pret de piata | Unetate de aspiratie cu jet de aer Ventur - AV500 | buc | 3,000 |
| 27 | Pret de piata | Vas colector secretii organice de V=lл. Flov Meters | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |
| 28 | IB20B | Elemente de sustinere pentru consola, montat pe zid de beton, si tavane. | buc | 6,000 |
| 29 | 11-06-001-01 | Tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic Plus | buc | 4,000 |
| 30 | IA18B | Armaturi fine ( Umidificator cu debitmetru vertical cu bila Rs-FLM) pentru oxigenoterapie | buc | 3,000 |
| 31 | IA18B | Armaturi fine ( Unitate de aspiratie cu get de aer Venturi -AV500, ) pentru sistem de aspiratie. | buc | 3,000 |
| 32 | IA28A | Vas de expansiune.Vas coletor secretii organice de 1л. | buc | 3,000 |
| 33 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Comunicatii interioare sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Gaze medicale |  |  |
| 34 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 45,000 |
| 35 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 25,000 |
| 36 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 90,000 |
| 37 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 7,000 |
| 38 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 6,000 |
| 39 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d=10 mm | buc | 5,000 |
| 40 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 2,000 |
| 41 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara OBO d10mm | buc | 24,000 |
| 42 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara OBO d12mm | buc | 10,000 |
| 43 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara Lider d12mm | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Unitate de primire urgenta IMSP Institutului Cardiologie. (denumirea obiectivului). | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 V.C.

Ventelare si conditionare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 15,000 |
| 2 | VA10G2 | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane | m2 | 3,500 |
| 3 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 25,500 |
| 4 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 3,000 |
| 5 | IzI05F | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,5 mm grosime pe suport de folie de aluminiu de 0,04 mm grosime ondulata, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm | m2 | 2,000 |
| 6 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=100mm) | buc | 2,000 |
| 7 | VD06A-1 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=160mm) | buc | 2,000 |
| 8 | VD06A-2 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=200mm) | buc | 2,000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG 150x150) | buc | 1,000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie .( RAG 200x100) | buc | 2,000 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150 | buc | 1,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200) | buc | 1,000 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 300x150) | buc | 1,000 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Ventus 430/2) | buc | 2,000 |
| 15 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=100mm) | m | 2,500 |
| 16 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=150mm) | m | 4,000 |
| 17 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate(rerur) | buc | 2,000 |
| 18 | VB03A1 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, pentru tabla din aluminiu(drosel) | buc | 4,000 |
| 19 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale | buc | 3,000 |
| 20 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 2,000 |
| 21 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 22 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montaj |  |  |
| 23 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 3,000 |
| 24 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 25 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW | buc | 4,000 |
| 26 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
| 27 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 28 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |
| 29 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 30 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 1,000 |
| 31 | VD03C | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric | buc | 3,000 |
| 32 | VD02B | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare | buc | 3,000 |
| 33 | VD02H | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura | buc | 1,000 |
| 34 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 | buc | 1,000 |
| 35 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,000 |
| 36 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea | buc | 6,000 |
| 37 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (asamblare) | buc | 1,000 |
| 38 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 12,000 |
| 39 | 11-08-001-02 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu confectionarea inelilor | 100 buc | 0,360 |
| 40 | RpEE08B | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea releului optic | buc | 4,000 |
| 41 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -LED | buc | 4,000 |
| 42 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 |
| 43 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri | m | 70,000 |
| 44 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 45 | B1 | Ventelator monoasperante, ''Sustemair''K100M | buc | 1,000 |
| 46 | B1 | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K160M | buc | 1,000 |
| 47 | B1 | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K200M | buc | 1,000 |
| 48 | B1 | Ventelator , ''Sustemair'' BF150 S | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=160mm, l - 1000mm | buc | 1,000 |
| 50 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=200mm, l - 1000mm | buc | 1,000 |
| 51 | Pret de piata | Calorifer electric''Sustemar"CB 160-5.0 | buc | 1,000 |
| 52 | Pretul firmei | Клапан отсечной ДТ SRK 30-30 | buc | 1,000 |
| 53 | Pret de piata | Фильтр 300 * 300 | buc | 1,000 |
| 54 | Pretul firmei | Эл.привод (Belimo)LF230 | buc | 1,000 |
| 55 | Pret de piata | Regulator de temperatura Puser | buc | 1,000 |
| 56 | Pretul | Panou metalic ЩМП--1-1 359 x 310x150, IP 31 | buc | 1,000 |
| 57 | Pretul | Intreruptor automat C1A/C2A | buc | 2,000 |
| 58 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3P/16A | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul | Contactor BF 18.10/BG09.10AC 220 Lovato | buc | 2,000 |
| 60 | Pretul | Rele R4 (6A) cu pirgie GTZ4 | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul | Intreruptor(in timp) multefunctinal Lovato TM M1 | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul | Lampa AD 22DS(LED) | buc | 4,000 |
| 63 | Pretul | Buton ABLFS -22 | buc | 2,000 |
| 64 | Pretul | Dadcic''Systemair'' TG-K 330 | buc | 1,000 |
| 65 | Prerul | Cablu canal perforat | m | 4,000 |
| 66 | Prerul | Cablu ПВСн2*1,0+1*1.0 | m | 50,000 |
| 67 | Prerul | Cablu ПВСн2*1,0+1*2.5 | m | 10,000 |
| 68 | Pretul | Tiava gofrata 20mm | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele de conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 69 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |
| 70 | Toshiba | Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER 24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 1,000 |
| 71 | Toshiba | Aparat rezidential de perete IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Unitate de primire urgenta IMSP institutului cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele interioare apeduct si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Cabina de dus 900x900x2000 | set | 2,000 |
| 2 |  | Boiler vertical 80 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 25,000 |
| 4 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 7,000 |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,000 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea cabina dus, complet echipat | buc | 1,000 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 14,000 |
| 8 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, polimetacril etc. | buc | 2,000 |
| 9 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema A1,T3 |  |  |
| 10 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d20mm | m | 65,000 |
| 11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 45,000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 13 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoizolant d50mm | m | 2,000 |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoizolant d15mm | m | 30,000 |
| 15 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2'' | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistemul C1 |  |  |
| 16 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 17 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 35,000 |
| 18 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,500 |
| 19 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 20 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d100 mm | buc | 4,000 |
| 21 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d50mm | buc | 1,000 |
| 22 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 23 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aerisire d50mm | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Materiale sanitare |  |  |
| 24 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 15,000 |
| 25 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 15,000 |
| 26 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,000 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Unitatii de primire urgente a IMSP institutului Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5.

Retele EEF/IEL

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 7,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРн-36з | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/25А | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 26,00 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРн-36з | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 11,00 |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24з | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 6,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРн-12з | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | buc | 3,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620х310х120 ЩРн-48з | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С32А | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/25А | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 4,00 |
| 22 | 08-01-080-1 | Releu РКИ500 | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРн-12з | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КМУ11 | buc | 4,00 |
| 25 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160/125 A ППНИ33 (Рек.сущ.щита ГРЩ1) | buc | 3,00 |
| 26 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160/125 A ППНИ33 (Рек.сущ.щита ГРЩ2) | buc | 3,00 |
| 27 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-2x18 | 100 buc | 0,14 |
| 28 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-418 | 100 buc | 0,15 |
| 29 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18 | 100 buc | 0,65 |
| 30 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, AOT.OPL 236 | 100 buc | 0,03 |
| 31 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BH 236 | 100 buc | 0,06 |
| 32 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBR41 F113 | 100 buc | 0,02 |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC 136 | 100 buc | 0,02 |
| 34 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC 236 | 100 buc | 0,05 |
| 35 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,05 |
| 36 | 507-0106 | Lampa L-18W | buc | 340,00 |
| 37 | 507-0103 | Lampa L-36W | buc | 18,00 |
| 38 | 507-0108 | Lampa 13W компактная G24d | buc | 5,00 |
| 39 | 507-0109 | Lampa 18W компактная 2G11 | buc | 28,00 |
| 40 | 507-0107 | Lampa 36W компактная 2G11 | buc | 24,00 |
| 41 | 507-0201 | Starter C80-220 | buc | 480,00 |
| 42 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 25,50 |
| 43 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 | m | 1 200,00 |
| 44 | 590-401 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*1.5 | m | 385,00 |
| 45 | 590-40133 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-1*2.5 | m | 15,00 |
| 46 | 590-403 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x2.5 | m | 920,00 |
| 47 | 590-40220 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*2.5 | m | 50,00 |
| 48 | 590-403 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x4 | m | 10,00 |
| 49 | 590-407 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x10 | m | 10,00 |
| 50 | 590-409 | Cablu КVVGng(A)-FRLSLTx-4x1,0 | m | 15,00 |
| 51 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A | 100 buc | 0,08 |
| 52 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa I0A | 100 buc | 0,12 |
| 53 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, проходной | 100 buc | 0,12 |
| 54 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa I0A проходной | 100 buc | 0,02 |
| 55 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,57 |
| 56 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 57 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, рriza заземления РЗ-01 | 100 buc | 0,03 |
| 58 | 2451089 | Cutie KM41005 | buc | 20,00 |
| 59 | 2451082 | Cutie КМ40002 | buc | 155,00 |
| 60 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 15,50 |
| 62 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,40 |
| 63 | 2451822 | Аксессуары для короба | buc | 50,00 |
| 64 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 65 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 66 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,15 |
| 67 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, (штыри омедненные д20мм) | 100 m | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 68 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 29,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Unitate de primire urgenta a IMSP Institutului Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

utilaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка и установка немонтируемого оборудования (0,65% от соимости немонтируемого оборудования) /приказ деп. стр. №99/ | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Ванна моечная стационарная габ.550*550*600 (ВМСМ-1) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 3 | Pretul firmei | Облучатель бактерицидный настенный N=0.3 кВт (типаж ОБН -1502*30) | buc | 6,000 |
| 4 | Pretul firmei | Пост медсестры 1600*600*1220 (ПМ-01-2 Л) | buc | 1,000 |
| 5 | Pretul firmei | Lavuar stationar din inox, 550x550x600 (BMSM-1) | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.