Reparația  capitală  la  cladirea  administrativă                                                             Partea nr.1

a primariei din   s.  Șirăuți,  raionul  Briceni.

Lista cu cantităţile de lucrări (Formularul nr.1)

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  |  | 1.1. Termoficare |  |  |
|  | 1 | Pret furnizor | Cazan TIS UNI N 75kW | buc | 1,00 |
|  | 2 | Pret furnizor | Stabilizator de tensiune DVR - 350VA | buc | 1,00 |
|  | 3 | Pret furnizor | Automatizare penru cazan ST 28 ZPID | buc | 1,00 |
|  | 4 | Pret furnizor | Vas expansiune 100 l | buc | 1,00 |
|  | 5 | Pret furnizor | Valva anti - condens cu 3 cai ICMA DN 32G1 1/4 M55* | buc | 1,00 |
|  | 6 | Pret furnizor | Pompa circulatie contur primar | buc | 2,00 |
|  | 7 | Pret furnizor | Pompa circulatie GREENPRO RS 32/6 - 180 EAD | buc | 2,00 |
|  | 8 | Pret furnizor | Dulap de control si semnalizare incorporat 1150*580*110 | buc | 2,00 |
|  | 9 | Pret furnizor | Teava cos de fum inox izolata D 180/250mm 1М н/н - 14 buc. | m | 14,00 |
|  | 10 | Pret furnizor | Teu cos de fum inox izolat 45* D 180/250 н/н | buc | 1,00 |
|  | 11 | Pret furnizor | Reductia cos de fum inox izolat D 180/161 | buc | 1,00 |
|  | 12 | Pret furnizor | Conus cos de fum inox izolat D 180/250 | buc | 1,00 |
|  | 13 | Pret furnizor | Capac cos de fum inox izolat D 250 | buc | 1,00 |
|  | 14 | Pret furnizor | Fixator teava pe central D 250 | buc | 14,00 |
|  |  |  | 1.2. Electricitatea |  |  |
|  | 15 | 5550086-31 | Dulap de distributie | buc | 2,00 |
|  | 16 | 555-100011-6 | Separator de sarcina BH32/3P/100A | buc | 2,00 |
|  | 17 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 19,00 |
|  | 18 | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 19,00 |
|  | 19 | 555023 | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/C40 | buc | 1,00 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2.1. Termoficare |  |  |
|  | 20 | IA02A | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp | buc | 1,00 |
|  | 21 | 08-01-080-1 | Stabilizator de tensiune DVR - 350VA ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  | 22 | 11-03-011-01 | Automatizare pentru cazan ST 28 ZPIO ( se include numa manopera ) | set | 1,00 |
|  | 23 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1,00 |
|  | 24 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( valva anti - condens cu 3 cai ICMA DN 32G1 1/4M55* ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  | 25 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 4,00 |
|  | 26 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  |  |  | 2.2. Electricitatea |  |  |
|  | 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( se include numa manopera ) | buc | 2,00 |
|  | 28 | 555000216-8 | -Bara N ШНИ-8х12-16-КС-C | buc | 2,00 |
|  | 29 | 555000216-8 | -Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж | buc | 2,00 |
|  | 30 | 6-8 | Sina DIN | buc | 2,00 |
|  | 31 | 8236 | Sina Forc | buc | 2,00 |
|  | 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( se include numa manopera ) | buc | 38,00 |
|  | 33 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ( se include numa manopera ) | buc | 3,00 |
|  | 34 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,77 |
|  | 35 | 336009-129-18 | Priza interna | buc | 77,00 |
|  | 36 | 336009-18 | Rama pentru priza 2P | buc | 26,00 |
|  | 37 | 33600 | Rama pentru priza 3P | buc | 2,00 |
|  | 38 | 337003-072 | Cutie pentru prize si intrerupatoare interioare | buc | 98,00 |
|  | 39 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe pod cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 ( se include numa manopera ) | buc | 52,00 |
|  | 40 | 334101025-12 | Corp de iluminat 595x595 | buc | 26,00 |
|  | 41 | 334101025-12 | Corp de iluminat 595x595 pentru pod elastic | buc | 26,00 |
|  | 42 | 515665221 | Rama de montare a corpurilor de iluminat pe pod elastic | buc | 26,00 |
|  | 43 | 5156652 | Clipsa montaj profil | buc | 26,00 |
|  | 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,21 |
|  | 45 | 33600173-180 | Intrerupator cu 1 clapa interior | buc | 18,00 |
|  | 46 | 33603-180 | Intrerupator cu 2 clape interior | buc | 3,00 |
|  | 47 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( se include numa manopera ) | 100 m | 9,50 |
|  | 48 | 333212 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m | 50,00 |
|  | 49 | 3332124-012 | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 | m | 600,00 |
|  | 50 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 | m | 300,00 |
|  | 51 | 441000-1559 | Tub gofrat ПВХ d=16mm | m | 900,00 |
|  | 52 | 441000-1559 | Tub gofrat ПВХ d=32mm | m | 50,00 |
|  | 53 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm ( se include numa manopera ) | 10 buc | 0,30 |
|  | 54 | 854 | Otel rotund D=16mm, L=3m | buc | 3,00 |
|  | 55 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm ( se include numa manopera ) | 100 m | 0,10 |
|  | 56 | 46528 | Otel rotund D=10mm | m | 10,00 |
|  |  |  | 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Cos de fum |  |  |
|  | 57 | CO12D | Teava din inox izolata montata pentru cos de fum, avind diametrul de 180/250 mm ( se include numa manopera ) | m | 14,00 |
|  | 58 | RpIA10B | Montarea teului inox la cosurile de fum , cu diametrul 180/250 mm ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  | 59 | RpIA10B | Montarea reductiei inox la cosurile de fum , cu diametrul 180/161 mm ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  | 60 | RpIA10B | Montarea conusulu inox la cosurile de fum , cu diametrul 180/250 mm ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  | 61 | RpIA10B | Montarea capacului inox la cosurile de fum , cu diametrul 250 mm ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  |  |  | 3.1.2. Electricitatea |  |  |
|  | 62 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,20 |
|  | 63 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,20 |
|  |  |  | 3.2. Lucrari interioare |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Etajul I |  |  |
|  |  |  | 3.2.1.1. Birouri |  |  |
|  |  |  | 3.2.1.1.1. Pereti |  |  |
|  | 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 40,00 |
|  | 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,00 |
|  | 66 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 40,00 |
|  | 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 178,03 |
|  | 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 178,03 |
|  | 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 178,03 |
|  | 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 178,03 |
|  | 71 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 22,30 |
|  | 72 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 115,52 |
|  | 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,30 |
|  | 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,33 |
|  | 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 200,33 |
|  |  |  | 3.2.1.1.2. Tavan |  |  |
|  | 76 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 | 81,43 |
|  |  |  | 3.2.1.1.3. Раrdoseli |  |  |
|  | 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 | 81,43 |
|  | 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 81,43 |
|  | 79 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 81,43 |
|  | 80 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 81,43 |
|  |  |  | 3.2.1.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
|  | 81 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 15 buc 1100*1530 mm | m2 | 25,25 |
|  | 82 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 18,00 |
|  | 83 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 18,00 |
|  | 84 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( USI MDF 900*2100 - 8 buc. ) | m2 | 15,12 |
|  |  |  | 3.2.1.2. Hol |  |  |
|  |  |  | 3.2.1.2.1. Pereti |  |  |
|  | 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 20,00 |
|  | 86 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
|  | 87 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 20,00 |
|  | 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,75 |
|  | 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,75 |
|  | 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 73,75 |
|  | 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,75 |
|  | 92 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,87 |
|  | 93 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 24,36 |
|  | 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,87 |
|  | 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,62 |
|  | 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 78,62 |
|  |  |  | 3.2.1.2.2. Tavan |  |  |
|  | 97 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 | 75,60 |
|  |  |  | 3.2.1.2.3. Раrdoseli |  |  |
|  | 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 | 75,60 |
|  | 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 75,60 |
|  | 100 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 75,60 |
|  | 101 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( placi portalanat antiderapante de calitate inalta ) | m2 | 75,60 |
|  | 102 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 30,10 |
|  |  |  | 3.2.1.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
|  | 103 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1100*1530 mm - 2 buc | m2 | 3,36 |
|  | 104 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 2,40 |
|  | 105 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 2,40 |
|  | 106 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi ( profil aluminiu cu geam termopan si cu framuga ) placate cu sandwichi 24 mm si geam termopan Wezet, profil min. 3 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm - inter, 70 mm - ext, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere - deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti, prag trecere - aluminiu, sistem de inchidere ( miner, yala, min. 3 chei ), opritor deschidere, dispozitiv automat de inchidere - 2 buc. | m2 | 5,98 |
|  |  |  | 3.2.2. Etajul II |  |  |
|  |  |  | 3.2.2.1. Sala de sedinta |  |  |
|  |  |  | 3.2.2.1.1. Pereti |  |  |
|  | 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 20,00 |
|  | 108 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
|  | 109 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 20,00 |
|  | 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 83,52 |
|  | 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,52 |
|  | 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 83,52 |
|  | 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,52 |
|  | 114 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,48 |
|  | 115 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 22,50 |
|  | 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,48 |
|  | 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,00 |
|  | 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 88,00 |
|  |  |  | 3.2.2.1.2. Tavan |  |  |
|  | 119 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 | 55,89 |
|  |  |  | 3.2.2.1.3. Раrdoseli |  |  |
|  | 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 | 55,89 |
|  | 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 55,89 |
|  | 122 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 55,89 |
|  | 123 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( placi portalanat antiderapante de calitate inalta ) | m2 | 55,89 |
|  | 124 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 33,00 |
|  |  |  | 3.2.2.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
|  | 125 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1100*1530 mm - 4 buc. ) | m2 | 6,73 |
|  | 126 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 4,80 |
|  | 127 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 4,80 |
|  | 128 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( USI MDF 1450x2150 - 1 buc. ) | m2 | 3,12 |
|  |  |  | 3.2.2.2. Birouri |  |  |
|  |  |  | 3.2.2.2.1. Pereti |  |  |
|  | 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 40,00 |
|  | 130 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,00 |
|  | 131 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 40,00 |
|  | 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 336,65 |
|  | 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 336,65 |
|  | 134 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 336,65 |
|  | 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 336,65 |
|  | 136 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 18,17 |
|  | 137 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 90,85 |
|  | 138 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,17 |
|  | 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 352,03 |
|  | 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 352,03 |
|  |  |  | 3.2.2.2.2. Tavan |  |  |
|  | 141 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 | 155,26 |
|  |  |  | 3.2.2.2.3. Раrdoseli |  |  |
|  | 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 | 155,26 |
|  | 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 155,26 |
|  | 144 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 155,26 |
|  | 145 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 155,26 |
|  |  |  | 3.2.2.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
|  | 146 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1100*1530 mm - 11 buc | m2 | 18,51 |
|  | 147 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 20,90 |
|  | 148 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 20,90 |
|  | 149 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( USI MDF 900x2240 - 2 buc, 1360x2130 - 5 buc ) | m2 | 18,54 |
|  |  |  | 3.2.2.3. Hol, rampa de scari |  |  |
|  |  |  | 3.2.2.3.1. Pereti |  |  |
|  | 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 40,00 |
|  | 151 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,00 |
|  | 152 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 40,00 |
|  | 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 155,44 |
|  | 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 155,44 |
|  | 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 155,44 |
|  | 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 155,44 |
|  | 157 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,84 |
|  | 158 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 12,66 |
|  | 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,84 |
|  | 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 160,28 |
|  | 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 | 160,28 |
|  |  |  | 3.2.2.3.2. Tavan |  |  |
|  | 162 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 | 77,46 |
|  |  |  | 3.2.2.3.3. Раrdoseli |  |  |
|  | 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 | 51,30 |
|  | 164 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 51,30 |
|  | 165 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 51,30 |
|  | 166 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placi gresie antiderapanta si de calitatea inalta ) | m2 | 78,30 |
|  | 167 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 49,82 |
|  |  |  | 3.2.2.3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
|  | 168 | CK57F | Instalarea glasvanduri din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1730*2300, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, 2 buc 1730*2300 mm | m2 | 7,96 |
|  |  |  | 3.2.3. Termoficarea |  |  |
|  | 169 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 14,00 |
|  | 170 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 6,00 |
|  | 171 | IB06A | Radiatoare din fonta, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Exlusiv radiator) | buc | 38,00 |
|  | 172 | pret de piata | Radiatoare din fonta, 500/94 - 10 sectii | buc | 38,00 |
|  | 173 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc | 76,00 |
|  | 174 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 38,00 |
|  | 175 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( кран шровый д 40) | buc | 2,00 |
|  | 176 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( кран шровый д 32 ) | buc | 4,00 |
|  | 177 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR PN20 d40*5,4 ( k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 40*40*40 - 8 buc; cot PPR 40*40 - 16buc ) | m | 65,00 |
|  | 178 |  | Clema dn 40 ppr | buc | 130,00 |
|  | 179 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR PN20 d32*5,4 ( k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 32*20*32 - 12 buc; cot PPR 32*32 - 12 buc ) | m | 65,00 |
|  | 180 |  | Clema dn 32 ppr | buc | 130,00 |
|  | 181 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 25*20*25 - 14 buc) | m | 62,40 |
|  | 182 |  | Clema dn 25 ppr | buc | 96,00 |
|  | 183 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR PN20 d 20*3,4 ( k= 1,3 на фитинги ) ( cot PPR 20*20 - 80 buc ) | m | 52,00 |
|  | 184 |  | Clema dn 20 ppr | buc | 80,00 |
|  | 185 | IC50B | Raord olandez PPR 20*1/2 | m | 6,00 |
|  | 186 | IC50C | Racord olandez PPR 40*11/4 | m | 8,00 |
|  | 187 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический спускник воздуха д 15 ) Airvent 3/8 | buc | 6,00 |
|  | 188 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 35 mm si grosimea 9 mm ( короб теплоизоляционный трубчатый Armaflex толщ. 9 мм с самоклеющейся лентой для швов ) | m | 20,00 |
|  | 189 | IC30E | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 10,00 |
|  | 190 | IC30O | Teu din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,00 |
|  | 191 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 88,00 |
|  | 192 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 100,00 |

Președintele grupului de lucru:

Primarul s. Șirăuți                                 semnat electronic                                         Roman ZOTA

L.Ş.