| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Detector de urme de exploziv |  |  |  |  |  | Caracteristici principale: - Tehnologie non-radioactivă - Concept flexibil si multi-level al software-ului Aplicatii principale: - Control de securitate pasagerii - Controlul de securitate al mărfurilor și poștei SPECIFICATII TEHNICE: - Tipul instrumentului: Detecție urme de explozivi - Tehnologia folosita: - Ion Mobility/Mass Spectrometry - Performanțele detecției: - Explozivi militari - Explozivi neconvenționali - Markeri - Narcotice standard - Precursori - Greutate: < 22 kg - Dimensiuni maxime: 550 x 465 x 450 mm - Temperatura de funcționare de la 0 °C + 40 °C - Umiditate: 5 - 95% rel. H. - Cerințe alimentare: - 100-240 V AC - 47 – 63 Hz - max. 400 W - Timpul de analiza: < 10 sec - Timp încălzire: < 20 min - Metoda de prelevare a probei: tampon - Sistemul de date: - Display color tactil min. 6 inc. cu rezoluție înaltă - Imprimanta termica inclusa cu tipărirea rezultatelor și capacitatea de stocare până la cel puțin 200000 mostre; - Conexiuni LAN, USB 2.0 - Capacitatea de stocare până la 100000 de probe; |  |  |  |  |
| Tampoane de probă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |