Anexa nr.1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Spectrofotometru pentru cuantificarea acizilor nucleici

2 SOFT/1.2/105 COLON STRESS - Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice

| Descriere | Spectrofotometru de laborator pentru cuantificarea acizilor nucleici |
| --- | --- |
| Controlul Instrumentului | Control local |
| Volumul minim al probei | 1 µL |
| Sursa de lumină | Diode emițătoare de lumină |
| Gama lungimii de undă | 260 și 280 nm |
| Precizia de absorbție | 3% (1.05 Abs la 260 nm) |
| Limita inferioară de detectare | ≥ 4 ng/μL (dsDNA) |
| Concentrația maximă | ≥ 1500 ng/µL (dsDNA) |
| Compatibilitate software | Control autonom cu export de date prin USB Flash Drive |