LOTUL nr.2

«Materiale pentru electro instalare și izolare»

(denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, аналог / Marca, GOST, tip, similar | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гофра / Tub gofrat | _Ду 16 мм с протяжкой / Dn 16 мм cu sondă | м / m | 400,00 |
| 2 | Гофра / Tub gofrat | _Ду 20 мм с протяжкой / Dn 20 мм cu sondă | м / m | 400,00 |
| 3 | Гофра / Tub gofrat | _Ду 25 мм с протяжкой / Dn 25 мм cu sondă | м / m | 230,00 |
| 4 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | _100х100х3000мм | м / m | 18,00 |
| 5 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | _200х50х2500мм | м / m | 10,00 |
| 6 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | _50х50х3000мм | м / m | 18,00 |
| 7 | Зажим / Regleta | _ПА-2-2А | шт / buc | 60,00 |
| 8 | Изолятор / Izolator | _для импульсных линий / pentru linii de impuls | шт / buc | 18,00 |
| 9 | Изолятор / Izolator | _керамический проходной / cu bucșă ceramică ИП-10/630-7,5УХЛ2 | шт / buc | 16,00 |
| 10 | Изолятор / Izolator | _опорный / de suport ИО-10-3,75 II УЗ | шт / buc | 30,00 |
| 11 | Изолятор / Izolator | _опорный / de suport С-4-80 II УХЛ1 (на разъединитель РЛНД 10/400) | шт / buc | 12,00 |
| 12 | Изолятор / Izolator | _ШФ-20Г | шт / buc | 94,00 |
| 13 | Cablu | _ de încălzire cu autoreglare, 15 W/m t max 65°C | м / m | 80,00 |
| 14 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | _для подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей / pentru conectarea cablurilor de încălzire cu autoreglare | шт / buc | 10,00 |
| 15 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | _концевые саморегулирующихся нагревательных кабелей / de capăt pentru cabluri de încălzire cu autoreglare | шт / buc | 10,00 |
| 16 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | _желтая / galben | шт / buc | 10,00 |
| 17 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | _желтый/зеленый / galben/verde | шт / buc | 101,00 |
| 18 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | _зеленая / verde | шт / buc | 32,00 |
| 19 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | _красная / roșu | шт / buc | 33,00 |
| 20 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | _синяя / albastru | шт / buc | 195,00 |
| 21 | Изоляционная лента ПВХ 20м х 19мм / Banda izolanta din PVC 20m x 19mm | _черная / negru | шт / buc | 65,00 |
| 22 | Изоляционная лента ПВХ 20х15мм / Banda izolanta din PVC 20m x 15mm | _синяя / albastru | шт / buc | 48,00 |
| 23 | Изоляционная лента ПВХ 20х15мм / Banda izolanta din PVC 20m x 15mm | _черная / negru | шт / buc | 39,00 |
| 24 | Изолента / Banda izolanta | _текстильная самоклеящаяся 48 мм x 50 м чёрный / textilă adezivă 48 mm x 50 m negru | шт / buc | 10,00 |
| 25 | Кабель-канал / Canal cablu | _20х10 | м / m | 158,00 |
| 26 | Кабель-канал / Canal cablu | _20x20 | м / m | 20,00 |
| 27 | Кабель-канал / Canal cablu | _25х16 | м / m | 90,00 |
| 28 | Кабель-канал / Canal cablu | _25х25 | м / m | 190,00 |
| 29 | Кабель-канал / Canal cablu | _30х20 | м / m | 90,00 |
| 30 | Кабель-канал / Canal cablu | _40х16 | м / m | 30,00 |
| 31 | Кабель-канал / Canal cablu | _40х40 | м / m | 90,00 |
| 32 | Кабель-канал / Canal cablu | _60х40 | м / m | 6,00 |
| 33 | Кабель-канал / Canal cablu | _50х100х3000 железный / metalic | м / m | 60,00 |
| 34 | Кабель-канал / Canal cablu | _50х15 металлический / metalic | м / m | 4,00 |
| 35 | Кабельный ввод / Pres pentru cablu | _металлический 0,5 дюйма конус / con de metal de 0,5 inci | шт / buc | 18,00 |
| 36 | Клеммник / Clemă de conexiune | _ESC-CBC 4 голубой / albastru | шт / buc | 30,00 |
| 37 | Клеммник / Clemă de conexiune | _ESC-CBC 4 жёлто-зеленый / galben-verde | шт / buc | 30,00 |
| 38 | Клеммник / Clemă de conexiune | _ESC-CBC 4 серый / sur | шт / buc | 30,00 |
| 39 | Коннектор / Conector | _RJ-12 (6P6C) TF | шт / buc | 20,00 |
| 40 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | _100х100х50 (наружная / cu montare aparenta) | шт / buc | 72,00 |
| 41 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | _255х200х80 (наружная, пластик / cu montare aparenta, plastic) | шт / buc | 2,00 |
| 42 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | _наружная влагозащищенная / cu montare aparenta IP66, 100х100х55 | шт / buc | 5,00 |
| 43 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | _100х10х3000мм | м / m | 18,00 |
| 44 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | _200х10х2500мм | м / m | 10,00 |
| 45 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | _50х10х3000мм | м / m | 18,00 |
| 46 | Крышка торцевая для клемм / Capac pentru panou contacte | _Schneider-Electric PA66-FR 46 x 40 mm голубая / albastru | шт / buc | 20,00 |
| 47 | Крышка торцевая для клемм / Capac pentru panou contacte | _Schneider-Electric PA66-FR 46 x 40 mm серая / sur | шт / buc | 10,00 |
| 48 | Лента изоляционная / Banda izolanta | _ХБ 300 гр | кг / kg | 3,00 |
| 49 | Лента изоляционная / Banda izolanta | _ХБ 500 гр | кг / kg | 30,00 |
| 50 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | _в ПВХ изоляции / cu izolatie PVC d-14мм | м / m | 50,00 |
| 51 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-16мм | м / m | 350,00 |
| 52 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-20мм | м / m | 470,00 |
| 53 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-25мм | м / m | 625,00 |
| 54 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-37мм | м / m | 50,00 |
| 55 | Муфта оптическая Manșon optic | _В2/240-1КД4845-К-44 ССД | шт / buc | 36,00 |
| 56 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | _4СТП1-(25-50)M 0,4 кВ | шт / buc | 6,00 |
| 57 | Наконечник / Conector | _RJ-11 | шт / buc | 40,00 |
| 58 | Наконечник / Conector | _RJ-12 | шт / buc | 40,00 |
| 59 | Наконечник / Conector | _RJ-45 (8р8с) | шт / buc | 644,00 |
| 60 | Наконечник / Conector | _алюминиевый диам.25мм / papuc de cablu aluminiu d.25mm | шт / buc | 38,00 |
| 61 | Наконечник / Conector | _алюминиевый диам.50мм / papuc de cablu aluminiu d.50mm | шт / buc | 4,00 |
| 62 | Наконечник / Conector | _алюминиевый диам.70мм / papuc de cablu aluminiu d.70mm | шт / buc | 6,00 |
| 63 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză Е7508 0,75мм2 | шт / buc | 20,00 |
| 64 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză E1508 1.5мм KASAN | шт / buc | 20,00 |
| 65 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză Schneider-Electric 0,75 мм² (синий / albastr) | шт / buc | 300,00 |
| 66 | Наконечник / Conector | _кабельный медный / papuc de cablu, cupru DT-025 | шт / buc | 20,00 |
| 67 | Наконечник / Conector | _медный диам.50мм / papuc de cablu, cupru d.50mm | шт / buc | 6,00 |
| 68 | Наконечник / Conector | _медный диам.70мм / papuc de cablu, cupru d.70mm | шт / buc | 56,00 |
| 69 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză E0508 0.5MM2 ORANJ (100шт/уп.) | упак / pac | 5,00 |
| 70 | Наконечник / Conector | _гильза/ papuc ghilză E1508 1.5мм KASAN (100шт/уп.) | упак / pac | 18,00 |
| 71 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză IEK E2508 2.5 мм² (100шт/уп.) | упак / pac | 16,00 |
| 72 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 мм² (красный / roșu) (100шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 73 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză KASAN E1008 1.0 мм² (красный / roșu) (100шт/уп.) | упак / pac | 3,00 |
| 74 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză KASAN E1008 1.0 мм² (синий / albastru) (100шт/уп / ) | упак / pac | 3,00 |
| 75 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză KASAN E1508 1.5 мм² (красный / roșu) (50шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 76 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză KASAN E1508 1.5 мм² (синий / albastru) (50шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 77 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză KASAN E2508 2.5 мм² (красный / roșu) (100шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 78 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză KASAN E2508 2.5 мм² (синий / albastru) (100шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 79 | Наконечник / Conector | _гильза / papuc ghilză Е7508 0,75мм2 (100шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 80 | Наконечник / Conector | _изолированный / electroizolant НКИ5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт/уп) IEK | упак / pac | 1,00 |
| 81 | Наконечник / Conector | _эл/изол. кольцевой / electroizolant inel KASAN RV 2-6 1.5-2.5 мм 6.4 мм2 (синий / albastru) (50шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 82 | Наконечник / Conector | _эл/изол. Кольцевой / electroizolant inel KASAN RVI 1.25-6 0.5-1.5 мм² (красный / roșu) (50шт/уп) | упак / pac | 3,00 |
| 83 | Площадка самоклеящаяся для кабелей / Platformă autoadezivă pentru cablu | _Scame 839.39/100 30 - 33 мм белый / alb | шт / buc | 3,00 |
| 84 | Подрозетник / Doză | _по бетону / aparataj pereti beton | шт / buc | 74,00 |
| 85 | Подрозетник / Doză | _стыковочные гипсокартонные / aparataj regips | шт / buc | 40,00 |
| 86 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 3x100 белые / alb (100шт) | упак / pac | 49,00 |
| 87 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 3x300 черные / negru (100шт) | упак / pac | 5,00 |
| 88 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 4x300 белые / alb (100шт) | упак / pac | 64,00 |
| 89 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 4x300 черные / negru (100шт) | упак / pac | 20,00 |
| 90 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | _для кабеля / pentru cablu 3,6x200 мм, (100 шт/упак), черные / negru INTERTOOL TC-3621 | упак / pac | 22,00 |
| 91 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | _для кабеля / pentru cablu 4х200 мм (100 шт/упак), белые / alb Panlight 971401 | упак / pac | 10,00 |
| 92 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _10/5мм ТТУ d=95мм | м / m | 45,00 |
| 93 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _12/6мм ТТУ d=95мм | м / m | 20,00 |
| 94 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _16/8мм ТТУ d=95мм | м / m | 30,00 |
| 95 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _18/9мм ТТУ d=95мм | м / m | 50,00 |
| 96 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _2/1мм ТТУ d=95мм | м / m | 12,00 |
| 97 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _20/10мм ТТУ d=95мм | м / m | 45,00 |
| 98 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _3/1,5мм ТТУ d=95мм | м / m | 32,00 |
| 99 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _33/8мм ТТУ d=65мм | м / m | 25,00 |
| 100 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _4/2мм ТТУ d=95мм | м / m | 30,00 |
| 101 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _5/2,5мм ТТУ d=95мм | м / m | 75,00 |
| 102 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _50/16мм ТТУ d=95мм | м / m | 10,00 |
| 103 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _50/20мм ТТУ d=95мм | м / m | 15,00 |
| 104 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _6/3мм ТТУ d=95мм | м / m | 2,00 |
| 105 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _ATUM Raychem 6/2 c клеевой подслой / cu substrat adeziv | м / m | 42,00 |
| 106 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _MWTM Raychem 25/8-1000S | м / m | 68,00 |
| 107 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _MWTM Raychem 50/16-1000S | м / m | 20,00 |
| 108 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | _ORAE13141B 10 см чёрная / negru | м / m | 6,00 |
| 109 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | _2 мм | м / m | 60,00 |
| 110 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | _3 мм | м / m | 30,00 |
| 111 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | _4 мм | м / m | 30,00 |
| 112 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | _5 мм | м / m | 30,00 |
| 113 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | _6 мм | м / m | 30,00 |
| 114 | Сальник / Pres pentru cablu | _PG16 | шт / buc | 40,00 |
| 115 | Сальник / Pres pentru cablu | _PG29 | шт / buc | 30,00 |
| 116 | Бирка кабельная / Eticheta marcaj cablu | _У-135 | шт / buc | 200,00 |
| 117 | Форбокс / Conexiune forbox | _Ду 4 | шт / buc | 100,00 |
| 118 | Форбокс / Conexiune forbox | _Ду 6 | шт / buc | 100,00 |
| 119 | Форбокс / Conexiune forbox | _Ду 8 | шт / buc | 50,00 |
| 120 | Форбокс / Conexiune forbox | _Ду 10 | шт / buc | 50,00 |
| 121 | Шина монтажная / Şina de montare | _нулевая медная / de nul cupru, 1м | шт / buc | 3,00 |
| 122 | Шина нулевая / Şina de nul | _ KASAN GK109BD 6 x 9 мм | шт / buc | 59,00 |
| 123 | Шина нулевая / Şina de nul | _медная / cupru 100см, 10х10мм | шт / buc | 33,00 |
| 124 | Шины соединительные / Șina de conectare | _PIN 1P 100 A | м / m | 2,00 |
| 125 | Шины соединительные / Șina de conectare | _PIN 3P 100 A | м / m | 2,00 |