# Caiet de sarcini

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitate | Garanția, ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptor USB-Lan 1 Gbps | Adaptor USB-LAN ecranat, min. USB 3.0 (Type-A) to Gigabit LAN. | 2 | 2 |
| 2. | Boxe | Boxe pentru calculator, alimentare doar USB, 0.6 Wx2 (RMS), 20 - 20 000 Hz, fără subwoofer, min. 40 dB, black sau silver sau grey, max. 1.2 W, Headphone jack 3.5 mm, fără Bluetooth, fără Wi-Fi. | 15 | 2 |
| 3. | Aplicație de traducere | Aplicație de traducere a textului, fișierelor *.doc, *docx și *pdf. Traducerea din limbile engleză, franceză, rusă, ucraineană, germană, italiană și spaniolă în limba română și din limba română în limbile menționate. Aplicație cu instalare fără conexiune la internet (licențiere offline). Compatibil cu Microsoft Windows 7 64 biți și Microsoft Windows 10 64 biți. | 1 | 2 |
| 4. | UPS | Tip UPS: Line interactive; Puterea totala: ≥600 VA; Puterea maximă: ≤ 500 W; Tensiunea nominal de intrare: 220240V, 50/60 Hz cu Regulator de tensiune AVR (140-300 V); Tensiunea de ieșire: 230V +/- 10%, 50 Hz; Timpul de transfer: ≤ 6ms; Prize de ieșire: ≥ 2x CEE 7/7; Protecție: supratensiune, scurtcircuit și suprasarcină; Indicator LED de funcționalitate și diagnosticare automată; Funcție cold start; Alarmă cu sunet; Tip baterie 1x 12V, 7-9 Ah. | 65 | 2 |
| 5. | Baterie de acumulator 12V 50Ah | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 45-60Ah; Tehnologie: AGM, Destinație: UPS, Tip: SLA/URLA; Borne: B4, Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 ºC); Dimensiuni: ≤250x140x220 mm. | 7 | 2 |
| 6. | Calculator staționar | Bloc de sistem negru de tip tower desktop , 220-240V, min. 2xUSB 3.2 Gen1, min. 2xUSB 2.0, GLAN RJ 45, min. 1x VGA, min. 1xHDMI out, 1 Audio Jack, TPM și Secure boot, buclă pentru lacăt. CPU: min. 6 MB Smart Cache, frequency min. 3.4 GHz (Turbo min. 4.2 GHz), min. 4 cores, min. 8 threads. RAM: min. 4 GB DDR4 2666 MHz. Memorie de stocare: HDD min. 250 GB. Compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows 10 și 11 pro 64 biți, En. Fără Wi Fi și Bluetooth. În set: Mouse cu fir USB sau PS/2, tastieră cu fir USB sau PS/2 (EN+RU) și monitor min. 23.8", 1920x1080, Full HD. Toate componentele interne și externe de la uzina producătorului (aceeași marcă ca și blocul). | 40 | 2 |

Livrarea va fi efectuată până la data de 18.12.2023.