Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea ___Echipamentului fizioterapeutic ______________    
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cerera ofertelor de prețuri
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Ialoveni

- IDNO: 1003600157232

- Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 7

- Numărul de telefon/fax: 0268 2-11-86 / 0268 2-22-68

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imsp-sr-ialoveni@mail.ru ; www.srialoveni.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medicală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru magnetoterapie(de frecvență joasă), staționar | buc | 2 | Dispozitivul include trei tipuri de emitatoare (emitator principal, o linie de emisie flexibila separata, emitator local, emitator local suplimentar), diametrul emitatorului – pînă la 22 cm, adancimea de patrundere a campului magnetic generat este de pînă la 16- 18 cm, putere campului magnetic pulsat - pana la 45 mT, Numarul de programe aproximativ 80, Adancimea de penetrare a campului magnetic pulsat în functiune al aparatului în corpul pacientului este de 6 - 8 cm, - Lungime, mm 250 (alimentare), 410 (emitator principal), 110 (rlgla) - Latime, mm 300 (alimentare), 730 (emitator principal), 950 (rigla), - Înaltime, mm 120 (alimentare), 35 (emitator principal), 35 (rigla) - Tipulportabil, -Rata de repetare a impulsurilor, Hz 3-100 - Valoarea amplitudinii inductiei magnetice, mT 2-45, -Ora stabilirii modului de functionare, s 30 - Consum de energie, nu mai mult, VA 50 Greutatea nu mai mult de 11 kg | 42000,0 |
| 2 |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru galvanizare și electrofareză medicamentoasa | buc | 6 | - Tensiunea de alimentare in rețea - 220V; - Frecventa retelei - 50 Hz; - Energia consumată din rețea - nu mai mult de - 5W; - Curentul maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 500 Ohms este de 50 ± 5 Ohmi; - Coeficientul de umplere curent la orice valoare a curentului de încărcare nu depășește - 0,5%; -Consumul de energie nu mai mult de 11A - Greutatea minim 0,5kg - max 1,5 kg; -Durata de viață medie a dispozitivului este de cel puțin 5 ani. Set complet de galvanizare: (aparat pentru electroforeza, 2 fire pacient bifurcate, 2 fire pentru un singur pacient, set de electrozi de plumb, bandaj de cauciuc) | 28000,0 |
| 3 |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Unitate moderna de terapie cu ultrasunete | buc | 3 | Ecran grafic mare, color (4,3 ") cu panou tactil. Sonde cu dubla frecventa 11 MHz și 3,3 MHz în dimensiunea de 5cm2 si 1cm2 (Sande separate), semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul. Accesorii standard gel de terapie, siguranță de rezervă, capete cu ultrasunete: suprafata de 5cm2; Frecventa de 1MHz și 3,3 MHz; suprafața 1,33cm2; Frecventa de 1MHz și 3,3 MHz, geantă de transport putere continua 2,5W I cm2 putere de varf a impulsului 3W I cm2 frecventa de radiatie 1MHz sau 3,3 MHz Frecvența pulsului 10-150 Hz neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 6,5%; 12,5%; 25%; 50% ceas de tratament Sursa de alimentare retea monofazata - 230V 10%, 50Hz, 50VA greutate (a unitatii de control) pînă la 3 kg | 70000,0 |
| 4 |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dispozitiv pentru terapie, cu curenți de frecvență joasă și medie (curenți sinusoidali modulați, diodinamică, galvanic) | buc | 1 | -Curentul maxim al pacientului” la Rn de = 300 Ohmi- 100 * мА ± 10% - Tensiunea maximă „laser” de ieșire- 5 B; - Dispozitiv de alimentare de la o sursă de tensiune alternativă- 220 V ± 10% cu o frecvență de 50 Hz; - Curenți diadinamici – 7 feluri, - Curenți sinusoidali modulați 5 feluri Timp de funcționare continuă- 8 ore | 16000,0 |
| 5 |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dispozitiv cu curenți sinusoidali modulați | buc | 2 | Dispozitiv cu curenți sinusoidali modulați 5 regimuri, curenți de joasă frecvență, 220V, 50 Hz, greutatea aproximativ 3kg, în complect captusele p/u pacienți si fire electrice | 30000,0 |
| 6 |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru darsonvalizare | buc | 1 | Functionarea retelei CA cu frecventa 50 (Hz) ±0,5 Tensiunea nominala de alimentare 220V±10%; Puterea consumata de dispozitiv din retea (VA)-80; Frecventa RF modelată impulsuri (kHz) 110± 8,25%; Frecventa de modulatie HF (Hz) 50 sau 100; Interval de ajustare a duratei procedurii(min) de la 1 la 99; Timp pentru stabilirea modului de functionare, nu mai mult (min) 1; Greutatea dispozitivului nu mai mult (kg) -4; In complect emitator si electrozi 12buc | 23000,0 |
| 7 |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Iradiator UV pe stativ pentru pacienți | buc | 1 | Momentul în care iradiatorul este pregatit pentru lucru –nu mai mult de 15 min; Mod de operare lung, nu mai putin 8 h; Tip lampa sursa de lumina DRT 240; Iradianta în domeniul spectral efectiv de 220-400 mm la o distanta de 0,5 m de capatul reflectorului, W / m2 15 ± 5 ; Zona de lucru a iradierii de cel putin,m 0,135 x 0,225; Coeficientul de neuniformitate a iradierii n interiorul suprafet ei de lucru nu mai mult de 0,7, Tensiunea de alimentare 220±22, Frecvența sursei de alimentare 50 Hz, Puterea consumată de rețea nu mai mult de 500, Greutatea nu mai mult de 4 kg, Durata de viață a lămpii UV nu mai puțin de 2500 de ore. Dispozitivul include: bara verticală cu cruce, bază, reflector cu bară orizontală, ochelar de protectie, set de fixare: șurub cheie hexagonală | 12500,0 |
| 8 |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat de magnetoterapie portabil cu frecvență joasă | Buc | 1 | - Tensiune de alimentare AC - 220 V; - Dispozitivul are un efect terapeutic asupra corpului cu un camp magnetic alternativ neuniform cu o frecvență de 50 Hz și o inducție magnetică dată pe o suprafață de 20 cm²; - Masa dispozitivului - 0,6 kg | 650,0 |
| 9 |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat de magnetoterapie | Buc | 1 | - Tensiune de alimentare AC - 220 V; - Dispozitivul are un efect terapeutic asupra corpului cu un camp magnetic alternativ neuniform cu o frecvență de 50 Hz și o inducție magnetică dată pe o suprafață de 30 cm²; - Masa dispozitivului - 0,9 kg - Consum de energie - 30 VA - Amplitudinea induqiei magnetice a campului magnetic pulsant sau alternativ de joasa frecventa - 10 sau 30 mT | 2300 |
| 10 |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dispozitiv cu laser pentru fizioterapie | Buc | 1 | Funcții: terapie cu laser, radioterapie cu infraroșu, msgnetoterapie, terapie cu lumină, electroterapie. Functionare la retea: 220 V Inductie magnetica a emitatorului: 35 mT; Puls laser: 16 W; Radiatii IR cu o putere de 60 mW; LED-uri roșii de 7 mW; Consum de energie 40 W; Emisie laser: 905 nm; Radiatie laser cu banda larga IR: 875 nm; Pulsul radiatiei IR-LED: constant (5;50; 1000 Hz),variabi l (250 Hz) | 19000,0 |
| 11 |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dinamometru pentru mîini electronic cu ecran LED | Buc | 1 | Capacitate max.90kg; Divizare 0,1 kg; lucrul de la 2 acumulatoare | 1000 |
| 12 |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Mingi gonflabile de cauciuc | Buc | 3 | de cauciuc, cu diametru de 65 cm | 1250 |
| 13 |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Unitate pentru antrenarea mîinilor, rotativ | Set | 2 |  | 650 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 246350 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____ nu se admite ____

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 30 zile de la semnarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu____

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ____________ nu se aplică __________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform anexei nr . 7 din documentația standart, prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului | Da |
| 2 | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 3 | Declarafie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr . 8 din documentația standart, prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului | Da |
| 4 | Oferta | Original prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului | Da |
| 5 | Specificația de preț | Original prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului | Da |
| 6 | Specificația tehnică | Original prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului | Da |
| 7 | DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Conform anexei nr . 12 din documentația standart, prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului | Da |
| 8 | Certificat /Decizie de înregistrare | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 9 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 10 | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (termenul valabil), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 12 | Declaraţie de conformitate de la producător sau alt certificat echivalent | Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Da |
| 13 | Declarația privind Instalarea, montarea şi reglarea echipamentului şi instruirea gratuită a personalului Instituţiei, care va deservi şi exploata echipamentele (2-6 persoane). | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Da |
| 14 | Prospecte, broşuri, elaborate de producător, conţinînd informaţii despre Specificaţia tehnică detaliată a echipamentului propus în oferta | Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Da |
| 15 | Declarația de garanție | Minimum 24 luni din data livrării bunurilor | Da |
| 16 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131/2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu art.19 din Legea nr.131/2015, confirmată prin semnatura electronică a participantului. | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz__nu se solicită__, cuantumul__-_______________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz___-_, cuantumul__-.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea se va efectua pe poziții, cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate din anunțul de participare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_______________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ___ SIA RSAP ______________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _ nu se aplică _______________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_nu se aplică_____________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____ nu se aplică_______________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu se aplică ______________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20 octombrie 2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________nu_______________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Director________________________ Dinu Șargu  .

Codul lui Hamurabi, Legile lui Manu, Codul lui Mu, Legile lui Dracon şi Solon, Legea celor XII table) la Legea Salică, Oglinda Saxonă, Codul Carolina, Magna Charta Libertatum, Codul Callimach, de la primele Constituţii (Constituţia SUA de la 1784, Constituţia Franţei de la 1791) la constituţiile contemporane şi dreptul instituţional comunitar. Codul lui Hamirabi -1760 î.Hr diferențiază trei tipuri de oameni: omul liber, subalternul (omul care se prosternează) și sclavul (juridic fiind asimilat unui bun mobiliar). Legea Salică (Pactus Legis Salicae) a fost un cod sau o compilație de legi folosite de franci, forma lor oficială fiind stabilită în secolul al VI-lea, sub domnia lui Clovis I. Printre prevederi se numărau: * erau stabilite pedepse pentru omor, respectiv amenzi pentru furt și pagube aduse proprietății personale (care includea sclavii), o treime din amenzi era rezervată pentru cheltuielile tribunalului; * interpretarea legilor era făcută de către un juriu de cetățeni. Un aspect interesant și cu o mare importanță în istoria Europei este legea moștenirii; legea salică interzicea femeilor să moștenească pământuri și, prin urmare, ascensiunea lor la tron. Datorită acestei legi, s-au declanșat un număr de războaie pentru succesiune, cel mai celebru fiind războiul de 100 de ani și cel mai recent, războaiele carliste din Spania (1833-1876). Noul regim politic – monarhia constituțională. Constituția franceză din 1791. Anii de după adoptarea Declarației (1789-1791) vor fi caracterizaţi de concretizarea a două grupări politice și în cele din urmă de adoptarea mult așteptatei Constituții. Cele doua grupări politice importante erau Clubul Iacobinilor (Societatea Prietenilor Constituţiei), dominat de Maximilian Robespierre, şi Clubul Cordelierilor (Societatea amicilor drepturilor omului şi cetăţeanului), frecventat de G. Danton, L. Desmoulines, J. P. Marat,… În lucrarea Lupta pentru drept (Der Kampf um’s Recht), celebrul profesor al Universităţii din Gotingen Ihering continuă: ,,Scopul dreptului e pacea, mijlocul e lupta. Atâta timp cât dreptul trebuie să se aştepte la atacuri din partea nedreptăţii, – şi aceasta va fi atât cât va dura şi lumea, – lupta nu îi va fi cruţată”.