| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, Mutlusan electric, alb |  |  |  | 1.Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, Mutlusan electric, alb |  |  |  |
| 2.Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  | 2.Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  |
| 3.Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  | 3.Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  |
| 4.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat |  |  |  | 4.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat |  |  |  |
| 5.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat |  |  |  | 5.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat |  |  |  |
| 6.Cutie de distributie 100*100(alb+negru) |  |  |  | 6.Cutie de distributie 100*100(alb+negru) |  |  |  |
| 7.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) |  |  |  | 7.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) |  |  |  |
| 8.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA |  |  |  | 8.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA |  |  |  |
| 9.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | 9.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |
| 10.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | 10.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |
| 11.Întrerupător automat 32 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | 11.Întrerupător automat 32 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |
| 12.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | 12.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |
| 13.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | 13.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |
| 14.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | 14.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |
| 15.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | 15.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |
| 16.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | 16.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |
| 17.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare |  |  |  | 17.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |