CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Birouri |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCM33E | Demontarea placajelor din panouri armstrong | m2 | 13,8000 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 55,6000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi) | m2 | 11,1000 |
| 4 | RpCL22A | Desfacerea glafurilor din lemn de rasinoase | m | 8,6000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 0,4800 |
| 6 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 124,0000 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 55,2000 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 8 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 131,2000 |
| 9 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 9,5000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 140,7000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 140,7000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 140,7000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 140,7000 |
| 14 | CK26B | Corniere din aluminiu, pentru nise la radiatoare (Nota : Suruburile se exclud) | m | 16,0000 |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |
| 15 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor) | m2 | 55,6000 |
| 16 | CG22A1 apl. | Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Nota : Buldozerul si centrala de beton se exclude) | m2 | 55,6000 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,6000 |
| 18 | CG01A1 K-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 55,6000 |
| 19 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 55,6000 |
| 20 | CK26B | Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi) | m | 3,6000 |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11,1000 |
| 22 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350mm | m | 8,6000 |
| 23 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,4800 |
|  |  | 1.2. Saloane (4 buc) |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |
| 24 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 133,6000 |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi) | m2 | 7,8000 |
| 26 | RpCL22A | Desfacerea glafurilor din lemn de rasinoase | m | 13,6000 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 132,0000 |
| 28 |  | Brida metalica | buc | 587,0000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 132,0000 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 132,0000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 132,0000 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 132,0000 |
| 33 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC) | m | 92,0000 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 34 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 193,3000 |
| 35 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 21,2000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 214,5000 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 214,5000 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 214,5000 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 214,5000 |
| 40 | CK26B | Corniere din aluminiu, pentru nise la radiatoare (Nota : Suruburile se exclud) | m | 32,0000 |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |
| 41 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor) | m2 | 133,6000 |
| 42 | CG22A apl. | Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota : Buldozerul si centrala de beton se exclude) | m2 | 133,6000 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,6000 |
| 44 | CG01A1 K-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 133,6000 |
| 45 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 133,6000 |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,8000 |
| 47 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350mm | m | 13,6000 |
|  |  | 1.3. Incaperi auxiliare |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolari |  |  |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 48,2000 |
| 49 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,9000 |
| 50 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,3000 |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi) | m2 | 5,2000 |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |
| 52 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,2000 |
| 53 |  | Brida metalica | buc | 45,0000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,2000 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,2000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,2000 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,2000 |
| 58 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC) | m | 21,8000 |
|  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (Norma de consum - 0,27 kg/m2) | m2 | 48,2000 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,2000 |
| 61 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2; Kmateriale si utilaj - 5) | m2 | 48,2000 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,2000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,2000 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 48,2000 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,2000 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,2000 |
| 67 | CK26B | Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud) | m | 14,6000 |
|  |  | 1.3.4. Pardosea |  |  |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,3000 |
| 69 | CG01A1 K-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 13,3000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,3000 |
| 71 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,3000 |
| 72 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,8000 |
|  |  | 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,2000 |
|  |  | 1.4. Coridor/Hol |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demolari |  |  |
| 74 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi) | m2 | 3,5000 |
| 75 | RpCL22A | Desfacerea glafurilor din lemn de rasinoase | m | 3,3000 |
| 76 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 78,4000 |
| 77 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Elemente decorative la pardosea) | m3 | 0,7000 |
| 78 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 78,4000 |
| 79 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 136,0000 |
|  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |
| 80 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 54,4000 |
|  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |
| 81 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 137,0000 |
| 82 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 13,7000 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,7000 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 150,7000 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,7000 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 150,7000 |
|  |  | 1.4.4. Pardosea |  |  |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea (Norma de consum - 0,27 kg/m2) | m2 | 87,1000 |
| 88 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm | m2 | 87,1000 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 87,1000 |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60*60cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 87,1000 |
| 91 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 78,4000 |
|  |  | 1.4.5. Pandus |  |  |
| 92 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 54,0000 |
| 93 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,7500 |
| 94 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului | m2 | 1,5000 |
| 95 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,0000 |
| 96 | CK26B | Banda antiderapanta cu cauciuc | m | 2,0000 |
| 97 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil | m | 6,0000 |
| 98 | CK26B | Corniere din aluminiu la muchiile teracotei (Pentru platforma de dus) | m | 6,0000 |
|  |  | 1.4.6. Timplarie |  |  |
| 99 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,5000 |
| 100 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350mm | m | 3,3000 |
| 101 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 6,2000 |
|  |  | 1.5. Blocuri sanitare (3 buc) |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demolari |  |  |
| 102 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC la tavan | m2 | 31,3000 |
| 103 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 3,8000 |
| 104 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 51,3000 |
| 105 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 33,2000 |
| 106 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi) | m2 | 3,6000 |
| 107 | RpCO56C | Demontari: Vitraj din lemn | m2 | 36,8000 |
|  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |
| 108 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 31,3000 |
| 109 |  | Brida metalica | buc | 139,0000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,3000 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,3000 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,3000 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,3000 |
|  |  | 1.5.3. Pereti |  |  |
| 114 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,8000 |
| 115 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pe suprafata unde sa demolat teracota) | m2 | 51,3000 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,5000 |
| 117 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 78,5000 |
|  |  | 1.5.4. Pardosea |  |  |
| 118 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Pentru platforma de dus) | 100m2 | 0,0100 |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pentru platforma de dus) | m2 | 2,0000 |
| 120 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,2000 |
| 121 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm | m2 | 32,1000 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 47,2000 |
| 123 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 33,2000 |
| 124 | CK26B | Corniere din aluminiu la muchiile teracotei (Pentru platforma de dus) | m | 12,0000 |
|  |  | 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 125 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,8000 |
| 126 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 28,0000 |
| 127 | SC11A | Bara de sprigin din inox pentru persoane cu dizabilitati | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.6. Sistemul de incalzire |  |  |
| 128 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 17,0000 |
| 129 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
| 130 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 1,5000 |
| 131 | RpIC02A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" | m | 2,0000 |
| 132 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,0000 |
| 133 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,0000 |
| 134 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 2,0000 |
| 135 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului) | buc | 17,0000 |
|  |  | 1.7. Apeduct si Canalizare |  |  |
| 136 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,0000 |
| 137 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 8,0000 |
| 138 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 84,0000 |
| 139 | RpIC33C | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2" | buc | 6,0000 |
| 140 | RpIC33B | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1" | buc | 4,0000 |
| 141 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,0000 |
| 142 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,0000 |
| 143 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,0000 |
| 144 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 |
| 145 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 12,0000 |
| 146 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 14,0000 |
| 147 | CL20A | Usita de revizie | buc | 4,0000 |
| 148 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 34,0000 |
| 149 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 58,0000 |
| 150 | IC53C | Racord PPR D. 32 x 1" | buc | 6,0000 |
| 151 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 180,0000 |
| 152 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 92,0000 |
| 153 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 92,0000 |
| 154 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,0000 |
| 155 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,0000 |
| 156 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,0000 |
| 157 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| 158 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 159 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 160 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,0000 |
| 161 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 18,0000 |
| 162 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,0000 |
| 163 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,0000 |
| 164 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,4000 |
|  |  | 1.8. Ventilare |  |  |
| 165 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K-3,6) | buc | 2,0000 |
| 166 | CL20A | Grile de ventilatie din PVC 110*110 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.9. Deseuri |  |  |
| 167 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 32,0000 |
| 168 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 32,0000 |
| 169 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 32,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 170 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | 2,0000 |
| 171 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 172 |  | Ventilator Vents M 14 W 220 - 240 V 98 m3/h 2300 rot/min | buc | 2,0000 |
| 173 |  | Boiler electric V=100l (inclusiv dispozitivele de siguranta) | buc | 1,0000 |