| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Necesarul de dezinfectanți pentru anul 2024 REPETAT |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Detergent și neutralizant pentru curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de tip/echivalent Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |
| Lot 1.1 Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  | Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |
| Lot 1.2 Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  | Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanț. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

| Specificaţii preț |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Necesarul de dezinfectanți pentru anul 2024 REPETAT |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Detergent și neutralizant pentru curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de tip/echivalent Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |
| 24455000-8 | Lot 1.1 Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat | litri | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2024 | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 24455000-8 | Lot 1.2 Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat | litri | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2024 | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Total : |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ___________________