| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Necesarul de dezinfectanți pentru anul 2024 REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Detergent și neutralizant pentru curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de tip/echivalent Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  | Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |  |
| Lot 1.2 Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  | Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanț. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

| Specificaţii preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Necesarul de dezinfectanți pentru anul 2024 REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |  | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Detergent și neutralizant pentru curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de tip/echivalent Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24455000-8 | Lot 1.1 Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  | litri |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2024 |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 24455000-8 | Lot 1.2 Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  | litri |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2024 |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Total : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ___________________