| Reconstructia Blocului radiologic cu 3 nivele in vederea resistematizarii incaperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemiteanu 30 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Semnalizarea de incendiu (06/04-2024-1-SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
| 2 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
| 3 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 4 | RpCU06C1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
| 5 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 68,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "SI" pentru: 4 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 7 | 10-08-001-07 |  | Montare Modul de expansiune 1 raza |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 8 | 10-08-001-07 |  | Montare Modul de comunicare retea |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 9 | 10-08-001-07 |  | Montare Modul releu cu 4 relee |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 10 | 10-08-001-07 |  | Montare Panou informativ pentru dublarea semnalele |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 11 | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Baterie acumulatoare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Radioemitator cu antena |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 14 | 10-08-001-07 |  | Montare Convertizor tensiune 24V - 12V |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 15 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza pentru montare |  |  | buc |  | 95,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 190,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 23,75 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,475 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 15,20 |  |  |
| 16 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu izolator incorporat si baza pentru montare |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
| 17 | 08-03-591-3 |  | Buton de incendiu adresabil |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,354 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,976 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,976 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |  |
| 18 | 08-03-593-10 |  | Semnalizator optic si acustic cu baza pentru montare |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,766 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,53 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,146 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,328 |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 214,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  | 60,30 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 162,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 16,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 43,56 |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm |  |  | m.l. |  | 900,00 |  |  |
|  | 5309032 |  | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm |  |  | m |  | 922,50 |  |  |
| 21 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,308 |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Canal metalic perforat sectiune 80(h)x100 mm pentru cabluri cu capac |  |  | m.l. |  | 120,00 |  |  |
|  | 2521305734106 |  | Canal metalic perforat sectiune 80(h)x100 mm pentru cabluri cu capac |  |  | m |  | 123,00 |  |  |
| 23 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,45 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 1.000,00 |  |  |
|  | 110-033320 |  | Canale din masa plastica 20x10 mm |  |  | m |  | 512,50 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 30,40 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 30,40 |  |  |
| 24 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  | 100 m |  | 2,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,725 |  |  |
|  | 110-033325 |  | Canale din masa plastica 40x25 mm |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 15,20 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 15,20 |  |  |
| 25 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,88 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,72 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 146,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 26 | pret furnizor |  | Cablu semnalizarea antiincendiu, de tip КПСЭнг(А) FRLS-1x2x1.5 mmp |  |  | m.l. |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 3130134818982 |  | Cablu semnalizarea antiincendiu, de tip КПСЭнг(А) FRLS-1x2x1.5 mmp |  |  | m |  | 1.076,25 |  |  |
| 27 | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |
|  | 3130134817105 |  | Cablu de tip ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 153,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Centrala de incendiu adresabila, modulara, 1-4 bucle de tip IRIS Pro sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216001 |  | Centrala de incendiu adresabila, modulara, 1-4 bucle de tip IRIS Pro |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 29 |  |  | Modul de extensie pentru 1 bucla adresabila de tip IRIS8 LOOP TTE sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 216002 |  | Modul de extensie pentru 1 bucla adresabila de tip IRIS8 LOOP TTE |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 30 |  |  | Modul de retea RS485 de tip REDUNDANT NETWORK IRIS sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216003 |  | Modul de retea RS485 de tip REDUNDANT NETWORK IRIS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 31 |  |  | Modul adresabil pentru monitorizare cu 4 relee de tip SENSOIRIS MIO40 sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216004 |  | Modul adresabil pentru monitorizare cu 4 relee de tip SENSOIRIS MIO40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 32 |  |  | Repetor pentru centrale RS485, 10000 evenimente, 1000 m de tip Teletek IRIS/SIMPO sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216005 |  | Repetor pentru centrale RS485, 10000 evenimente, 1000 m de tip Teletek IRIS/SIMPO |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 33 |  |  | Sursa de alimentare 230V, 9.9-14.2VDC, de tip PS72 sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216006 |  | Sursa de alimentare de tip PS72, 230V, 9.9-14.2VDC |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 34 | pret furnizor |  | Baterie acumulatoare 12V, 18A/h |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 216007 |  | Baterie acumulatoare 12V, 18A/h |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 35 | pert furnizor |  | Radioemitator cu antena |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216008 |  | Radioemitator cu antena |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 36 | pert furnizor |  | Convertizor tensiune 24V - 12V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216009 |  | Convertizor tensiune 24V - 12V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | Detector de fum adresabil de tip SENSOIRIS S130IS cu baza de montare, sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 95,00 |  |  |
|  | 216012 |  | Detector de fum adresabil de tip SENSOIRIS S130IS cu baza de montare |  |  | buc |  | 95,00 |  |  |
| 38 |  |  | Detector de fum adresabil cu izolator si baza de montare |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 216013 |  | Detector de fum adresabil cu izolator si baza de montare |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 39 |  |  | Buton de incendiu adresabil, de interior, aparent, izolator scurtcircuit, ABS de tip SENSOIRIS MCP150, sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 216014 |  | Buton de incendiu adresabil, de interior, aparent, izolator scurtcircuit, ABS de tip SENSOIRIS MCP150 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 40 |  |  | Sirena adresabila de incendiu cu flash de tip SENSOIRIS WS IS, sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 216015 |  | Sirena adresabila de incendiu cu flash de tip SENSOIRIS WS IS |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 41 |  |  | Sirena adresabila de incendiu cu flash exterioara de tip SENSOIRIS WSST IS cu soclu de montaj, sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 216016 |  | Sirena adresabila de incendiu cu flash de tip SENSOIRIS WSST IS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |