| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Unitate de spălare a sistemului de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Unitate de spălare a sistemului de aer condiționat |  |  |  | Aplicație – R134A; Volumul rezervorului – 20 litri; Perfomanța pompei – 14 l/min; Puterea maximă a pompei – 0,75kW; Presiunea maximă a pompei – 0,45 MPa; Lungimea furtunului de seviciu- 3metri; Alimentarea electrică 230V, 50/60Hz; Greutatea ≥ 20kg; Garanție minimă 12 luni pentru echipament. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________