| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor |  | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schimbare filtru ulei compresor |  | 24buc. | Filtre pentru ulei compresor model Bottarini 22kw, 2 buc. | lunar |
| 2 | Schimbare filtru aer compresor |  | 24buc. | Filtre pentru ulei compresor model Bottarini 22kw, 2 buc. | lunar |
| 3 | Schimbare separator ulei compresor | 12 buc. |  | Filtre pentru ulei compresor model Bottarini 22kw, 2 buc. | O intervenție la două luni. |
| 4 | Ulei compresor | 160 litri |  | Ulei pentru compresor model Bottarini 22kw, 2 buc. | lunar |
| 5 | Filtru magistral | 5 buc |  |  | La necesitate |
| 6 | Manopera | 12 buc |  | Care include mentenanța conform manualului de utilizare a producătorului care constă din 36 de poziții bine definite de producător. | lunar |