| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cazan Erensan 290 kW cu arzător – 1 unit., Lamborghini – 350 kW – 1 unit. CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49Kw) |  |  |  | Serviciile se vor presta de două ori pe an, după cum urmează: - deservire tehnică la sfârșitul sezonului rece; - deservire tehnică la începutul sezonului de încălzire. ### Prestatorul este obligat să efectueze, fără a se limita la, următoarele operațiuni: - Testări și verificări - testarea funcționării cazanelor; verificarea presiunii agentului termic; - verificarea presiunii combustibilului (gaz); - analiza gazelor arse și reglarea arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW. - Siguranță și etanșeitate #### verificarea etanșeității centralei termice; - verificarea etanșeității conductelor de combustibil; - verificarea blocului de electroventile al vanei de gaz; - verificarea vanei de siguranță. #### c) Arzător și sistem de ardere - curățarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare; - verificarea și curățarea arzătorului; - verificarea dispersorului de flacără; - verificarea ventilatorului de aer; - verificarea presostatului de aer și a furtunurilor aferente. #### d) Instalații hidraulice și electrice - verificarea pompei de circulație; - verificarea vanei cu trei căi; - verificarea presostatelor; - verificarea instalației electrice; - verificarea condensatorului de pornire. #### e) Elemente de control și siguranță - verificarea termostatelor de temperatură și siguranță; - verificarea filtrului/stabilizatorului de gaz (dacă există). #### f) Curățare generală - curățarea corpului cazanului; - curățarea componentelor interne ale arzătorului. Prestatorul se obligă să ofere garanție pentru lucrările efectuate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data întocmirii actului de primire-predare |  |  |  |
| 1.2.Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or. Ialoveni, sstr. Alexandru cel Bun, 19) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cazan Dakin 15/65 kW – 1 unit. Cazan Balarine – 60x, B11, BS 66 kW – 1 unit. CSP Chișinău (or.Criuleni, str.Biruinței, 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Cazan Vitodent 050 24 kW– 1 unit. CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Cazan Beretta Power Max – 100 kW– 1 unit. CSP Bălți (or.Glodeni, str. Suveranității,18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Cazan Bogdan 50 kW – 1 unit. Cazan Beretta 100 kW – 1 unit. CSP Bălți (or. Rîșcani, str.Cotovschi, 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.Cazan Florida 24 kWt -1 unit. Cazan Povver.x 28 kW -1 unit. CSP Bălți (or. Sîngerei, str. N.Testemițenu,13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Cazan SaunierDuval 24 kW - 2 unit. CSP Cahul, or.Taraclia, str. Mira, 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.Cazan FEROLI VNI 35 kW – 1 unit. Cazan Airfel 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir, str. N.Testemițeanu,3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.Cazan Airfel Premex 24 kW – 1 unit. Cazan Feroli VNI Projec F35 – 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.Cazan Airfel Premex 38 kW -1 unit. Cazan Therm DUO -50 50 kW – 1 unit. CSP Cahul, str. Republicii, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.Cazan AIrfel 38 kW – 1 unit. CSP Căușeni (or. Ștefan Vodă, str. N.Testemițeanu,1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.Cazan Termostal 40 kW – 2 unit. CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov, 34) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.Cazan Termona 45 kW– 1 unit. Cazan Airfel 24 kW– 1 unit. CSP Orhei (or.Șoldănești, str.Păcii,13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.Cazan Riello Condexa 90 kW -1 unit Cazan Nova Florida 60 kW – 1 unit CSP Orhei (or.Telenești, str. Eugen Coca,4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.Cazan Reilo Condexa Pro 90 kW – 1 unit. Cazan Sime 75 kW – 1 unit. CSP Orhei (or.Rezina, str. Sciusev, 2a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.Cazan Digifel premix 40 kW – 1 unit. CSP Soroca (or.Drochia, str. S.Lazo,9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.Cazan Beretta 35 kW – 1 unit. CSP Soroca (or.Florești, bd. Victoriei 64a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Cazan Beretta 48,5 kW – 1 unit. Cazan Beretta 50 kW – 1 unit. CSP Edineț, str.Pușkin, 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.Cazan Gassero wallcon 46 kW -1 unit. Cazan Nova Florida 65 kW – 1 unit. CSP Edineț (or. Briceni, str. M.Eminescu 56/1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.Cazan Vizion 35 kW – 1 unit. CSP Edineț (or. Ocnița, str. Sănătății 18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23.Cazan Vismann Solaris 50 kW– 1 unit. CSP Edineț (or. Dondușeni, str. Păcii, 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.Cazan Sime 55 – 50 kW– 1 unit CSP Ungheni, str.Cosmescu,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.Cazan Termona 50 kW– 1 unit CSP Ungheni (or. Călărași, str. Bujola,2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26.Cazan Beretta 90 kWt– 1 unit (or.Hîncești, str.Toma Ciorbă, 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27.Cazan Vismann 27 kW – 2 unit. CSP Hîncești (or. Leova,s tr. Unirii,39) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28.Cazan Airfel 40 kW– 1 unit CSP Hîncești (or.Cimișlia, str. Cetatea albă, 27) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. Cazan Condexa pro 45 kW– 1 unit. CSP Hîncești (or. Basarabeasca, str. 40 de ani ai victoriei, 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30.Cazan Airfel 15/65K - 2 unit. CSP Comrat, str. Pobeda,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31.Cazan Ariston 24 kW - 2 unit. CSP Comrat (or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32.Cazan Beretta 24 kW – 1 unit. CSP Comrat (or.Vulcănești,str. Ceapaev,4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |