ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile electrice  pentru  an.2020 prin procedura de achiziție          Licitație publică

Cod CPV: 31200000-8

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31200000-8 | Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 150 | Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | 5 400,00 |
| 2 | 31200000-8 | Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 80 | Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | 1 600,00 |
| 3 | 31200000-8 | Priză EURO interioară cu împămîntare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 150 | Priză EURO interioară cu împămîntare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb | 6 000,00 |
| 4 | 31200000-8 | Întrerupător unitar intern , design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 120 | Întrerupător unitar intern , design strict cu muchiile drepte, alb | 2 880,00 |
| 5 | 31200000-8 | Întrerupător unitar extern, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 50 | Întrerupător unitar extern, design strict cu muchiile drepte, alb | 1 200,00 |
| 6 | 31200000-8 | Întrerupător dublu intern, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 100 | Întrerupător dublu intern, design strict cu muchiile drepte, alb | 3 600,00 |
| 7 | 31200000-8 | Întrerupător dublu extern, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 30 | Întrerupător dublu extern, design strict cu muchiile drepte, alb | 1 080,00 |
| 8 | 31200000-8 | Priza computer+ telefon interna, alb | buc | 20 | Priza computer+ telefon interna, alb | 1 600,00 |
| 9 | 31200000-8 | Cutie pentru automate internă 16-24automate | buc | 3 | Cutie pentru automate internă 16-24automate | 600,00 |
| 10 | 31200000-8 | Cutie pentru automate externă 16-24 automate | buc | 3 | Cutie pentru automate externă 16-24 automate | 600,00 |
| 11 | 31200000-8 | Fișă de curent Euro | buc | 100 | Fișă de curent Euro | 1 600,00 |
| 12 | 31200000-8 | Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri | buc | 30 | Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri | 4 680,00 |
| 13 | 31200000-8 | Prelungitor 4 x scuko 3G 2,5, 25 m , cu termosiguranta | buc | 1 | Prelungitor 4 x scuko 3G 2,5, 25 m , cu termosiguranta | 960,00 |
| 14 | 31200000-8 | Ventilator centrifugal industrial echivalent VENTS D200, volum aspirație mai mare de 1800 m3/h, Montare la exterior; rezistent la factorii de mediu, metal | buc | 1 | Ventilator centrifugal industrial echivalent VENTS D200, volum aspirație mai mare de 1800 m3/h, Montare la exterior; rezistent la factorii de mediu, metal | 2 000,00 |
| 15 | 31200000-8 | Ventilator axial evacuare la baie, grila patrata, Abs, plasa, actionare cu fir, d.100mm, 98mc/h, 34 dB silențios | buc | 2 | Ventilator axial evacuare la baie, grila patrata, Abs, plasa, actionare cu fir, d.100mm, 98mc/h, 34 dB silențios | 400,00 |
| 16 | 31200000-8 | Cablu telefon TSV 4x0,22 mm2 | m.l. | 100 | Cablu telefon TSV 4x0,22 mm2 | 400,00 |
| 17 | 31200000-8 | Fir electric PVS 2x0,75 | m.l. | 200 | Fir electric PVS 2x0,75 | 640,00 |
| 18 | 31200000-8 | Fir electric PVS 3x1,5 | m.l. | 300 | Fir electric PVS 3x1,5 | 2 160,00 |
| 19 | 31200000-8 | Fir electric PVS 3x2,5 | m.l. | 300 | Fir electric PVS 3x2,5 | 2 880,00 |
| 20 | 31200000-8 | Fir electric PVS 5x16 | m.l. | 100 | Fir electric PVS 5x16 | 2 800,00 |
| 21 | 31200000-8 | Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat | m.l. | 1000 | Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat | 8 800,00 |
| 22 | 31200000-8 | Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat | m.l. | 2000 | Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat | 25 600,00 |
| 23 | 31200000-8 | Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat | m.l. | 100 | Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat | 1 280,00 |
| 24 | 31200000-8 | Fir electric PV 3 4 galbern-verde (18) | m.l. | 100 | Fir electric PV 3 4 galbern-verde (18) | 576,00 |
| 25 | 31200000-8 | Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu | buhtă | 1 | Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu | 616,00 |
| 26 | 31200000-8 | Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton . Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set | set | 15 | Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton . Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set | 300,00 |
| 27 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv | m | 150 | Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv | 552,00 |
| 28 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv | m | 50 | Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv | 250,00 |
| 29 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv | m | 50 | Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv | 370,00 |
| 30 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 30*11*2000 | m | 50 | Canal pentru cablu 30*11*2000 | 316,00 |
| 31 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 16*16*2000 | m | 50 | Canal pentru cablu 16*16*2000 | 144,00 |
| 32 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 60*60*2000 | m | 50 | Canal pentru cablu 60*60*2000 | 1 020,00 |
| 33 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 120*60*2000 | m | 50 | Canal pentru cablu 120*60*2000 | 1 760,00 |
| 34 | 31200000-8 | Canal pentru cablu 100*60*2000 | m | 50 | Canal pentru cablu 100*60*2000 | 1 480,00 |
| 35 | 31200000-8 | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 1200 mm/T8/G13/30 W/8000Hrs cu pașaport | buc | 100 | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 1200 mm/T8/G13/30 W/8000Hrs cu pașaport | 10 400,00 |
| 36 | 31200000-8 | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 600 mm/T8/G13/15 W/8000Hrs cu pașaport | buc | 25 | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 600 mm/T8/G13/15 W/8000Hrs cu pașaport | 1 400,00 |
| 37 | 31200000-8 | Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W | buc | 25 | Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W | 4 000,00 |
| 38 | 31200000-8 | Bec incandescent glob 60W E27 | buc | 400 | Bec incandescent glob 60W E27 | 1 600,00 |
| 39 | 31200000-8 | BEC LED A60 8-10W E27 6500K | buc | 200 | BEC LED A60 8-10W E27 6500K | 4 000,00 |
| 40 | 31200000-8 | TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K | buc | 50 | TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K | 1 760,00 |
| 41 | 31200000-8 | TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K | buc | 50 | TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K | 2 160,00 |
| 42 | 31200000-8 | Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena. | buc | 100 | Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena. | 20 000,00 |
| 43 | 31200000-8 | Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena. | buc | 100 | Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena. | 28 000,00 |
| 44 | 31200000-8 | Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă | buc | 100 | Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă | 18 080,00 |
| 45 | 31200000-8 | Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă | buc | 100 | Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă | 12 000,00 |
| 46 | 31200000-8 | Felinar LED Exterior rotund diametru 46 mm 45W,6000K. Alb din metal. Lumina omogena | buc | 100 | Felinar LED Exterior rotund diametru 46 mm 45W,6000K. Alb din metal. Lumina omogena | 15 200,00 |
| 47 | 31200000-8 | Tub fluorescent 600 mm/d26mm/T8/G13/18 W/6500K/960LM/8000Hrs | buc | 150 | Tub fluorescent 600 mm/d26mm/T8/G13/18 W/6500K/960LM/8000Hrs | 1 200,00 |
| 48 | 31200000-8 | Tub fluorescent 1200 mm/d26mm/T8/G13/36 W/6500K/2400LM/8000Hrs | buc | 100 | Tub fluorescent 1200 mm/d26mm/T8/G13/36 W/6500K/2400LM/8000Hrs | 1 600,00 |
| 49 | 31200000-8 | Suport panou LED frame 60 x 60 | buc | 20 | Suport panou LED frame 60 x 60 | 2 144,00 |
| 50 | 31200000-8 | Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm ELMOS | buc | 3 | Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm ELMOS | 2 136,00 |
| 51 | 31200000-8 | Indicator LED HL 330L EXIT in asortiment | buc | 5 | Indicator LED HL 330L EXIT in asortiment | 560,00 |
| 52 | 31200000-8 | Cutie metal echivalent ШМП-48В internă, 48 automate și cu loc pentru contor electronic | buc | 2 | Cutie metal echivalent ШМП-48В internă, 48 automate și cu loc pentru contor electronic | 560,00 |
| 53 | 31200000-8 | Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră | buc | 70 | Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră | 196,00 |
| 54 | 31200000-8 | Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie | buc | 200 | Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie | 416,00 |
| 55 | 31200000-8 | Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben) | buc | 30 | Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben) | 360,00 |
| 56 | 31200000-8 | Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) | buc | 70 | Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) | 504,00 |
| 57 | 31200000-8 | Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm | buc | 300 | Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm | 480,00 |
| 58 | 31200000-8 | Conectiune si elemente FORBOX 4mm | buc | 300 | Conectiune si elemente FORBOX 4mm | 600,00 |
| 59 | 31200000-8 | Conectiune si elemente FORBOX 6mm | buc | 300 | Conectiune si elemente FORBOX 6mm | 840,00 |
| 60 | 31200000-8 | Conectiune si elemente FORBOX 10mm | buc | 100 | Conectiune si elemente FORBOX 10mm | 400,00 |
| 61 | 31200000-8 | Conectiune si elemente FORBOX 16mm | buc | 30 | Conectiune si elemente FORBOX 16mm | 144,00 |
| 62 | 31200000-8 | Conexiune și elemente FORBOX JH3-3 1P 1*50 - 6*35 (20B/C) | buc | 25 | Conexiune și elemente FORBOX JH3-3 1P 1*50 - 6*35 (20B/C) | 1 260,00 |
| 63 | 31200000-8 | Papuc de cablu cupru DT-025 | buc | 15 | Papuc de cablu cupru DT-025 | 216,00 |
| 64 | 31200000-8 | Papuc de cablu cupru DT-010 | buc | 30 | Papuc de cablu cupru DT-010 | 297,60 |
| 65 | 31200000-8 | Papuc de cablu aluminiu DL de mărimile 10mm2-8/ 16mm2-8/ 25mm2-8 | buc | 80 | Papuc de cablu aluminiu DL de mărimile 10mm2-8/ 16mm2-8/ 25mm2-8 | 320,00 |
| 66 | 31200000-8 | Conector RJ-45 UTP CAT5 | buc | 300 | Conector RJ-45 UTP CAT5 | 240,00 |
| 67 | 31200000-8 | Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e | buc | 30 | Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e | 360,00 |
| 68 | 31200000-8 | Conector wago 2P, 2P0,8-2,5 mm2 | buc | 100 | Conector wago 2P, 2P0,8-2,5 mm2 | 164,00 |
| 69 | 31200000-8 | Conector wago 3P, 3P0,8-2,5 mm2 | buc | 100 | Conector wago 3P, 3P0,8-2,5 mm2 | 276,00 |
| 70 | 31200000-8 | Întrerupător automat UZO 16 A 2P | buc | 10 | Întrerupător automat UZO 16 A 2P | 1 600,00 |
| 71 | 31200000-8 | Întrerupător automat UZO 25A 2P | buc | 10 | Întrerupător automat UZO 25A 2P | 1 600,00 |
| 72 | 31200000-8 | Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider | buc | 10 | Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider | 1 600,00 |
| 73 | 31200000-8 | Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider | buc | 10 | Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider | 1 200,00 |
| 74 | 31200000-8 | Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider | buc | 70 | Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider | 3 920,00 |
| 75 | 31200000-8 | Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider | buc | 50 | Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider | 2 800,00 |
| 76 | 31200000-8 | Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider | buc | 5 | Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider | 1 680,00 |
| 77 | 31200000-8 | Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider | buc | 5 | Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider | 1 920,00 |
| 78 | 31200000-8 | Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) | buc | 70 | Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) | 504,00 |
| 79 | 31200000-8 | Bandă izolantă electrică bumbac XB 18 m*15 mm | buc | 50 | Bandă izolantă electrică bumbac XB 18 m*15 mm | 880,00 |
| 80 | 31200000-8 | Sistem sonerie electronică cu fir, compus din sonerie minim 80db și buton cu carcasă trainică, 220 V | buc | 2 | Sistem sonerie electronică cu fir, compus din sonerie minim 80db și buton cu carcasă trainică, 220 V | 400,00 |
| 81 | 31200000-8 | Lanterna frontala LED PL -00557 cu acumulator, de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 3W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri | buc | 5 | Lanterna frontala LED PL -00557 cu acumulator, de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 3W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri | 396,00 |
| 82 | 31200000-8 | Lanterna 36 LED.Sursa de alimentare: Acumulator Li-ion 4V 1500 mAh-6000 mAh inclus Material: plastic ABS Culoare: negru Greutate: 1.5 kg (cu acumulator inclus) Diametrul frontal al lanternei ~ 16.7 cm; diametru lentila: 13.5 cm; diametru in spate: ~ 12 cm Lungime lanterna LED ~ 27 cm; inaltime: ~ 19 cm Distanta iluminare ~ 700m (testata in conditii de bezna totala) Putere: 30W Temperaturi de functionare ~ intre -10 – 45 grade Celsius Umiditate: maxim 90% Moduri iluminare 3 moduri Economic 50% > Puternic 100% > Intermitent Autonomie ~ Economic: maxim ~ 7.5 ore, Puternic: ~ 3.5 ore Doua butoane etansate, situate pe maner: primul activeaza cele 3 moduri de iluminare, al doilea buton opreste lanterna si reseteaza tipul de iluminat la cel initial (la prima faza, cea economica). Sistem incarcare ~ priza normala (220V) direct in lanterna prin mufa de incarcare pozitionata pe partea opusa reflectorului Mufa de incarcare este protejata de umezeala si praf, printr-un capacel din cauciuc Timp de incarcare: 10 ore | buc | 2 | Lanterna 36 LED.Sursa de alimentare: Acumulator Li-ion 4V 1500 mAh-6000 mAh inclus Material: plastic ABS Culoare: negru Greutate: 1.5 kg (cu acumulator inclus) Diametrul frontal al lanternei ~ 16.7 cm; diametru lentila: 13.5 cm; diametru in spate: ~ 12 cm Lungime lanterna LED ~ 27 cm; inaltime: ~ 19 cm Distanta iluminare ~ 700m (testata in conditii de bezna totala) Putere: 30W Temperaturi de functionare ~ intre -10 – 45 grade Celsius Umiditate: maxim 90% Moduri iluminare 3 moduri Economic 50% > Puternic 100% > Intermitent Autonomie ~ Economic: maxim ~ 7.5 ore, Puternic: ~ 3.5 ore Doua butoane etansate, situate pe maner: primul activeaza cele 3 moduri de iluminare, al doilea buton opreste lanterna si reseteaza tipul de iluminat la cel initial (la prima faza, cea economica). Sistem incarcare ~ priza normala (220V) direct in lanterna prin mufa de incarcare pozitionata pe partea opusa reflectorului Mufa de incarcare este protejata de umezeala si praf, printr-un capacel din cauciuc Timp de incarcare: 10 ore | 680,00 |
| 83 | 31200000-8 | Şurubelniţe profesionale cu izolație 1000V set 7buc | buc | 5 | Şurubelniţe profesionale cu izolație 1000V set 7buc | 1 200,00 |
| 84 | 31200000-8 | Clește dielectric 200 mm profesional | buc | 5 | Clește dielectric 200 mm profesional | 800,00 |
| 85 | 31200000-8 | Multimetru - tester tensiune si continuitate. Masurare capacitate de 2mF (UT33A +); testare baterie (UT33B +) Functie de masurare a temperaturii (UT33C +); detectare non-contact a tensiunii (NCV) (UT33D +) Tensiune DC (V): 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V, A± (0,5% + 2) Tensiune AC (V): 600 V, A± (0,7% + 3) Curent DC (A): 10A, A± (1% + 2) Rezistenta (I©): 200I© / 2kI© / 20kI© / 200kI© / 2MI© / 20MI© / 200MI©, A± (0,8% + 2) Afisaj maxim: 1999 Oprire automata / iluminarea automata a fundalului Verificare diode / buzzerul pentru continuitate Selectarea domeniului: manuala Alimentare: 2 baterii de 1,5 V (R03) Afisaj: 66mm x 51mm Greutate: 206 g (cu baterii incluse) Dimensiune produs 134mm x 77mm x 47mm. | buc | 5 | Multimetru - tester tensiune si continuitate. Masurare capacitate de 2mF (UT33A +); testare baterie (UT33B +) Functie de masurare a temperaturii (UT33C +); detectare non-contact a tensiunii (NCV) (UT33D +) Tensiune DC (V): 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V, A± (0,5% + 2) Tensiune AC (V): 600 V, A± (0,7% + 3) Curent DC (A): 10A, A± (1% + 2) Rezistenta (I©): 200I© / 2kI© / 20kI© / 200kI© / 2MI© / 20MI© / 200MI©, A± (0,8% + 2) Afisaj maxim: 1999 Oprire automata / iluminarea automata a fundalului Verificare diode / buzzerul pentru continuitate Selectarea domeniului: manuala Alimentare: 2 baterii de 1,5 V (R03) Afisaj: 66mm x 51mm Greutate: 206 g (cu baterii incluse) Dimensiune produs 134mm x 77mm x 47mm. | 788,00 |
| 86 | 31200000-8 | Ciocan de lipit 100W, 230 V | buc | 2 | Ciocan de lipit 100W, 230 V | 344,00 |
| 87 | 31200000-8 | Sirma de lipit SN60PB40 diametru 0,7 mm, 250 G. | buc | 2 | Sirma de lipit SN60PB40 diametru 0,7 mm, 250 G. | 396,80 |
| 88 | 31200000-8 | Pistolet pentru clei 200W,230 V,12 GR/MIN | buc | 2 | Pistolet pentru clei 200W,230 V,12 GR/MIN | 260,80 |
| 89 | 31200000-8 | Termoclei silicon 11mm 400 G 20 buc in set | set | 10 | Termoclei silicon 11mm 400 G 20 buc in set | 736,00 |
| 90 | 31200000-8 | Polizor unghiular Diametru discuri125 mm,Puterea 1100 W Tensiune 220 – 240 V.Turaţie la mersul în gol 12000 rot/min echivalentu Makita. Clasa de utilizare profesionala,industrial. | buc | 3 | Polizor unghiular Diametru discuri125 mm,Puterea 1100 W Tensiune 220 – 240 V.Turaţie la mersul în gol 12000 rot/min echivalentu Makita. Clasa de utilizare profesionala,industrial. | 5 520,00 |
| 91 | 31200000-8 | Polizor unghiular Diametru discuri 230 mm,Puterea 2200 W Tensiune 220 - 240 V. Turaţie la mersul în gol 6600 rot/min echivalentu Makita. Clasa de utilizare profesionala,industrial. | buc | 1 | Polizor unghiular Diametru discuri 230 mm,Puterea 2200 W Tensiune 220 - 240 V. Turaţie la mersul în gol 6600 rot/min echivalentu Makita. Clasa de utilizare profesionala,industrial. | 2 640,00 |
| 92 | 31200000-8 | Ferestrau pendular, turatie reglabila,Clasa de utilizare profesionala, 220V, 100W | buc | 1 | Ferestrau pendular, turatie reglabila,Clasa de utilizare profesionala, 220V, 100W | 1 588,00 |
| 93 | 31200000-8 | Masina de gaurit/insurubat 18 V, 3,0 Ah Li-Ion. Clasa de utilizare profesionala. Industriala. Echivalentu Makita Motor foarte puternic, pentru foraj si suruburi rapide. Iluminare LED: lampa de lucru integrata pentru iluminarea mediului de lucru. Performanta maxima: gestionare inteligenta a bateriei cu indicator de capacitate pentru controlul nivelului bateriei. Specificatii: Tensiune alimentare: (V): 18 Viteza de rotatie (rpm): 0-1600 Moment de torsiune (Nm): 34-60 Diametru max. gaurire in otel (mm): 13 Diametru max. gaurire in lemn (mm): 38 Trepte ajustare moment torsiune (Nm): 0,7-8 Greutate (Kg): 1.37 | buc | 2 | Masina de gaurit/insurubat 18 V, 3,0 Ah Li-Ion. Clasa de utilizare profesionala. Industriala. Echivalentu Makita Motor foarte puternic, pentru foraj si suruburi rapide. Iluminare LED: lampa de lucru integrata pentru iluminarea mediului de lucru. Performanta maxima: gestionare inteligenta a bateriei cu indicator de capacitate pentru controlul nivelului bateriei. Specificatii: Tensiune alimentare: (V): 18 Viteza de rotatie (rpm): 0-1600 Moment de torsiune (Nm): 34-60 Diametru max. gaurire in otel (mm): 13 Diametru max. gaurire in lemn (mm): 38 Trepte ajustare moment torsiune (Nm): 0,7-8 Greutate (Kg): 1.37 | 6 398,40 |
| 94 | 31200000-8 | Pistol aer cald 1800W, 50-600 C. Clasa de utilizare profesionala.Industrial. Echivalentu Makita | buc | 1 | Pistol aer cald 1800W, 50-600 C. Clasa de utilizare profesionala.Industrial. Echivalentu Makita | 1 776,00 |
| 95 | 31200000-8 | Detector digital. Adâncime de detectare oţel 80 mm.Adâncime de detectare cupru 50 mm. Cablu electric 50mm. Lemn 20mm. Clasa de utilizare profesionala | buc | 1 | Detector digital. Adâncime de detectare oţel 80 mm.Adâncime de detectare cupru 50 mm. Cablu electric 50mm. Lemn 20mm. Clasa de utilizare profesionala | 1 920,00 |
| 96 | 31200000-8 | Maşină de găurit cu percuţie 1100 W,220-230V. Clasa de utilizare profesionala | buc | 3 | Maşină de găurit cu percuţie 1100 W,220-230V. Clasa de utilizare profesionala | 9 504,00 |
| 97 | 31200000-8 | Aparat de sudat țevi PVC duza acoperita cu titan profesional, industrial, d16/20/25/32/40/50/63, plita cu 2 orificii. Setul livrat in cutie de transport metalica include: support, prezoane prindere bacuri, cheie imbus. Temperatura reglabila electronic continuu, intre 200 - 279 grd. C. Control temperatura: electronic, cu display digital. Suport tip picior si suport fixare pe banc, cablu de alimentare VDE, ap Element de incalzire cu acoperire ne-aderenta. | buc | 3 | Aparat de sudat țevi PVC duza acoperita cu titan profesional, industrial, d16/20/25/32/40/50/63, plita cu 2 orificii. Setul livrat in cutie de transport metalica include: support, prezoane prindere bacuri, cheie imbus. Temperatura reglabila electronic continuu, intre 200 - 279 grd. C. Control temperatura: electronic, cu display digital. Suport tip picior si suport fixare pe banc, cablu de alimentare VDE, ap Element de incalzire cu acoperire ne-aderenta. | 10 800,00 |
| 98 | 31200000-8 | Aeroterma electrica 3KW,220V,debit de aer 165 m3/h cu suprafata de incalzire 40 m2.Aeroterma rezistenta ceramica, termostat. Tip suport Cu picioare, Protectie supraincalzire.Material Metal. | buc | 1 | Aeroterma electrica 3KW,220V,debit de aer 165 m3/h cu suprafata de incalzire 40 m2.Aeroterma rezistenta ceramica, termostat. Tip suport Cu picioare, Protectie supraincalzire.Material Metal. | 560,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 284 430,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Evaluarea va fi efectuată Pe lot.

Factorii de evaluarea vor fi următorii: cel mai bun raport calitate-preț

| Preţul ofertei | 60 puncte |
| --- | --- |
| Termenul de garanție a produsului (minim 2 ani) | 30 puncte |
| Asigurarea deservirii tehnice (reparația) a produsului pe teritoriul RM | 10 puncte |
| Total: | 100 puncte |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada  20.04.2020-31.12.2020

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 4 | Fişa Tehnică a Produsului, documente ale producătorului din care să rezulte caracteristicile şi performanțele produselor ofertate | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 5 | Lista fondatorilor | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 7 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul eclarant cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 10 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 11 | Mostră | Se va pezenta la solicitarea autorității contractante în decurs de 24 ore | DA |
| 12 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirm proviniența și calitatea produselor oferite | Certificat de calitate si conformitate de la producator. | DA |
| 13 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 14 | Termenul de garanție a produsului | Minim 1 an | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul declarat căștigător va efectua livrările în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei. Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitil beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț.

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Prețul | 60 |
|  | Termenul de garanție minim 2 ani | 30 |
|  | Asigurarea deservirii tehnice (reaparația) a produsului pe teritoril RM | 10 |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Anatol FORTUNA         __________________             L.Ș.