Aprob:

Director IMSP SCTO

# _________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

privind achiziționarea: Reactive pentru laborator, plăci pentru aparatul Humeca conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023

prin procedura de achiziție

# Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

- Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scto.imsp.md/sericiul-achizitii-publice/

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

- Codul CPV 33600000-6

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Reactive |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mediu Endo | Kg | 1,0 |  | Mediu Endo- Praf dehidratat, se folosește la diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare , ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| 3 | Mediu Saburo Lichid | Kg | 0,5 |  | Mediu Saburo Lichid -Praf dehidratat, se folosește la controlul sterilitații materialelor, ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| 4 | Suspenzie de galbenuș | Mililitru | 200 |  | Suspenzie de galbenuș de ouă pentru diferențierea staphylococcilor. Tipul reactivului-lichid, ambalat in flacoane a cite 100 ml.Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| 5 | Plazma de iepure | Fiole | 40 |  | Plazma de iepure liofilizată pentru diferențierea staphylococcilor. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| 6 | Stafilococagar (geloza salina cu manitol) | Kg | 1,0 |  | Stafilococagar -Praf dehidratat se folosește pentru cresterea si diferențierea stafilococilor prin metoda de însămînțare., amb.-05, kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| 7 | Candida agar | Kg | 0,5 |  | Praf dehidratant se folosește pentru cultivarea levurilor. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 8 | Mediu Kligler | Kg | 0,1 |  | Mediu Kligler -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| 9 | Mediu dublu | buc | 80 |  | Mediu dublu format din două medii- mediu lichid și mediu solid într-un flacon, se folosește pentru controlul sterilitate. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 10 | Mediu tioglicolat | Kg | 1,0 |  | Praf dehidratant se folosește pentru controlul sterilității. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 11 | Mediul Muller Hinton | Kg | 2,0 |  | Mediul Muller Hinton -Praf dehidratat se folosește pentru aprecierea sensibilității la antibiotic, amb.0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Rondele cu antibiotic pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Clindomycina | Buc | 6 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 2 | Azithromycina | Buc | 7 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 3 | Tetracyclina | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 4 | Erythromicin | Buc | 7 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 5 | Doxycyclina | Buc | 2 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 6 | Chloramphenicol | Buc | 7 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 7 | Rifampicina | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 8 | Gentamicina | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 9 | Tobramycina | Buc | 3 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 10 | Amikacina | Buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 11 | Ofloxacina | Buc | 2 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 12 | Ciprofloxacina | Buc | 10 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 13 | Levofloxacina | Buc | 6 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 14 | Cephalotina | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 15 | Cefuroxim | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 16 | Cefaperazon /sulbactam | Buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 17 | Ceftazidim | Buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 18 | Ceftriaxon | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 19 | Cefaclor | Buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 20 | Cefazolin | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 21 | Ceftriaxon/sulbactam | Buc | 3 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 22 | Cefoperazon | Buc | 10 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 23 | Cefepim | Buc | 3 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 24 | Cefoxitina | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 25 | Cefotaxim | Buc | 3 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 26 | Amoxyclav | Buc | 8 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 27 | Co-trimaxozol | Buc | 6 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 28 | Furazolidon | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 29 | Piperacillina | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 30 | Aztreonam | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 31 | Piperacillina/tazobactam | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 32 | Ampicillina | Buc | 2 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 33 | Nistatina | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 34 | Nitrofurantoin | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 35 | Ketoconazol | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 36 | Fluconazol | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 37 | Itraconazol | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 38 | Amphotericina | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 39 | Imipinem | Buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 40 | Linezolid | Buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 41 | Clotrimazol | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 42 | Variconazol | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 43 | Meropinem | Buc | 1 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 44 | Teicloplanin | buc | 4 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 45 | Amoxacillina | Buc | 2 |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 46 | Vancomicina | Buc | 6 |  | E teste pentru determinarea concentrației minimă de inhibiție prin metoda difuzimetrică Vancomicina stripuri |  |  |
| 47 | Discuri cu indol | Bucata | 200 |  | Discuri din hîrtie îmbibate cu reactive Kovaci. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| 48 | Discuri cu oxidaza | Bucata | 200 |  | Discuri din hîrtie îmbibate cu dimetil-parafinilendiamin . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LOTUL 3 Tulpini de referință control calității |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tulpini de referință control calității E. coli ATCC 25922 |  |  | Bucata |  | 1 |  |
| 3 | Tulpini de referință control calității S. Aureus ATCC 25923 |  |  | Bucata |  | 1 |  |
| 4 | Tulpini de referință control calității C. albicans ATCC 10231 |  |  | Bucata |  | 1 |  |
| 5 | Tulpini de referință control calității P. Aeruginosa ATCC 27853 |  |  | Bucata |  | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Placă pentru perforator de piele compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă pentru perforator de piele 1:1 |  |  | Bucata |  | 50 | Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10 buc, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: 1:1. Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |
|  | Placă pentru perforator de piele 1:1,5 |  |  | Bucata |  | 50 | Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10 buc, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: 1:1,5. Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |
|  | Placă pentru perforator de piele 1:2 |  |  | Bucata |  | 50 | Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10 buc, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: 1:2. Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |
|  | Placă pentru perforator de piele 1:3 |  |  | Bucata |  | 50 | Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10 buc, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: 1:3. Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |
|  | Placă pentru perforator de piele 1:6 |  |  | Bucata |  | 50 | Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10 buc, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: 1:6. Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului  pînă la  pînă la 31.12.2023, zilnic, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în termen de trei zile | La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în termen de trei zile. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economist.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Boţoc Elena- membru, şef ,,Laboratorul clinico- diagnostic’’.

- Cirimpei Octavian – membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

- Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

- Onoicu Tatiana- membru, farmacist- diringinte.

- Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Munteanu Aureliu – membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensiva’’