| Anexa nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Min.Fin. nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat de magnetoterapie cu intensitate înaltă |  |  |  | Utilaj pentru fizioterapie – magnetoterapie de intenstitate înaltă. Carateristici: Regim de operare continuu si pulsatil; Gamă largă de aplicatoare; Ecran tactil; Prezența a 1-2 canale; Intensitate: 1-3T; Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Răcire aplicator; Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Manual de utilizare detaliat în limba română: instructiuni pentru configurare, utilizare, întreținere si masuri de sigurantă; Lista accesoriilor echipamentului oferit; Garanție: 24 luni; Deservire; Timer magnetoterapie: 1-60 min; Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Livrare: conform recomandărilor producătorului. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |