| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cabluri și fire electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | PVV-1 |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 4*2.5 |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 5*6 |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 5*10 |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 5*16 |  |  |
| Fir |  |  |  | VVG 4*4 |  |  |
| Fir |  |  |  | VVGnG 2*1.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | VVGnG 3*1.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | VVGnG 3*2.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | VVGnG 4*1.5 |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | SIP 4×16 |  |  |
| Cablu |  |  |  | SIP 4×25 |  |  |
| Cablu |  |  |  | 7×1,5 |  |  |
| Cablu |  |  |  | ȘVVP 2×1,5 |  |  |
| Cablu |  |  |  | ПХВ-1 (LET) |  |  |
| Cablu |  |  |  | АПвПу (1x400 )-10 |  |  |
| Fir |  |  |  | ППСВВМ 1х50 3000 |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 alb |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 negru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 roșu |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 galben |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×6 albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×6 alb |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×6 negru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×6 roșu |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×6 galben |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×10 albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×10 alb |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×10 negru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×10 roșu |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×10 galben |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3-0,75mm albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3 0,75mm roşu |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3-1,0mm albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3 1,0mm roşu |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3-1,5mm albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3 1,5mm roşu |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3-2,5mm albastru |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3 2,5mm roşu |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 2*1.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 3*1.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 3*2.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 4*1.5 |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 4*2.5 |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | Nicrom Ø0,2 mm |  |  |
| Fir |  |  |  | Nicrom Ø0,5 mm |  |  |
| Fir |  |  |  | Nicrom Ø0,8 mm |  |  |
| Fir |  |  |  | Nicrom Ø1,8 mm |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,75 |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,9 |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,95 |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 Ø 1,06 |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 Ø 1,06 |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 Ø 1,18 |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 Ø 1,25 |  |  |
| Fir plat |  |  |  | PMM 1,60*10,0mm |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | MF-85 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________