| Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Bălți Oficiul Principal | Formular Nr.1A WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie interioare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari, desfaceri |  |  |  |
| 1 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 |  | 370,7200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 | 148,288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 18,536 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 | 18,536 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 7,4144 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 5,5608 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  | 38,3000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 18,001 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 18,001 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Chituire, vopsea) | m2 |  | 96,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 11,532 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 14,415 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,805 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,961 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 39,1600 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 15,2724 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 15,2724 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 1,958 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 1,958 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 141,8500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 32,6255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 32,6255 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 4,2555 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 4,2555 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,2555 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  | 33,4300 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 9,0261 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 9,0261 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 0,83575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,0029 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 1,3372 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 317,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 38,088 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 47,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,87 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 3,174 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 |  | 33,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,984 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,66 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,332 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie -Usi | m2 |  | 23,7000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 4,977 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 4,977 |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  | 0,4460 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,2007 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 1,51194 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,05352 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,03568 |
|  |  | 1.1.2. Evacuare deseuri |  |  |  |
| 11 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  | 32,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 | 37,064 |
| 12 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 32,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 14,76 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 32,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 1,87288 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |
| 14 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 114,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 11,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 91,20 |
| 15 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 53,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 1,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 6,89 |
| 16 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 114,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1100 | 12,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 9,12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 | 27,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,114 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,57 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 1,14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,71 |
| 17 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 |  | 24,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 | 64,93344 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 51,0741 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 27,847545 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 53,5062 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 | 25,05063 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 29,67162 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 36,846315 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 13,181982 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 4,256175 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 36,4815 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 715,76703 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 0,389136 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,22748 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 1,56816 |
| 18 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 317,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 317,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 63,48 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 1,587 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 5,0784 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 999,81 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 1 142,64 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 8,2524 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,9044 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,6348 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 1,587 |
| 19 | CF02A5 Kmateriale=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, Kmateriale =2. Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m2 |  | 317,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 | 92,046 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 22,218 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 3,174 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 488,796 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 539,58 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 4,4436 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,2696 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 0,09522 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,4761 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 15,501 |
|  | 2416586105303pa | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 77,505 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 25,835 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 630,374 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3 689,238 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 2,0668 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 40,8193 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 8,2672 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 103,34 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 568,37 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 77,505 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,15501 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 15,501 |
|  | 2416586105303pa | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 77,505 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 25,835 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 232,515 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 51,67 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 545,06683 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,5167 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,5167 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 103,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 51,67 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 254,7331 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,5167 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 15,501 |
|  | 2416586105303pa | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 77,505 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 25,835 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, tip, culoare se coordoneaza cu beneficiarul). | m2 |  | 516,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 284,185 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 206,68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 31,002 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 258,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 25,835 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,0334 |
| 28 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 10,3000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,721 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 10,506 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, glafuri de ferestre si usi interioare si exterioare | m2 |  | 33,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 33,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,64 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,6972 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 262,28 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 19,92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 0,7968 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,2158 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,0664 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,166 |
| 30 | CK26B | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | m |  | 119,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 38,272 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 9,568 |
|  | 27431235490261 | Cornier perforat din aluminiu pentru rencuieli | m | 1,0000 | 119,60 |
| 31 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare | m2 |  | 33,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 49,3352 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 9,96 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 485,052 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,37184 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,6228 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,98272 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor de ferestre si usi interioare | m2 |  | 33,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 14,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,32 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 35,02268 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,0332 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0332 |
| 33 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 33,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 6,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,32 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 16,3676 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0332 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb). | m2 |  | 33,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 18,26 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 13,28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,992 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 16,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0664 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 |  | 214,4400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,4332 |
|  | 2416586105303pa | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 32,166 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,722 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 214,4400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 128,664 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 21,444 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2 787,72 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 9,00648 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 2,1444 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 6,4332 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 2,57328 |
| 37 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 |  | 214,4400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 85,776 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 17,1552 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 4,71768 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1 844,184 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 6,00432 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,71552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 2,57328 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,28664 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 |  | 39,1600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,1748 |
|  | 2416586105303pa | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 5,874 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,958 |
| 39 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: , (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru) | m2 |  | 39,1600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 74,75644 |
|  | 26701122020521 | Placi de granit ceramic 9mm | m2 | 1,0150 | 39,7474 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 168,388 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 7,832 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,7832 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,15664 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,785696 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,454256 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,207548 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  | 40,8000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 16,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,08 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 43,6968 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 14,994 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 257,04 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 4,284 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 12,24 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 2,04 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,0408 |
| 41 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 175,2800 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 201,572 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 26,292 |
|  | 26701122040511 | Placi din laminat 12mm C33 | m2 | 1,0500 | 185,88444 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 185,88444 |
|  | 2030122946766 | Plinte din MDF h=8cm | m | 0,9000 | 159,32952 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,2584 |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 300mm) | m |  | 18,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,18 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 300mm | m | 1,0000 | 18,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 108,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,18 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , 1200x2200 -2 buc (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  | 5,2800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 3,8544 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,4224 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare, usa oarba | m2 | 1,0000 | 5,28 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 21,12 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 2,64 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,924 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,168 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 5,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,1056 |
| 44 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) 1000*2050 | m2 |  | 18,4500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6900 | 31,1805 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 | 2,0295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 4,6125 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare cu furnir natural | m2 | 1,0000 | 18,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 | 1,6605 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4730 | 8,72685 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2310 | 4,26195 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,369 |
| 45 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  | 9,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,72 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 21,78 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 9,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 54,00 |
| 46 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  | 9,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 8,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,45 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 9,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 0,18 |
|  |  | 1.1.6. Tavane |  |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 214,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 32,166 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 439,602 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 857,76 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 225,162 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,2166 |
|  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |  |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1000mm) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 282211570000010 | Radiator panou din otel 22K-500-1000mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 49 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm) | buc |  | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 5,50 |
|  | 282211570000011 | Radiator panou din otel 22K-500-1200mm | buc | 1,0000 | 11,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,033 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,066 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,55 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 33,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 2,20 |
| 50 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss) | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 28752742027001 | Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,288 |
| 51 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss) | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 28752742027002 | Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,288 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu dublu reglaj RA 2990) | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 28752742027003 | Robinet cu dublu reglaj RA 2990 | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,288 |
| 53 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4", Robinet de aierisire automat GIACOMINI R200X001 | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 1,20 |
|  | 29131345000001 | Robinet de aierisire automat GIACOMINI R200X001 | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 1,20 |
| 54 | IC36A k=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к трудозатратам=1,4000 | m |  | 22,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 9,24 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena d20, SDR 7.4/PN 28 | m | 1,0300 | 31,724 |
| 55 | IC36B K=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm., SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 | m |  | 128,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 62,72 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena d25, SDR 7.4/PN 28 | m | 1,0300 | 184,576 |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 287527420510012 | Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,064 |
| 57 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 128,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 11,52 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 5,12 |
|  |  | 1.1.8. Conditionare |  |  |  |
| 58 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | buc |  | 23,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 6,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 44,85 |
| 59 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 27,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 4,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 21,60 |
| 60 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 95,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 23,75 |
|  | 2746163334000 | Teava din cupru d=9,52x1 in izolatie ISOpolar | m | 1,0100 | 95,95 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 0,095 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,095 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 1,90 |
| 61 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 95,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 33,25 |
|  | 27461633340001 | Teava din cupru d=15.88 in izolatieI SOpolar | m | 1,0100 | 95,95 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0030 | 0,285 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0014 | 0,133 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0300 | 2,85 |
| 62 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 5,00 |
|  | 27461633340002 | Teava din cupru 1/2x12,7 in izolatieI SOpolar | m | 1,0100 | 20,20 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 0,40 |
| 63 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 6,00 |
|  | 2746163334003 | Teava din cupru 5/8x15,87 mm, in izolatie ISOpolar | m | 1,0100 | 20,20 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 | 0,04 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 | 0,024 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 | 0,50 |
| 64 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj) | m |  | 69,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 20,70 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 | 71,07 |
| 65 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm | m |  | 46,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 16,56 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) 16x40mm | m | 1,0300 | 47,38 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 46,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 47,38 |
|  |  | 1.1.9. Curenti slabi |  |  |  |
| 66 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 14,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 9,10 |
|  |  | 1.2. Amenajare spatiu la exterior pentru fumatori |  |  |  |
| 67 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 4,7300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 3,6421 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 100mm | m3 |  | 1,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,287 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 1,495 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,13 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,273 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,546 |
| 69 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,2600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 1,378 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,104 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 75,7393 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 | 0,201883 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 0,186049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,076531 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,156 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,0845 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,065 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 778,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 147,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 7,78 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 7,78 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 7,78 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 778,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 3,89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 6,224 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 11,67 |
| 71 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t |  | 0,7780 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,7000 | 2,8786 |
| 72 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,7780 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 4,83916 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 6,224 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 0,43568 |
| 73 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 |  | 24,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 2,40 |
|  | 2020132920527 | Placi PAL grosime 22 mm | m2 | 1,0500 | 25,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,72 |
| 74 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (Sindrila bituminoasa) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv, Consum sindrila la m2 = 1,2/m2 Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500 | m2 |  | 24,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6000 | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 4,80 |
|  | 2416202602100 | Sindrila bituminoasa | m2 | 1,2000 | 30,24 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 0,1100 | 2,772 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 1,1200 | 28,224 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 1,20 |
| 75 | CO13A apl | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase, Rigle si sipci total rindeluite | m2 |  | 15,9000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 0,795 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4700 | 7,473 |
|  | 2010102906950 | Rigle de foioase rindeluite | m3 | 0,0120 | 0,1908 |
|  | 2010102905951 | Sipci de foioase rindeluite | m3 | 0,0120 | 0,1908 |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm | buc | 50,0000 | 795,00 |
| 76 | CE30B apl. | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Placarea mesei si scaunelor cu scinduri rindeluite gr. 50mm, consum 0,05m3/m2 | m2 |  | 7,6500 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 0,3825 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 2,448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,765 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase rindeluite | m3 | 0,0500 | 0,3825 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,918 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,2295 |
| 77 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 |  | 47,5500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2500 | 59,4375 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3600 | 17,118 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1200 | 5,706 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 0,951 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 23,775 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,3775 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 9,51 |
| 78 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 13,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 1,62 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 2,43 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 0,648 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 13,77 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 0,0405 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 13,5675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,0405 |
| 79 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm , Pavaj caramida gr.60mm | m2 |  | 12,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 12,655 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 0,395 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare Pavaj caramida gr.60mm | m2 | 1,0150 | 12,6875 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 20,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 196,625 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 0,0625 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 1,07125 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 0,25 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panou distributie |  |  |  |
| 80 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 29,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 45,24 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 2,03 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 0,029 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 1,421 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 35,38 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,406 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 35,38 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 0,174 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 1,044 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 0,029 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 176,90 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 29,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,58 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 0,029 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 0,174 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 0,348 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,058 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 3,77 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 1,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,058 |
| 82 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 4,64 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 0,76 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 12,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 0,08 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 83 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 | 0,18 |
|  |  | 2.1.2. Conductori electrici |  |  |  |
| 84 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 1,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 8,088 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,00072 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,372 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 14,64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,192 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,024 |
| 85 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2 | m |  | 120,0000 |
|  | 222109 | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 120,00 |
| 86 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 6,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 48,732 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 0,00651 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,124 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 1,922 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 4,96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 75,64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,31 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,124 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 1,984 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,248 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,248 |
| 87 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 5x16 mm2 | m |  | 30,0000 |
|  | 2223111 | Cablu din cupru VVGng-LS, 5x16 mm2 | m | 1,0000 | 30,00 |
| 88 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2 | m |  | 590,0000 |
|  | 222111 | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 590,00 |
| 89 | pret furnizor | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare | buc |  | 54,0000 |
|  | 222112 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1,0000 | 54,00 |
|  |  | 2.1.3. Tub de protectie PVC |  |  |  |
| 90 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 40,46 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00357 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 1,632 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 22,78 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 22,78 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,34 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 1,70 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 11,39 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 30,60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 3,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,187 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 26,86 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 4,59 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 8,228 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,187 |
| 91 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20mm | m |  | 170,0000 |
|  | 223114 | Tub de protectie PVC d=20mm | m | 1,0000 | 170,00 |
| 92 | 08-02-408-2 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 40 mm | 100 m |  | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 79,4000 | 23,82 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00063 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,4500 | 0,435 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6000 | 0,18 |
|  | 3009235 | Contrapiulita | buc | 10,0000 | 3,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 | 0,15 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 7,1000 | 2,13 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 | 0,60 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 0,0096 |
|  | 5009837 | Compozitie de etansare | kg | 1,3600 | 0,408 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,7600 | 0,228 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 45,6000 | 13,68 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14,5000 | 4,35 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,7600 | 0,228 |
| 93 | pret furnizor | Tub de protectie metaslic gofrat d=32mm | m |  | 30,0000 |
|  | 223141 | Tub de protectie metaslic gofrat d=32mm | m | 1,0000 | 30,00 |
|  |  | 2.1.4. Prize/intrerupatoare |  |  |  |
| 94 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,0900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 2,952 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,000284 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 9,18 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0036 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0036 |
| 95 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20 | buc |  | 9,0000 |
|  | 224116 | IIntrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20 | buc | 1,0000 | 9,00 |
| 96 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 0,644 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,000063 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 2,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0008 |
| 97 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20 | buc |  | 2,0000 |
|  | 224118 | IIntrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 98 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,7200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 27,432 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,002268 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 1,08 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 73,44 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 0,3024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0288 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0288 |
| 99 | pret furnizor | Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20 | buc |  | 72,0000 |
|  | 224120 | Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20 | buc | 1,0000 | 72,00 |
| 100 | pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 | buc |  | 83,0000 |
|  | 224121 | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 | buc | 1,0000 | 83,00 |
|  |  | 2.1.5. Corpuri de iluminat |  |  |  |
| 101 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  | 0,3700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 62,53 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,001166 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 75,48 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,7548 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 1,036 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 1,4948 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 21,09 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 1,4948 |
| 102 | pret furnizor | Corp de iluminat Panou LED 36 W 595 x 595 x 55 mm LED 6400 K 3000 lm 220 - 240 V | buc |  | 37,0000 |
|  | 225123 | Corp de iluminat Panou LED 36 W 595 x 595 x 55 mm LED 6400 K 3000 lm 220 - 240 V | buc | 1,0000 | 37,00 |
| 103 | RpEF09B | Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0600 | 6,12 |
|  | 31501451002841 | Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta (permanent) | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 8,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,0000 | 8,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 | 0,20 |
|  |  | Total Electricitate |  |  |  |
|  |  | 2.2. Conditionare |  |  |  |
| 104 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,de pe autoturn telescopic Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc |  | 19,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3000 | 62,70 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 99,75 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 9,975 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 39,90 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 299,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 3,5112 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 17,955 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 6,65 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 1,52 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 0,9800 | 18,62 |
| 105 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,de pe autoturn telescopic Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3000 | 13,20 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 21,00 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 2,10 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 8,40 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 63,00 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 0,7392 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 3,78 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 1,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 0,32 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 0,9800 | 3,92 |
|  |  | 2.3. LAN |  |  |  |
| 106 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3, Dulap telecomunicational 42U 600x1000, 18U 600x600, 12U 600x600 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,2000 | 20,20 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0356 | 0,0356 |
|  | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,5840 | 0,584 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 5009413 | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | m | 1,0000 | 1,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0100 | 0,01 |
| 107 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 1,03 |
| 108 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Comutator 48 port TL-SG3452 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 1,03 |
| 109 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 1,03 |
| 110 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare- Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 10,10 |
| 111 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,1300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 4,953 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,000409 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 0,195 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 | 13,26 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 0,0546 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0052 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0052 |
| 112 | pret furnizor | Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e | buc |  | 13,0000 |
|  | 24160 | Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e | buc | 1,0000 | 13,00 |
| 113 | RpEA06A | Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300 | buc |  | 13,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 2,08 |
|  | 281123631135 | Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 1,0000 | 13,39 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 0,33475 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 2,0000 | 26,78 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 26,78 |
| 114 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  | 13,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 2,86 |
| 115 | pret furnizor | Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m | buc |  | 13,0000 |
|  | 2021 | Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m | buc | 1,0000 | 13,00 |
| 116 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,2100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 4,998 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,000441 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 2,814 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,814 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,042 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 0,21 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,407 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 3,78 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,378 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 1,0164 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,0231 |
| 117 | pret furnizor | Teava gofrata D20 | m |  | 210,0000 |
|  | 24162 | Teava gofrata D16 | m | 1,0000 | 210,00 |
| 118 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 0,5954 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,000156 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0052 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,0806 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 3,172 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0052 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,0416 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,0026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,0026 |
| 119 | pret furnizor | Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e | m |  | 260,0000 |
|  | 24164 | Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e | m | 1,0000 | 260,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 120 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 16A, 1P Clasa C, BA47-29 | buc |  | 29,0000 |
|  | 1056 | IIntrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 16A, 1P Clasa C, BA47-29 Clasa C, BA47-29Clasa C, BA47-29 | buc | 1,0000 | 29,00 |
| 121 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 32A, 3P Clasa C, BA47-29 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1058 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 32A, 3P Clasa C, BA47-29 Clasa C, BA47-29 Clasa C, BA47-29Clasa C, BA47-29 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 122 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. |  |  | 19,0000 |
|  | 00010 | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. | buc | 1,0000 | 19,00 |
| 123 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. |  |  | 4,0000 |
|  | 00011 | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 124 | pret furnizor | Dulap telecomunicational 18 U 600x600 | buc |  | 1,0000 |
|  | 03177 | Dulap telecomunicational 18 U 600x600 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 125 | pret furnizor | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat. 5E | buc |  | 1,0000 |
|  | 03178 | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat. 5E | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 126 | pret furnizor | Comutator 48 port TL-SG3452 | buc |  | 1,0000 |
|  | 03179 | Comutator 48 port TL-SG3452 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 127 | pret furnizor | Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc |  | 1,0000 |
|  | 03180 | Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 128 | pret furnizor | UPS UPS-RACK-1500VA | buc |  | 1,0000 |
|  | 03181 | UPS UPS-RACK-1500VA | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 129 | pret furnizor | Dulap de distributie | buc |  | 1,0000 |
|  | 03123 | Dulap de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 130 | pret furnizor | Sina PE | buc |  | 1,0000 |
|  | 1051 | Sina PE | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 131 | pret furnizor | Sina N | buc |  | 1,0000 |
|  | 1052 | Sina N | buc | 1,0000 | 1,00 |

Elaborat:

Aprobat: