- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _____Reactive și consumebile pentru laborator________   
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție________Cererea ofertelor de preţuri_______________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: __IMSP Spitalul Raional Călăraşi________

- IDNO:____1003609150317______________________________________________

- Adresa__or. Călăraşi str. N. Testemiţanu 59________________________________

- Numărul de telefon/fax: _____0244/2-24-48________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

__ srcalarasi@ms.md __ www.srcalarasi.md________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ___instituţie publică_______

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Reagenţi pentru investigaţii biochimice, la analizatorul biochimic automat Selectra Pro M |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibikităţii cu echipamentul. Kit-ul (setul) de mentenanţă de la producător. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizatorului, inclusă în preţul ofertei |  |  |
| 1 | 33696500-0 | ASAT(GOT) | ml. | 2500 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 2 | 33696500-0 | ALAT (GPT) | ml. | 2500 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 3 | 33696500-0 | Albumina cu standard (Albumin) | ml. | 1250 |  | Flacoane cu volum de la 100,00 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 4 | 33696500-0 | Alfa-Amilaza (alfa- amylase) | ml. | 1800 |  | Flacoane cu volum de la 50,0 pînă la 100 ml |  |  |
| 5 | 33696500-0 | Bilirubina totală | ml. | 2250 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 6 | 33696500-0 | Calciu cu standard (Calcium) | ml. | 1250 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 7 | 33696500-0 | Creatinina cu standard (Creatinine) | ml. | 4000 |  | Flacoane cu volum de la 100,00 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 8 | 33696500-0 | Glucoza cu standard (Glucose) | ml. | 3000 |  | Flacoane cu volum de la 200,0 pînă la 250,0 ml |  |  |
| 9 | 33696500-0 | Fier (Iron) cu standard | ml. | 250 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 10 | 33696500-0 | Bilirubina directa | ml. | 2000 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pana la 125,0 |  |  |
| 11 | 33696500-0 | Proteina cu standard Totală (Total Protein) | ml. | 1000 |  | Flacoane cu volum de la 100,0 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 12 | 33696500-0 | Trigliceride cu standard (Triglicerides) | ml. | 600 |  | Flacoane cu volum de la 20,0 pînă la 50,0 ml |  |  |
| 13 | 33696500-0 | Uree ( Urea) cu standard | ml. | 2500 |  | Flacoane cu volum de la 100,00 pînă la 125,0 ml |  |  |
| 14 | 33696500-0 | Acid Uric cu standard (Uric Acid) | ml. | 300 |  | Flacoane cu volum de la 20,00 pînă la 50,0 ml |  |  |
| 15 | 33696500-0 | LDL Colesterol cu calibrator 1ml ( LDL Cholesterol) | ml. | 224 |  | Flacoane cu volum de la 80,00 pînă la 80,0 ml calibrator 1ml |  |  |
| 16 | 33696500-0 | HDL Colesterol cu calibrator 1ml (HDL Choelesterol) | ml. | 240 |  | Flacoane cu volum de la 80,00 pînă la 80,0 ml calibrator 1ml |  |  |
| 17 | 33696500-0 | Calibrator (LDL/HDL Choelesterol) | ml. | 1 |  | Flacon 1 ml. |  |  |
| 18 | 33696500-0 | Creatinchina-za MB (Ceatinkinase MB) | ml. | 250 |  | Flacoane cu volum de la 25,0 pînă la 50.0 ml |  |  |
| 19 | 33696500-0 | Control ser normal universal | ml. | 25 |  | Flacoane cu volum de la1,0 pînă la 5,0 ml |  |  |
| 20 | 33696500-0 | Control ser patologic universal | ml. | 25 |  | Flacoane cu volum de la 1,0 pînă la 5,0 ml |  |  |
| 21 | 33696500-0 | Multicalibrator universal | ml. | 9 |  | Flacoane cu volum de la 1,0 pînă la 3,0 ml |  |  |
| 22 | 33696500-0 | Colesterol total cu standard | ml. | 1000 |  | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 250 ml |  |  |
| 23 | 33696500-0 | Gamma-GT (gamaglutamat transpeptidaza) | ml. | 250 |  | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 50 ml |  |  |
| 24 | 33696500-0 | Fosfataza alcalină | ml. | 250 |  | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 50 ml |  |  |
| 25 | 33696500-0 | Hb Glicolizata - HbA1c | ml. | 704 |  | Flacoane cu volum de la 1,0 pînă la 32 ml |  |  |
| 26 | 33696500-0 | Hb Glicolizata - HbA1c Calibrator | ml. | 2 |  | Flacoane cu volum de la0.5 pînă la 1,0 ml |  |  |
| 27 | 33696500-0 | Hb Glicolizata - HbA1c Control | ml. | 4 |  | Flacoane cu volum de la0.5 pînă la 1,0 ml |  |  |
| 28 | 33696500-0 | Microalbumin uria | ml. | 330 |  | Flacoane cu volum de la 1,0 pînă la 25 ml |  |  |
| 29 | 33696500-0 | Microalbumin uria Control | ml. | 2 |  | Flacoane cu volum de la1,0 pînă la 1,0 ml |  |  |
| 30 | 33696500-0 | Microalbumin uric Calibrator | ml. | 5 |  | Flacoane cu volum de la1,0 pînă la 1,0 ml |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.I |  |  |  |  |  | 173000 |
| Lotul II Reagenţi pentru investigaţii imunologice Markerii patologiei cardiovasculare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Troponin 1 96teste | set | 6 |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. |  |
|  |  | TOTAL Lot.II |  |  |  |  |  | 6800,00 |
| Lotul III Consumabile pentru analizator biochimic automat Selectra ProM (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Rorot cuveta pentru 10000 reactii | Buc | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 33140000-3 | Soluţie de sistem, fl.1litru | Flacon | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 33140000-3 | Soluţie acidă de hipoclorid 0,5% 1 litru | flacon | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 33140000-3 | Maintenance Kit(set de profilaxie) | Set | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 33140000-3 | Eprubete pediatrice pentru analizator 2ml. | Buc | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 33140000-3 | Eprubete polisterol 75x13mm. Pentru analizator 5ml. | Buc | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.III |  |  |  |  |  | 47000.00 |
| Lotul IV: Reagenţi pentru Analizatorul Easy Lyte K/Na (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Soluţie pack K/Na 800 ml (pachet de solutii de lucru) | Buc | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 33140000-3 | K/Na (solutie de spalare) | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 33140000-3 | Medica Quality Control BI LEVEL (control in 2 nivele ) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.IV |  |  |  |  |  | 42000.00 |
| Lotul V: Consumabile pentru analizatorul automat al urinei Urixxon-500 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Medi-test URIXXON Stick 10, | buc | 600 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.V |  |  |  |  |  | 2500 |
| Lotul VI: Reactive pentru analizatorul SYSMEX XN-330 (sistem inchis) |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul SYSMEX XN-330. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibikităţii cu echipamentul. Kit-ul (setul) de mentenanţă de la producător. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizatorului, inclusă în preţul ofertei |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Cellpack DCL, 20L | fl | 31 |  |  |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Sulfolyser, 3x500ml. | Set | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 33696500-0 | Lysercell WDF, 2L | fl | 16 |  |  |  |  |
| 4 | 33696500-0 | Fluorocell WDF, 2x22ml. | fl | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 33696500-0 | CellClean, 50ml. | fl | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 33696500-0 | XN Check L 1,3ml. | fl | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 33696500-0 | XN Check L 2,3ml. | fl | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 33696500-0 | XN Check L 3,3ml. | fl | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 33696500-0 | XN Cal, 3ml. | fl | 1 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.VI |  |  |  |  |  | 125000.00 |
| Lotul VII: Reactive pentru coagulometru “Trombotaimer”cu 4 canale (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Tromboplastină lichida cu active. 14-18 s. şi ISI nu mai mic de 1,1, tromboplastin fl.5ml+calciu clorid fl.5ml), | ml. | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Plasma de control, standardizată, cu conţinut normal, a sistemului de hemostază, fl.1ml | Flacon | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 33696500-0 | Plasma de control standardizată, cu conţinut patologic nivel B, a sistemului de hemostază, fl.1ml | Flacon | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 33696500-0 | Plasma de control standardizată, cu conţinut patologic nivel H, a sistemului de hemostază, fl.1ml | flacon | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenului (reagent trombin liofilizat fl. 3ml.+diluent) | ml | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 33696500-0 | APTT plus (APTT reagent + CaCl2 lichid fl. 10ml) | ml | 100 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.VII |  |  |  |  |  | 23000,00 |
| Lotul VIII: Reactive şi consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc/100 teste 61604 | Buc | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Prime-Plus Calibrator Catridge, 200 sample, 57826 | Buc | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 33696500-0 | Prime-Plus Auto QC Catridge, 160 sample, 57838 | Buc | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 33696500-0 | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL, 58379 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 33696500-0 | Prime-Plus Reference Sensor, 57823 | Buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot.VIII |  |  |  |  |  | 170500,00 |
|  |  | Lotul IX: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33140000-3 | Proteina în urină cu acid sulfodalicilic, cu calibrator, 600 teste | Buc | 5 |  | Proteina în urină cu acid sulfodalicilic, cu calibrator, 600 teste |  | 2000.00 |
|  |  | Lotul X: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33140000-3 | Eprubete cu heparina 9ml | Buc | 300 |  | Eprubete cu heparina 9ml |  | 1000.00 |
|  |  | Lotul XI |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33140000-3 | Cuvă cu bilă pentru hemostază la aparatul Thrombotimer | Buc | 6400 |  | Cuvă cu bilă pentru hemostază la aparatul Thrombotimer |  | 6000.00 |
|  |  | Lotul XII |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33140000-3 | Teste pentru determinarea acetonei în urină | Buc | 400 |  | Teste pentru determinarea acetonei în urină |  | 500.00 |
|  |  | Lotul XIII |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33141000-0 | Azopiram pentru controlul presterilizarii, praf | Buc | 50 |  | Azopiram pentru controlul presterilizarii, praf |  | 3000.00 |
|  |  | Lotul XIV |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33141000-0 | Alcool (etanol) amb. 10flx10ml | Buc | 200 |  | Alcool (etanol) amb. 10flx10ml |  | 6500.00 |
|  |  | Lotul XV: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33141000-0 | Plancete slaiduri pentru sedimentul urinei | Buc | 600 |  | Plancete slaiduri pentru sedimentul urinei |  | 6000.00 |
|  |  | Lotul XVI: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33141000-0 | Lampă pentru microscop | Buc | 2 |  | Lampă pentru microscop |  | 200.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  | 615 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________-_______________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __nu se admite________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

- conform standardului Lncoterms DDP de la 15.02.2024 pînă la 31.12.2024, cu asigurarea descărcării bunurilor la locul indicat de Beneficiar în intervalul orelor 8.00-16.00;

- locul livrării:      la adresa: str. N. Testemiţanu, 59, or. Călăraşi,

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2024____

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu se aplică__

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _____________ nu se aplică__________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane. | La depunerea ofertei se va prezenta: - DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. | Obligatoriu. Lipsa condamnării pe parcursul a ultimilor 5 ani |
| 2 | Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti. |  | Obligatoriu. Nu se află în proces de insolvabilitate |
| 3 | Vor fi excluşi operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit. | La depunerea ofertei se va prezenta: - DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. - Certificat privind confirmarea lipsei restanţelor faţă de buget, sau declararea în DUAE prin indicarea Iink-ului pentru verificare electronică - eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. | Obligatoriu. Până la valoarea de 100,00 lei MD, nu vor fi considerate datorii sau restanţe la buget. |
| 4 | Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activităţii profesionale | La depunerea ofertei se va prezenta: - DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate prevederile actelor normative din ţara în care ofertantul este stabilit: - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; -Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice - Document/autorizaţie de funcţionare aferentă obiectului procedurii de atribuire a contractului. | Obligatoriu. înregistrarea activităţii antreprenoriale a operatorului economic. Prezentarea documentelor specificate. |
| 5 | Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică şi profesională. | La depunerea ofertei se va prezenta: DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. - Certificat privind deţinerea contului bancar. - Lista asociaţilor/subcontractanţilor implicaţi în executarea contractului (după caz); - Angajamentul terţ susţinător financiar (după caz); - Declaraţie terţ susţinător financiar (după caz); - Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/grupului de ofertanţi (după caz); - Declaraţie terţ susţinător tehnic (după caz); Declaraţie terţ susţinător profesional (după caz) | Obligatoriu. Prezentarea documentelor specificate. |
| 6 | Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea bunurilor similare | La depunerea ofertei se va prezenta: DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. La evaluarea ofertei se va prezenta (termen 1 (una) zi după deschiderea ofertelor): - Declaraţia privind lista principalelor livrară efectuate în ultimii 3 ani de activitate; Copii ale contractelor similare. | Obligatoriu. Prezentarea documentelor specificate. |
| 7 | Operatorii economici trebuie să dispună de certificate de calitatea sau alte documente ce confirmă calitatea, tara de origine şi producătorul bunurilor propuse | La depunerea ofertei se va prezenta: DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. Certificate de calitate CE Marca şi ISO - eliberate de instituţii autorizate în acest sens | Obligatoriu. Certificate CE Marca și ISO |
| 8 | Operatorii economici trebuie să dispună de certificate de calificare a inginerilor eliberat de producătorul analizatorului | La depunerea ofertei se va prezenta: DUAE - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică. Certificat de calificare a inginerilor - eliberate de producătorul analizatorului | Obligatoriu. Certificate de calificare |
| 9 | Garanţia pentru oferta (anexa 9) | Confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz______________1%_________________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz____5%______, cuantumul_.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz____nu se aplică___________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):__ licitaţie electronică în trei runde cu aplicarea pasului minim specificat în SIA RSAP __

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________nu se aplică___________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta___ lei moldoveneşti, cu 2 (două) cifre după virgulă____

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: __ preţul cel mai scăzut pe lot, ţinând cont de cerinţele tehnice solicitate _______________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]__ Informaţia o găsiţi în SIA RSAP _

- pe: [data]___ Informaţia o găsiţi în SIA RSAP ___________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile___________________

- Locul deschiderii ofertelor: ___https://mtender.20v.md/tenders______________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __Limba de stat____________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___nu se aplică___________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):___ nu se aplică_______________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___ nu se aplică_____________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__nu a fost publicat________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ https://mtender.sov.md/tenders.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):__nu____________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _____nu  sunt_______________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .