| - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție: _____________________________________________ Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |  |  |
| Denumirea serviciilor /bunurilor | Denumirea serviciului/bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Aparate de aer condiționat Condiționere de tip split |  |  |  | Productivitate, BTU - minim 12000 Suprafata incaperii, m2 – min35 m Compresor - Inverter Tip filtru: Curățire fină în mai multe etape Funcționarea la temperatura mediului ambiant: °C -15...+43 °C Clasă energoeficienta–min A++/A+ Nivel zgomot unitatea interioară – max 39 dB Productivitatea(rece/cald)–3,4/3,8 kWt Agent termic: R32 Regimuri de baza - Racire / Incalzire Ecran LED - Da Telecomandă – Da Caracteristici suplimentare: Jaluzelele de direcționare a fluxului de aer automate, cu posibilități de modificare a direcției prin telecomandă. Modul silențios și sleep. Garanție – minim 36 luni. Indicarea link-lui producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare. |  |  |  |  |  |
| TOTAL: 56 250,00 lei fără (TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele raionului_Călărași Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________În calitate de: ________________ - Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: _____________________________________________ Obiectul achiziției: Achiziționarea unui calculator. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Maxim pînă la data de 26 decembrie.. 42500000-1; Aparate de aer condiționat Condiționere de tip split; buc; 5. TOTAL inclusiv TVA lei MDL. |

- Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele raionului_Călărași__

Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________