APROBAT

Administrator interimar

ÎMS “LIFTSERVICE”

BUDURIN Petru

_________________

CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Reparația curentă a acoperișului

Autoritatea contractantă: ÎMS „Liftservice”, mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

1. DATE GENERALE

Denumirea autoritatii contractante : ÎMS „Liftservice”

Denumirea achizitiei: Reparatia curentă a acoperisului întreprinderii ÎMS „Liftservice”.

Valoarea totala estimativa a achizitiei: 374 000,00 lei MD, fără TVA

Cod CPV: 45261910-6 – Reparare de acoperișuri

Tipul achiziției: Achiziție de mica valoare

Sursa de finantare: Bugetul propriu

2.  OBIECTIVUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul prezentei achiziții îl constituie executarea reparatiei curente a acoperisului edificiilor întreprinderii.

2.2 Prezentul caiet de carcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru executarea reparatiei curente a acoperisului edificiilor întreprinderii.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor de reparatie curentă a acoperisului edificiilor întreprinderii.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de reparatie curentă a acoperisului edificiilor întreprinderii.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standartele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor reparatie curentă a acoperisului edificiilor întreprinderii

3.4 Normative de referință :

●  RpCE01B

●  RpC134A2

●  RpCE26A

3.5 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCAȚIE

4.1 Amplasamentul lucrării se află în municipiul Chișinău, strada Transnistria nr. 10,

5. DATE TEHNICE

5.1 Descriere generală

5.1.1 Situația existentă

În prezent acoperișul clădirii (din Ruberoid) prezintă zone degradate cu fisuri și sparturi multiple. Prezentul Caiet de sarcini se referă la lucrări de reparatie curentă a acoperisului edificiilor din str. Transnistria nr. 10, pe suprafața din Ruberoid, montaj invelitoare cu membrane bituminoase în 2 straturi.

5.1.2 Lucrări de reparații

Pentru realizarea obiectivului de reparatie curentă a acoperisului edificiilor întreprinderii, se vor realiza următoarele lucrări:

- amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate..

- invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu pentru membrane în 2 straturi (Linocrom HPP, HKP).

- dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) – în resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum.

5.1.3. Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în vederea executării lucrărilor numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare să fie agrementate tehnic.

Principalele materiale sunt:

● izolator hidrofug

● membrane bituminoase (Linocrom HPP 15m, 1 strat).

● membrane bituminoase (Linocrom HKP 10m, stratul 2).

● țesătură fibre sticlă bitum sau pânză bitum acoperită

● bitum pentru hidroizolații

Alegerea materialelor va fi făcută cu acordul beneficiarului înainte de contractare și aprovizionare.

Toate produsele, materialele cu accesorii aferente folosite în execuție, vor fi noi și vor fi verificate și recepționate de reprezentantul Beneficiarului înainte de a fi puse în opera.

Executantul va avea în vedere respectarea prevederilor legislației privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la executarea lucrărilor.

Cantitățile din listele de lucrări sunt aproximative. Pe parcursul lucrărilor pot apărea modificări. Acestea nu influențează prețul ofertat. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va măsura la fața locului și va determina cantitățile exacte de pus în opera pe propria răspundere.

5.1.4 Executarea lucrărilor

Înaintea începerii lucrării se vor lua măsuri de siguranță:

- se va verifica rezistența tuturor elementelor componente a acoperișului;

- construcția a cărei invelitoare trebue să fie reparată, trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanță de cel puțin 2 m de aceasta;

- accesul la invelitoare se va face pe scări sigure și comod de urcat.

- este interzisă executarea lucrărilor de montare a invelitorilor pe timp de vînt puternic și ploi torențiale;

- nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe invelitoare,

- muncitorii trebuie să poarte echipamente de protecție.

Lucrările se vor executa sectorial pentru a putea preveni eventualele infiltrări datorate precipitațiilor, în acest sens se va avea în vedere obligativitatea luării măsurilor de protecție a clădirii pe timp ploios, pe durata executării lucrărilor.

5.1.5 Cantități de lucrări

Cantitățile de lucrări de reparatie curentă a acoperisului edificiilor întreprinderii, sunt prezentate în Formularul nr1 – lista cu cantitățile de lucrări, de mai jos:

| Nr. d/o | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCE01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate.. | m² | 1 325 m² |
| 2 | RpC134A2 | Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP 15m). | m² | 1 325 m² |
|  | RpC134A2 | Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HKP 10m). | m² | 1 325 m² |
| 3 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) – în resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum. | buc | 10,00 |

5.1.6 Condiții de garanție

Perioada de garanție a lucrărilor este de cel puțin 5 ani de la data finalizării lucrărilor și semnării fără neconformități, a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsuri generale

6.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.2 Produsele folosite în execuție, vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de întroducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificate de calitate și agrement ethnic.

6.1.3 Pentru preântâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta :

- prevederile din normele de protecția muncii în vigoare, Norme de siguranță la foc a construcțiilor, Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții, etc.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata executării lucrărilor executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de reparații trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Executantul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului, semnalizare și marcare corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea și devierea circulației în zonă, izolarea zonelor de risc, etc.

7.2  Pe toată durata de execuție a lucrărilor de reparații executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în cee ace privește:

- praful, zgomotul pe durata desfășurării lucrărilor, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI DE REPARAȚII

8.1 Pentru a se asigura că se respectă prevederile privind calitatea în construcții, se vor efectua verificări la fiecare etapă de lucru inclusive, recepții la finalul lucrărilor în conformitate cu specificațiile din prezentul Caiet de sarcini. Lucrările de reparatie curentă a acoperisului edificiilor întreprinderii vor fi recepționate de o comisie de recepție numită de beneficiar.

9.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR

9.1 Receptia lucrarilor de reparatie la acoperis se va face, prin intocmirea Procesului-verbal de receptie, la completa terminare a execuției lor și va consta în:

 Verificari scriptice privind calitatea materialelor puse în opera, pe baza de certificare de calitate;

 Verificari fizice privind:

a) Completa terminare a lucrărilor de reparatii;

b) Respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozițiilor de santier;

c) Remediarea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de santier.

Elaborat: STP                                              Mihail ARUSOI

Coordonat: Inginer șef                                Viorel COLUN

|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCE01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate. | m2 | 1 325 m² |
| 2 | RpC134A2 | Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP 15m). | m2 | 1 325 m² |
| 3 | RpC134A2 | Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HKP 10m). | m2 | 1 325 m² |
| 4 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) – în resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum. | buc | 10,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.