|  | CERERE DE APROVIZIONARE | Editia 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data 18.09.2020 |
| I.P. CRDV | Cod: F CA 6.6-01 C | Pag. 1 (1) |

A P R OB

Directoarea  I.P. CNSAPSA

__________________

____  ___________  2025

COORDONAT

Manager tehnic / șef laborator/secție

______________

CERERE DE APROVIZIONARE ANUALĂ 2025

SETURI DE DIAGNOSTIC LDSA

LABORATORUL  LDSA                                                                                                    SECȚIA

| Nr. | Denumirea obiectului achiziției | Specificatia tehnică | Cantitatea | Unitatea de masura | Preț estimativ (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Set de diagnostic ELISA detecția antigenului virusului pesta porcină africană | Set de diagnostic, să utilizeze principiul ELISA (dublu anticorpi sandwich) pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine africane. Microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) câte 8 godeuri Conjugat lichid concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de-a fi utilizat pe probe individuale Control pozitiv, lichid. Control negativ, lichid. Soluție de diluție. Soluție substrat. Soluţia de spălare concentrată (25x) Soluţie stop. Compatibil speciei de animal menţionat. Microplaca să fie citită la OD 405 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 192 | bucată | 30 000,00 |
| 2 | Set de diagnostic ELISA detectia anticorpilor la Bluetongue | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare, pe probe individuale în ser și plasmă. - Microplăci căptuşite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) câte 8; - Conjugat concentrat (10X); - Control pozitiv, lichid; - Control negative, lichid; - Soluție de diluție; - Soluție de spălare; concentrată (20X); - Soluție substrat; - Soluție stop (0,5 M); Compatibil speciei de animal menţionat ; Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 480 | bucată | 22 000,00 |
| 3 | Set de diagnostic la rabie | Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set. | 6 | bucată | 30 000,00 |
| 4 | Set de diagnostic ELISA detectarea anticorpilor capripoxvirusurilor | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv a virusul bolii cutanate noduloase(LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. -Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; - Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază); - Control pozitiv, lichid; - Control negative, lichid; - Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; - Concentrat de spălare (20X); - Soluție de oprire (0,5 M); Microplaca să fie citită la OD 450 nm; - Ușor utilizabil iar rezultatul a se obține în mai puțin de 3 ore; Compatibil speciei de animale menţionat. Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 192 | bucată | 32 000,00 |
| 5 | Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor rabici | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : - plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren - soluţie de spălare; - flacoane cu ser martor negativ; - flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; - flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; - flacoane cu diluant pentru probe; -flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugaţi cu peroxidază); - flacoane cu substrat; - cromogen; - flacoane cu soluţie pentru stopare (acid sulfuric); - folie adezivă pentru microplăci. Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 192 | bucată | 28 000,00 |
| 6 | Set de diagnostic ELISA detecția Boala veziculoasă a porcului | Set de diagnostic să detecte anticorpii direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc - Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen purificat, cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X) - Control pozitiv, lichid; - Control negative, lichid; - Tampon de diluare; -Soluțiet de spălare concentrată (20X); -Soluție de substrat; -Soluție de oprire (0,5 M); -Ușor de utilizat; - Sensibilitatea - min. 98,8% - Specificitatea - 100% Destinat ”uz veterinar.” Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Set de diagnostic ELISA detecția Boala veziculoasă a porcului Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 384 | bucată | 36 000,00 |
| 7 | Set de diagnostic ELISA detecția Febra Văii de Rift | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA competitive pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma de la rumegătoare, cai, pisici, câini, sau orice altă specie susceptibilă. - Microplacă acoperită cu stripuri de 96 de godeuri,( 12/placă cu 8 godeuri); -Control pozitiv, lichid; -Control negativ, lichid; -Tampon de diluare; - Conjugat concentrat (10X); - - Soluție de spălare concentrate (20X); - - Soluția substrat; - - Soluție Stop (0,5 M); - -Sensibilitate – 100% - -Specificitatea 99,8% - Destinat „uz veterinar”. Compatibil speciei de animal menţionate. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 384 | bucată | 42 000,00 |
| 8 | Set de diagnostic ELISA detecția PrPres prin test rapid | Microplaca 12 stripuri a 8 dodeuri invelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres 2 microplaci. Solutie de spalare concentrata de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) -Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) - -Folie adeziva pentru microlpaci 8 buc Compatibil speciei de animal menţionat. Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc=1 test | 384 | bucată | 40 000,00 |
| 9. | Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor Influența Aviară | Setul să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare de-a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă la păsări, suine sau ecvine - Microplăci (poliester) căptuşite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu stripuri separate de 96 de godeuri ; - Conjugat concentrat (10x) ; - Control pozitiv, lichid ; - Control negativ, lichid ; - Soluție de diluare ; - Soluție substrat ; - Soluţia de spălare concentrată (20x) ; - Soluţie stop (0,5M) ; - Testarea a fi posibilă în mai puțin de 2 ore; Sensibilitatea - min. 99 % Specificitatea - min. 95 % Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 480 | bucată | 25 000,00 |
| 10 | Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala Febra aftoasă (Foot and Mouth Disease Reagent) | Set de tip One-Step RT-PCR Continut set: - Primeri si sonde cu fluorescenta capabile sa detecteaze ARN viral pentru toate cele 7 serotipuri de FMDV (febrei aftoase). - Primerii si sondă fluorescenta sa fie specifice, sa fie elaborate pentru a viza o regiune inalt conservativa din gena ARN polimerazei (3D) a FMDV, secvența care este prezentă în toate tulpinile. - 2✕ Multiplex RT-PCR Buffer, volum 1-1,5 ml - 10✕ Multiplex RT-PCR Enzyme Mix, volum 250-300 μL - RNA control pozitiv intern (10,000 copies/μL) - NTC sau apa fara nucleaza (care se utilizează ca NTC) 1,5 -2,0 ml - Sondă TaqMan marcată cu VIC- TAMRA (Quencher) - Sondă TaqMan marcată cu FAM -NFQ (Quencher) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. | 200 | bucată | 130 000,00 |
| 11 | Identificarea genomului viral la Bluetongue | Detecția ARN principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din metrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetuși abortați (splina, ficat,cord) IPC endogen Setul include: - Mixul, care conține- - Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Sondă TaqMan marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Bufer, transcriptază inversă, enzime - EPC Control pozitiv la bluetongue; - Fluorescență FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-27 serotipuri (pan BTV) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea EPC BTV (Control Pozitiv) cu Ct echipament Applied Biosystems, - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea IPC endogen cu Ct echipament Applied Biosystems În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 200 | bucată | 60 000,00 |
| 12. | Set de extracție acizilor nucleici | Set pentru extracția și izolarea/purificarea acizilor nucleici patogeni animale; -sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) Conținutul setului: -Tampon VXL1 1 x 6 ml -Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml -Proteinază K 1 x 1,25 ml -Carier RNA (poli A) 1 x 310 μg -Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml -TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml -Tampon AVE 1 x 20 ml Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard -Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 100 | bucată | 40 000,00 |
| 13. | Set de diagnostic detecția anticorpilor rabici | Set de diagnostic utilizează principiul ELISA Ab blocking pentru detectarea anticorpilor virusului rabiei în ser, plasmă la carnivori domestici și sălbatici Setul conține: microplăci cu 96 godeuri ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinilat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinilat (concentrat de 100x) - 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 192 | bucată | 22 000,00 |
| 14. LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Antigen subtip H7N7 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. | 3 | bucată | 26 000,00 |
| 14.2 | Antigen subtip H7N3 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. | 3 | bucată | 26 000,00 |
| 14.3 | Antigen subtip H7N4 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. | 3 | bucată | 26 000,00 |
| TOTAL LOT |  |  |  |  | 78 000,00 |
| 15. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția anticorpilor la boala Aujeszky. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor la Aujeszky | - Set de diagnostic ELISA imunosorbent pentru detecția anticorpilor specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujezsky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcină. - -Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; - -Control pozitiv, lichid; - - Control negative, lichid; - - Soluțiede spălare concentrată (20x); - -Soluție(tampon) de diluție - -soluție de substrat (cu conținut H2O2); - -Soliție stop; - Testarea a fi posibilă în regim overnight și în regim mai puțin de 2 ore. - Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 192 | bucată | 30 000,00 |
| 15.2 | Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor postvaccinali la Aujeszky | - Set de diagnostic ELISA un test imunosorbent pentru detecția anticorpilor postvaccinali specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujezsky gE la porcine - -microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV ; - -Control pozitiv, lichid; - -Control negative, lichid; - -Soluție de spălare concentrată (20x); - -Soluție(tampon) de diluție - -Soluție de substrat (cu conținut H2O2); - -soluție stop; - Incubarea overnight. - Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 960 | bucată | 46 000,00 |
| TOTAL LOT |  |  |  |  | 76 000,00 |
| 16. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția LEB. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Set de diagnostic ELISA LEB | Set de diagnostic prin tehnica ELISA pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) în ser și plasmă bovină (probe de ser individuale şi amesticuri de 10 probe) O placa cu 96 godeuri captuşite cu antigen gp51 BLV (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Concentrat de spălare (20X) -Soluţie de stopare(0,5M); -Soluție substrat; Conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat(10X); Soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită Microplaca se citește la DO-450nm ori DO-620nm Sensibilitate – 100% Specificitate – 100% Calibrat pentru a detecta standardul ser E05. Incubare scurtă - 45 min ± 4 min la 21°C (± 5°C). Incubare peste noapte - 16 la 20 h la 5°C (± 3°C). Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 3840 | bucată | 55 000,00 |
| 16.2 | Set de diagnostic ELISA LEB de confirmare | Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare. Componenţa setului: 5 placi/480 teste. O placa cu 96godeuri captuşite cu antigen viral pozitiv cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96godeuri captuşite cu antigen negativ cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluţie de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestic de seruri (10seruri in amestic – dilutia 1/100). Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus cu confirmarea CE în care sa se specifice sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 480 | bucată | 8 000,00 |
| TOTAL LOT 63 000,00 |  |  |  |  |  |
| 17 . | Swarm Agar | Compozitia: Meat Extract 5.0 g Yeast Extract 1.0 g Trypto-Casein Soya Broth 30.0 g Glucose 1.0 g Sodium Desoxycholate 0.35 g Agar 7.0 g 100 tuburi de 10 ml s-au 20 ml 100 tuburi in cutie de carton Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 cutie | 3 | bucată | 10 000,00 |
| 18. | Slanetz and Bartley Medium | Borcan 500g Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 kg | 1,0 | bucată | 6 000,00 |
| 19. | Bile Esculin Agar | Borcan 500g Compozitia : Peptone 5.000 HM peptone B # 3.000 Bile □ 40.000 Esculin 1.000 Ferric citrate 0.500 Agar 15.000 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 kg | 1,0 | bucată | 4 000,00 |
| 20. | API NACL 0.85% MED 5ML 100AMP | NaCl 0.85 % Medium and Suspension Medium are designed to be used as suspension media with API ®, ID 32 or ATB™ products Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 cutie x 100 fiole | 3 | bucată | 6000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 780 000,00 |

NOTĂ:

Termenul de livrare a seturilor să fie efectuat pe parcursul anului, în 30 de zile la solicitarea laboratorului