Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,,Material didactic Catedra Nursing"

Cod CPV:    39162000-5

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,,Material didactic Catedra Nursing" conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1 |  |  |
|  | 39162000-5 | Stetoscop Caracteristici: Diametrul membranei diafragmei este de 38 și 25 mm. Diametrul clopotului este de 33, 26 și 19 mm. Intrerupator diafragma/ clopot. Inel de cauciuc pe clopot. Lungimea tuburilor de 56 sau 72 cm. Prezența unei plăcuțe de identificare Culorile tubului: negru, albastru. Cap de metal pe două fețe cu diafragme mari și mici (pentru copii). Fiecare diafragmă echipată cu o membrană din plastic transparent. Tuburi cromate din metal binaural cu arc exterior | buc | 20 |
|  | 39162000-5 | Termometru digital Metodă de măsurare: determinare în timp real (ne-predictivă). Afişaj: °C sau °F, în incremente de 0,1°C sau 0,1°F. Sursa de alimentare: o baterie alcalină de 1,5V DC tip LR41. Putere consumată: 0,1 mW (închidere automată după 30 de minute de la efecturea ultimei măsurători sau după 3 minute de neutilizare). Durata de viaţă a bateriilor: aproximativ 200 ore/1000 măsurători. Temperatura/Umiditatea de lucru: între -10°C şi 40°C / între 30% şi 85% umiditate relativă Greutatea aparatului: aproximativ 12 g (cu baterie). Rezistenţa la apă. | buc | 4 |
|  | 39162000-5 | Termometru cu infraroșu de frunte Caracteristici: Măsoară temperatura prin scanare, fără contact, igienic. Multi-funcţional (măsoară temperatura corpului, obiectelor sau a camerei). Ecran LCD iluminat din interior; Semnalizare sonoră. Alarmă de febră. Capacitate memorie – 30 măsurări. Oprire automată. Husă pentru pastrare/transport. Termen de garanţie – 2 ani. | buc | 1 |
|  | 39162000-5 | Termometru cu infraroșu pentru ureche Specificatii tehnice Timp de masurare rapid: 1 secunda. Memorie pentru ultimele 9 masuratori. Semnal sonor la inceputul si la terminarea masuratorii. Inchidere automata dupa 3 minute de neutilizare. Afisarea temperaturii in oC sau oF. Caracteristici: Acuratete masuratoare: Ureche ± 0.2°C (± 0.4°F) pentru intervalul 35.5°C - 42.0°C. Acuratete masuratoare: Suprafete ±0.3°C (± 0.5°F) pentru intervalul 22.0°C - 42.2°C. Sursa energie: Baterie 3.0V DC, 1 CR2032 Lithium. Putere consumata: 0.015 W. Detectia temperaturii: termopila. Afisarea temperaturii: 3 cifre, in °C, in trepte de 0,1 grade. Temperatura de lucru: intre 10°C si 40°C. Durata de viata a bateriei: approx. 2,500 masuratori. Greutate: Approx. 85g. Dimensiuni: 36 mm (w) × 161 mm (h) × 56 mm (d) | buc | 1 |
|  | 39162000-5 | Cutii de incinerare din polipropilen Capac prevazut cu orificii corespunzatoare fiecarei categorii de deseu intepator-taietor. Capac cutie autoblocant, odata inchis capacul nu mai poate fi deschis Recipient testat impotriva perforarii cu obiecte ascutite.Capacul recipientelor prezinta orificii speciale pentru detasarea acelor de seringa, a lamelor de bisturiu precum si a altor deseuri intepatoare taietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de inchidere definitiva elimina posibilitatea de contaminare a personalului care manipuleaza deseurile intepatoare taietoare, cat si refolosirea de catre persoane din exteriorul unitatilor sanitare.Odata inchis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare.In urma acestui proces nu rezulta deseuri toxice. Material: polipropilena.Capacitatea 1.5 L | buc | 4 |

Conducătorul grupului de lucru: ____________Ala Manolache