| Ministerul sănătăţii, muncii și protecției sociale al Republicii Moldova INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ Spitalul raional Rezina |  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ Резинская районная больница |
| --- | --- | --- |
| str. 27 August 7, MD 5401, or. Rezina Tel/ fax::(254) 2-24-48, tel 2-16-22 www.sr-rezina.ms.md, e-mail: srrezina@ms.md |  | ул. 27 Августа 7, MD 5401, г. Резина Тел/факс: (254) 2-24-48, тел: 2-16-22 www.sr-rezina.ms.md, e-mail: srrezina@ms.md |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAȘINĂ DE ANESTEZIE

2

- Evaporator SEV,ISO

- Monotir 10,Model-Vizor 10                             1

c)Analizator de gaze,Model-Irma AX+        1

Parametri tehnici:

1.Minute  volum – de la 0 pînă la 30   L/min (MV)

2.Volum inspirator – de la 0 pînă la 2000ml (vt)

3.FR de la 0 pînă la 100 r/min

Regimuri de lucru VCV;PCV;SIMV;Manual Mode.