Centrul de excelenta in economie Lot 2	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Reparatii camin nr.2 Centrul de excelenta in economie Lot 2

Valoarea de deviz  150 301,72 MDL	
Intocmit in preţuri  curente 20.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,16	28,00	144,48	
 2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	78,75	28,00	2 205,00	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	396,80	28,00	11 110,40	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	257,7375	28,00	7 216,65	
 5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,25	28,00	1 827,00	
 6.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,00	28,00	1 512,00	
 7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	96,93	28,00	2 714,04	
 8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	64,40	28,00	1 803,20	
 9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,40	28,00	95,20	
 10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,20	28,00	369,60	
 11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,43	28,00	3 512,04	
 12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,86	28,00	780,08	
 13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,6125	28,00	4 133,15	
		Total manopera				37 422,84	
			Materiale:
 1.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	22,00	44,00	
 2.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	47,4498	160,00	7 591,97	
 3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0397	160,00	6,35	
 4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,1985	160,00	1 151,76	
 5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,404	160,00	8 224,64	
 6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,76	5,00	43,80	
 7.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	840,00	0,01	8,40	
 8.	2051142950700	Dibluri	buc	6,00	0,20	1,20	
 9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,40	22,00	514,80	
 10.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	70,00	22,00	1 540,00	
 11.	24302261000001	Fuga	kg	13,32	25,00	333,00	
 12.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	82,585	12,00	991,02	
 13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,9869	25,00	49,67	
 14.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,2983	15,00	79,47	
 15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	13,2457	12,00	158,95	
 16.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	96,00	2,40	230,40	
 17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	39,7372	12,00	476,85	
 18.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60	1,00	0,60	
 19.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	66,2287	10,00	662,29	
 20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212	10,00	12,12	
 21.	2523116716345	Covor PVC	m2	69,5402	80,00	5 563,22	
 22.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,02	50,00	101,00	
 23.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	96,60	10,00	966,00	
 24.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	12 191,9625	1,45	17 678,35	
 25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 297,3044	1,45	3 331,09	
 26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,108	3 600,00	388,80	
 27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,20	2,40	38,88	
 28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	194,60	1,90	369,74	
 29.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 249,50	1,90	2 374,05	
 30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	184,6075	5,00	923,04	
 31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,54	100,00	1 854,00	
 32.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	67,5501	0,00	0,00	
 33.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,384	0,00	0,00	
 34.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,12	0,00	0,00	
 35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,4833	0,00	0,00	
 36.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,90	2,40	174,96	
 37.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	25,20	80,00	2 016,00	
 38.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,5895	15,00	23,84	
 39.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	3,68	10,00	36,80	
 40.	2746167335100	Priza	buc	2,04	22,00	44,88	
 41.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	16,80	10,00	168,00	
 42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	1,00	4,00	
 43.	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	8,40	1,00	8,40	
 44.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40	
 45.	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	4,00	1,00	4,00	
 46.	2875114200020	Chiuveta	buc	2,02	450,00	909,00	
 47.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,02	50,00	101,00	
 48.	2875274400502	Corp de iluminat  	buc	1,00	350,00	350,00	
 49.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	87,50	1,00	87,50	
 50.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	34,608	10,00	346,08	
 51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	23,1635	0,00	0,00	
 52.	4100126202818	 Apa	m3	0,175	0,00	0,00	
 53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,75	1,00	17,75	
		Total materiale de construcţii				60 002,06	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,254	12,00	27,05	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,43	12,00	5,16	
 3.	2922140007000	Macara 	h-ut	16,3125	12,00	195,75	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,929	12,00	239,15	
 5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,304	12,00	39,65	
 6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,1745	350,00	411,07	
 7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	26,10	10,00	261,00	
 8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,7193	10,00	37,19	
 9.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,119	12,00	13,43	
 10.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,912	12,00	10,94	
		Total utilaje de construcţii				1 240,39	

	Total	 MDL			98 665,30	
	Asigurari medicale si sociale	22,50 %			8 420,14	
	Cheltueli de transport	4,00 %			2 400,08	
	Total	100,00 +			109 485,52	
	Cheltueli regie	10,00 %			10 948,55	
	Total	100,00 +			120 434,07	
	Beneficiu de deviz	4,00 %			4 817,36	
	Total	100,00 +			125 251,43	
	TVA	20,00 %			25 050,29	
	Total deviz:				150 301,72	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)