WinСмета2000     
Retele electrice a iluminatului stradal, strada Podgorenilor nr.9-42, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-A-IEE	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Str.Podgorenilor nr.9-42. Iluminat electric exterior (марка IЕE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Lucrari de constructie			
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ95)
	buc	3,000	
2	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc	3,000	
3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	3,000	
4	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	3,000	
5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	50,000	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	50,000	
		
 		1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура			
7	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)
	1000 m	1,280	
8	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2
	m	1 280,000	
9	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007
	m	108,000	
10	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	108,000	
11	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000
	buc	5,000	
12	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000
	buc	10,000	
13	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500
	buc	49,000	
14	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ70
	buc	6,000	
15	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 70
	buc	3,000	
16	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 70
	buc	12,000	
17	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13
	buc	37,000	
18	Цена поставщика
	Зажим ПС-1
	buc	5,000	
19	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK
	buc	54,000	
20	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	59,000	
21	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB
	buc	108,000	
	
2. Lucrari de montare 	
2.1. Стальные элементы конструкции	
22	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 
	buc	9,000	
23	Pretul firmei
	Traversa TН27
	buc	9,000	
24	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	6,000	
25	Pretul firmei
	Кронштейн У4
	buc	6,000	
26	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	46,000	
27	Pretul firmei
	Хомут X12
	buc	9,000	
28	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	37,000	
29	Pretul firmei
	Стяжка Х89
	buc	3,000	
30	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc	10,000	
31	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм
	m	35,000	

			
 			Total Стальные элементы конструкции
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Изоляторы. Линейная арматура			
32	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)
	set	63,000	

			
 			Total Изоляторы. Линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.3. Кабельные изделия			
33	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	1,700	
34	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu
	m	170,000	

			
 			Total Кабельные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.4. Прокат черных металлов			
35	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	3,700	
36	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	4,100	
37	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,250	

			
 			Total Прокат черных металлов
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.5. Оборудование осветительное			
38	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  20-25Вт)
	buc	37,000	
39	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)
	buc	37,000	

			
 			Total Оборудование осветительное
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.6. Электроустановочные изделия			
40	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)
	buc	37,000	

			
 			Total Электроустановочные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.7. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049			
41	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)
	buc	3,000	

			
 			Total Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.8. Демонтажные работы			
42	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)
	buc	8,000	
43	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc	8,000	

			
 			Total Демонтажные работы
	            	
			Inclusiv salariu		

 		3. Valoare utilajului			
44	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc	63,000	
45	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66
	buc	37,000	
46	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02
	buc	37,000	
47	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А
	buc	3,000