	" Reabilitarea și renovarea blocurilor sanitare, necesare pntru necesitățile Instituției de Învățământ Gimnaziul situat în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă, cod poștal MD-4227, str. Frații Dumitrașcu, nr.1, 
nr. cad. 8526202.152.01"
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-3
Retelele  de canalizare exterioare СE; Hazna
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Capitotul 1. Lucrari  de  constructie.

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari terasamente. 

	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,598

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,226

	2
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (intersectie ) 

	100 m3
	0,022

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,045

	3
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  (приямки ) 


	m3
	1,050

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,386

	4
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   (Доработка ) 


	m3
	1,847

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,805

	5
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.  


	m3
	5,130

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om.
	3,129

	
	1421102203131
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm 
	m3
	5,258

	6
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  


	m3
	2,614

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,810

	7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 


	m3
	2,614

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,960

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,261

	8
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  


	100 m3
	0,410

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,447

	9
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  


	100 m3
	0,410

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,616

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	3,866

	10
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) 

	100 m3
	0,222

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,499

	11
	TsI50A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 


	t
	38,850

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,953

	12
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	0,222

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,080

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,089

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari terasamente. 
	            
	

	 
	
	1.2. Conducte si armaturi 

	
	
	

	13
	AcA10C


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm  (Tuburi de protectie PEND ,PE100,PN6,. D=250mm) 

	m
	9,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,773

	
	25212167010250
	Tuburi de protectie PEND ,PE100,PN6  D=250mm
	m
	9,226

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,033

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,270

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,121

	14
	AcF13C


	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 250 mm  


	buc
	2,000

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	6,040

	
	2320322600195
	Bitum pentru lucrarile de constructii
	kg
	18,659

	
	3720107307056
	Cilti bituminati
	kg
	7,347

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,024

	15
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tuburi PVC  SN4 d-200mm) 


	m
	47,500

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	18,525

	
	252121670050200
	Tuburi PVC  SN4- d-200mm
	m
	49,886

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,095

	16
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tuburi PVC  SN4- d-160mm)  


	m
	9,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,700

	
	252121670051160
	Tuburi PVC  SN4-d-160mm
	m
	9,407

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,009

	17
	
	Banda de avertizare. 

	m
	56,500

	
	2513206621501
	Banda de avertizare.
	m
	56,500

	18
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  


	m
	56,500

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,232

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,113

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte si armaturi 
	            
	

	 
	
	1.3.  Сamin D=1000mm (1 buc)

	
	
	

	19
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Volumul betonului pentru rigola,1,36 m3)  


	m3
	0,460

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,467

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,914

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	1,360

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,060

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,036

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,074

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,371

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,869

	20
	Pret de piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) 

	buc
	1,000

	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,000

	21
	Pret de piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.  КЦП1-10-1(0,10 m3) 

	buc
	1,000

	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)
	buc
	1,000

	22
	Pret de piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-6 (0,16 m3) 


	buc
	1,000

	
	2661126431016
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)
	buc
	1,000

	23
	Pret de piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) 

	buc
	1,000

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,000

	24
	Pret de piata


	Scara cu vanguri din otel С-1-02 


	kg
	12,900

	
	277527630981
	Scara cu vanguri din otel С-2
	kg
	12,900

	25
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 


	t
	0,013

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,084

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,101

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,051

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,007

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,025

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,013

	26
	Pret din piata


	CAPAC CU RAMA FONTA В-125 tip Л 


	buc
	1,000

	
	287527420534
	CAPAC CU RAMA FONTA В-125 tip Л
	buc
	1,000

	27
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pereu) 


	m3
	0,190

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,218

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	0,249

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,044

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,029

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,004

	28
	DE12C


	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (pereu) 


	m2
	1,900

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,551

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,114

	
	1111000200010
	Asfalt turnat
	t
	0,137

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,004

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total  Сamin D=1000mm (1 buc)
	            
	

	 
	
	1.4.  Сamin D=2000mm HAZNA

	
	
	

	29
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II    

	100 m3
	0,260

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,533

	30
	TsA20C


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare  


	m3
	0,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,907

	31
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  


	100 m3
	0,010

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,088

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,094

	32
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm   


	100 m3
	0,240

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,202

	33
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  


	100 m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,117

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,263

	34
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare   


	m3
	2,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,161

	35
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   


	m3
	2,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,025

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,270

	36
	AcE15A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  


	m3
	2,890

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	16,300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,994

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	1,664

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,610

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,383

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	1,743

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,078

	37
	AcE12А1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana ( КЦД-20 (0,59 m3) 


	buc
	1,000

	
	26611264332010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	1,000

	38
	AcE12А1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ-20-9 (0,59 m3)) 


	buc
	3,000

	
	26611264332021a
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 
	buc
	3,000

	39
	AcE12А1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana ( КЦП1-20-1(0,51 m3) 


	buc
	1,000

	
	26611264332012
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc
	1,000

	40
	AcE12А1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana  (КЦО-1(0,02 m3) 


	buc
	1,000

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,000

	41
	Pret de piata


	Scoabe 

	kg
	15,300

	
	277527630988sc
	Scoabe
	kg
	15,300

	42
	Pret din piata


	Capacul cu rama din fonta tip L 


	buc
	1,000

	
	28752742050
	Capacul cu rama din fonta Tip Л
	buc
	1,000

	43
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  


	kg
	9,200

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,748

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,092

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,092

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,092

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	9,200

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,046

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,074

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,138

	44
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	3,140

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,884

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,314

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	40,820

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,031

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,094

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,038

	45
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  EXCLUDE 1 CM K=2 


	m2
	-3,140

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-0,628

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,126

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	-13,502

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	-0,044

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,019

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,009

	46
	IzF30B


	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B 


	m2
	3,140

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,225

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,306

	
	2112227324782
	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"
	kg
	7,850

	
	2952270003829
	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla
	h-ut
	0,628

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	0,314

	47
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  


	m2
	18,840

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	26,376

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,652

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	197,820

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,565

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,132

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,075

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,151

	48
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	18,840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,420

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,159

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	15,072

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,471

	49
	IzF04Fk=2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)   2 straturi 


	m2
	20,720

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,243

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	35,224

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	7,045

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,012

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	23,414

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,021

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,269

	50
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 


	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,330

	51
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 


	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,290

	52
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 


	100 m3
	0,030

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,265

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,283

	53
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 20CM 


	m3
	1,880

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,861

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	2,162

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,188

	
	29123400025061
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,395

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,790

	54
	DE18B


	Pavaje executate din placi de trotuare gr 40 gri mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  


	m2
	9,420

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	9,537

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,298

	
	266111280065540
	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 mm gri
	m2
	9,561

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	15,072

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	148,177

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,047

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,807

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,188

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total  Сamin D=2000mm HAZNA
	            
	

	 
	
	1.5. Demontarea

	
	
	

	55
	RpAcF38A


	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m (Demontarea hazna) 


	m3
	2,890

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,312

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	47,830

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,156

	
	2811230002214
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,723

	56
	RpAcA53B


	Demontarea conductelor cu tuburi de presiune din fonta, cu flansa, montate in galerii sau canivouri,  avind diametrul 160 mm  


	m
	59,500

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	20,825

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	5,950

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,595

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	5,950

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	7,140

	57
	TrB01A1-1


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m  


	t
	0,550

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,380

	58
	TsI51A3


	Transportarea gunoiluicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  


	t
	0,550

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,017

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontarea
	            
	

	 
	
	1.6. Demontarea si restabilirea beton(1.2m2)

	
	
	

	59
	DG01A


	Desfacerea de pavaje ( pavaj vibropresat asezat pe nisip) 


	m2
	1,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,156

	60
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II demolarea   pietris sub pavele (pietris se foloseste  pentru strat) 


	100 m3
	0,002

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,004

	61
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III demolare  pietris sub pavele 

	100 m3
	0,002

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,005

	62
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m) fara  costul pietrisului  . pietris din demolarea  


	m3
	0,136

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,135

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20 DIN DEMOLARE
	m3
	0,156

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,014

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,029

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,057

	63
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m )pietris nou 


	m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,238

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,276

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,024

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,050

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,101

	64
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (0,10m) 


	m3
	0,096

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,086

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,106

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,020

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,040

	65
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  ( din dale existente de la demolarea) 


	m2
	1,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,696

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,019

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,920

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	9,444

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,006

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,051

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,024

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontarea si restabilirea beton(1.2m2)
	            
	

	 
	
	1.7. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt,  L=7m

	
	
	

	66
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  


	m
	14,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,060

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,049

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,560

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	4,116

	67
	Dl109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  


	m3
	0,700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	2875277400000
	Compresor (7 atm.) 6 m3/min
	h-ut
	0,542

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,013

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,542

	68
	TsC03H1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Asfalt demolat) 

	100 m3
	0,070

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,228

	69
	TsC03C1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (petris  ) 

	100 m3
	0,013

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,031

	70
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (se exclude compresor) gr.100mm 


	m3
	0,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,630

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,770

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,070

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,294

	71
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta   (se exclude compresor) 180mm 


	m3
	1,260

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,247

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,449

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,126

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,529

	72
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2 


	t
	0,002

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,002

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,001

	73
	DB19C


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala  


	m2
	7,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,120

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,987

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,021

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	0,112

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,116

	74
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 


	t
	0,003

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,003

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,001

	75
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 


	m2
	7,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,840

	
	1111000100013
	Mixtura asfaltica praparata la cald marunte
	t
	0,658

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,021

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,077

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,080

	76
	TsI51A3


	Transportarea gunoiluicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  


	t
	1,330

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,041

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demolarea si restabilirea drumului din asfalt,  L=7m
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitotul 1. Lucrari  de  constructie.
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurari  sociale  si  medicale
	
	

	
	TOTAL
	
	

	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitare
	
	

	
	TOTAL
	
	

	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	TOTAL
	
	

	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Intocmit 
	Palade V.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	SRL "REALCONST-GRUP"

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


