Anexa nr. II

Lista obiectivelor cu utilajul specificat pentru executarea lucrărilor de reglare planificată a cazanelor de apă fierbinte dotate cu arzătoare automatizate cu întocmirea rapoartelor tehnice și a cărților de regim.

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Specificarea utilajului de bază a centralelor termice | Valoarea , lei MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Executarea lucrărilor de regalare cu întocmirea rapoartelor tehnice și a cărților de regim | Centrala termică “Vadul lui Vodă”, or. Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel mare, 153, inclusiv utilajul de bază: Cazan ФАКЕЛ КВА-1,0 ГН cu puterea 1000 kw dotat cu arzător Dava-750 kW – 2 buc. |  |
| 2. |  | Centrala termică “Codru”, mun. Chişinău, şos. Munceşti, 799/3, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw cu arzător modular pe combustibil combinat (gaze naturale-motorină) cu puterea de 5000 kW – 1 buc. |  |
| 3. |  | Centrala termică “Aeroport”, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/5, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw cu arzător modular pe combustibil combinat (gaze naturale-motorină) cu puterea de 5000 kW – 1 buc. |  |