s Ciuciuleni raionul Hincesti

(denumirea obiectivului)

| Formular Nr. 1 WinCmeta2000 Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta № Rețele exterioare de distribuție a apei pe străzile Ciresarilor, str. P. Frunza, str. Livezilor, str. M. Eminescu si str. Posta Veche (denumirea lucrări) № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție Capitolul 1.1. Lucrări terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B 1 | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,660 |  |  |
| 2 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 56,600 |  |  |
| 3 | TsDOlD | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 543,590 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 543,590 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Țevi si armaturi Capitolul 1.2.1. |  |  |  |  |
| 5 | AcA52D | Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sânt, cu diametrul de 110 mm PN10 | m | 265,000 |  |  |
| 6 | AcA52B | Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sânt, cu diametrul de 75 mm PN10 | m | 200,000 |  |  |
| 7 | AcA52A | Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sânt, cu diametrul de 50mm PN10 | m | 610,000 |  |  |
| 8 | GA08A | Tub de protecție din PVC, montat in sânt, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul avind Dn 160 mm | m | 12,000 |  |  |
| 9 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (teu) din polietilena, țevii avind diametrul de 110x110x75 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufa) din polietilena, țevii avind diametrul de HOmm | buc | 5,000 |  |  |
| 11 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting | buc | 2,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (adaptor flansa) din polietilena, țevii avind diametrul de 110mm |  |  |  |  |
| 12 | АсА53С | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (reducție PE/otel) din polietilena, țevii avind diametrul de 125x lOOotel | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | АсА53С | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (reducție PE/otel) din polietilena, țevii avind diametrul de 100x57 | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | АсА53В | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, țevii avind diametrul de 75 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | АсА53В | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufa) din polietilena, țevii avind diametrul de 75 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 16 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, țevii avind diametrul de 50mm | buc | 4,000 |  |  |
| 17 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufa) din polietilena, țevii avind diametrul de 50mm | buc | 8,000 |  |  |
| 18 | АсА53В | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (reducție) din polietilena, țevii avind diametrul de 75x50 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | АсА23А | îmbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 20 | АсА23А | îmbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 21 | АсА23В | îmbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | АсА23А | îmbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 23 | АсА23А | îmbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50mm | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | АсА25А | Montarea prin sudura electrica a piselor de legătură, din otel, la poziție, avind diametrul de 15mm | buc | 3,000 |  |  |
| 26 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare | buc | 3,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm |  |  |  |  |
| 27 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | AcFllD | Spalarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila după montarea si îmbinarea, inaintea recepției | m | 245,000 |  |  |
| 29 | AcFllC | Spalarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila după montarea si îmbinarea, inaintea recepției | m | 810,000 |  |  |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 810,000 |  |  |
| 31 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 245,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. |  |  |  |  |
| 32 | AcA52D | Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sânt, cu diametrul de 125 RC PN10 | m | 73,000 |  |  |
| 33 | AcBOlB | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125mm | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe) din polietilena, țevii avind diametrul de 125mm | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, țevile avind diametrul de 125mm | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui țevilor, avind diametrul de 125mm-flansa libera | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (dop) din polietilena, țevile avind diametrul de 125 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | Ac A31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui țevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui țevilor, avind diametrul de 125 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui țevilor, avind diametrul de 150 mm | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. |  |  |  |  |
| 41 | TsC02B 1 | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,250 |  |  |

| ■с 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  |
| 42 | TsA03C | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 0,500 |  |  |
| 43 | AcF03A | Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,150 |  |  |
| 44 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,255 |  |  |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,255 |  |  |
| 46 | AcAlOA | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 1 lOmm PEHD RC PE100 PN10 SDR17 dl 10 triplustrat(tip2) (Al) | m | 30,000 |  |  |
| 47 | AcAlOA | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de llOmm | m | 30,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50% |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

Total:

Total	lei

TVA	20,00 %

Total deviz: