- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea robinetelor, vanelor și regulatoarelor de presiune  

prin procedura de achiziție                          licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-323, 022-436-388, 022-436-312

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 42130000-9 | Vană inox DN 50, PN 16 (30 нж41нж sau echivalent) | buc 3 | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tija clapetei cu glisare; - Temperatura maximă de lucru + 425 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – soluție salină; - Materialul corpului – oțel inoxidabil (12X18H9T sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – oțel inoxidabil (rezistent la coroziune) | 27 000,00 |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 42130000-9 | Vană din fontă DN 100, PN 16 (30ч6бp sau echivalent) | buc 3 | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tija clapetei cu glisare; - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă cenușie (CЧ20 sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – alamă sau bronz | 141 500,00 |
| 2.2 | 42130000-9 | Vană din oțel cu flanșe DN 150, PN 25 (30с64нж sau echivalent) | buc 2 | - Acționare manuală (roată de mână); - Tija clapetei cu glisare; - PN 2,5MPa (25 bar, 25kgf/cm2, 25atm); - Temperatura maximă de lucru + 425 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – abur; - Materialul corpului – oțel; - suprafața de etanșare (inele) – oțel inoxidabil (rezistent la conexiune) |  |
| 2.3 | 42130000-9 | Vană din fontă DN 200, PN 16, (30ч6бp sau echivalent) | buc 10 | - Acționare manuală (roată de mână); - Tija clapetei cu glisare – oțel 45 sau echivalent; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșe conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – alamă (ЛС59-1 sau echivalent). |  |
| 2.4 | 42130000-9 | Vană din fontă DN 250, PN 16, (30ч6бp sau echivalent) | buc 2 | - Acționare manuală (roată de mână); - Tija clapetei cu glisare – oțel 45 sau echivalent; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșe conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – alamă (ЛС59-1 sau echivalent). |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 42130000-9 | Ventil din fontă cu flanșe DN 125 PN16,(15ч14п sau 15ч14бp sau echivalent) | buc 3 | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșe conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă; - suprafața de etanșare paronit sau cauciuc sau bronz. | 40 200,00 |
| 3.2 | 42130000-9 | Supapă hidrant incendiu fontă, directă DN50, PN 16(15кч11п sau echivalent) | buc 6 | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 50 ºC; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip filet – interior (G2") - (G2"); - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă; - suprafața de etanșare paronit sau cauciuc sau bronz. |  |
| 3.3 | 42130000-9 | Ventil de oțel DN 50, PN 25, (15с 18нж sau echivalent) | buc 6 | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 2,5MPa (25 bar, 25kgf/cm2, 25atm); - Temperatura maximă de lucru + 425 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – abur; - Materialul corpului – oțel; - suprafața de etanșare oțel inoxidabil (rezistent la coroziune). |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 42130000-9 | Ventil-mufă din alamă/bronz DN15, PN16 (15б3р sau echivalent) | buc 340 | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tip conexiune filet/filet; - Tip filet – interior (G1/2")- interior (G1/2"); - Temperatura maximă de lucru + 95 ºC; - Corpul ventilului- alamă/ bronz; - Mediu de lucru – apă; | 33 625,00 |
| 4.2 | 42130000-9 | Ventil-mufă din alamă/bronz DN20, PN16 (15б3р sau echivalent) | buc 87 | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tip de conexiune – filet/filet; - Tip filet interior (G3/4")- interior (G3/4"); - Temperatura maximă de lucru + 95 ºC; - Corpul ventilului- alamă/ bronz; - Mediu de lucru – apă; |  |
| 4.3 | 42130000-9 | Ventil-mufă din alamă/bronz DN32, PN16 (15б3р sau echivalent) | buc 15 | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tip de conexiune -filet/filet; - Tip filet interior (G1"1/4) - interior (G1"1/4); - Temperatura maximă de lucru + 95 ºC; - Corpul ventilului- alamă/ bronz; - Mediu de lucru – apă; |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 42130000-9 | Robinet trecere bianchi cu sertar DN 15 PN 16 interior/interior | buc 60 | - Rozetă de acționare din oțel; - corp din alamă; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip de filet – interior (G1/2") – interior (G1/2"); - Presiunea nominală: 1,6MPa (16 bar): - temperatura maximă de lucru: + 100 ºC; - Mediu de lucru – apă; | 37 350,00 |
| 5.2 | 42130000-9 | Robinet trecere bianchi cu sertar DN 20 PN 16 | buc 60 | - Rozetă de acționare din oțel; - corp din alamă; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip de filet – interior (G3/4") – interior (G3/4"); - Presiunea nominală: 1,6MPa (16 bar): - temperatura maximă de lucru: + 100 ºC; - Mediu de lucru – apă; |  |
| 5.3 | 42130000-9 | Robinet trecere bianchi cu sertar DN 25 PN 16 intern/intern | buc 30 | - Rozetă de acționare din oțel; - corp din alamă; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip de filet – interior (G1") – interior (G1"); - Presiunea nominală: 1,6MPa (16 bar): - temperatura maximă de lucru: + 100 ºC; - Mediu de lucru – apă; |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 42130000-9 | Supape МИК DN80 PN6, 22 ч7п | buc 2 | - Acționare: manuală cu indicator de poziție (roată de mână); - PN 0,6MPa (6 bar, 6kgf/cm2, 6atm); - Temperatura mediului de lucru până la + 60 ºC; - Mediu de lucru: apă brută, acid sulfuric până la 8%, acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; - Conexiune la conductă: flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Etanșeitatea conform GOST 9544-93: ”A” - Material produs (corp): – fontă cu strat anticoroziv; - Material acoperire anti-coroziune interioară: pulbere de polietilenă de înaltă presiune marca 16803-070; | 34 900,00 |
| 6.2 | 42130000-9 | Supape МИК DN125 PN6, 22 ч7п | buc 2 | - Acționare: manuală: cu indicator de poziție (roată de mână); - PN 0,6MPa (6 bar, 6kgf/cm2, 6atm); - Temperatura mediului de lucru până la + 60 ºC; - Mediu de lucru: apă brută, acid sulfuric până la 8%, acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; - Conexiune la conductă: flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Etanșeitatea conform GOST9544-93: ”A” - Material produs (corp): – fontă cu strat anticoroziv; - Material acoperire anti-coroziune interioară: pulbere de polietilenă de înaltă presiune marca 16803-070; |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 42130000-9 | Diafragme din cauciuc pentru supape МИК DN80, 22 ч7п | buc 5 | Membrană din cauciuc ranforsată rezistentă la apă brută, acid sulfuric până la 8% acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; | 12 400,00 |
| 7.2 | 42130000-9 | Diafragmă din cauciuc pentru supape МИК DN100, 22 ч7п | buc 5 | Membrană din cauciuc ranforsată rezistentă la apă brută, acid sulfuric până la 8% acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; |  |
| Lot 8 | 42130000-9 | Evacuator de aer automat G1/2" | buc 60 | - Corp: alamă sau alamă nichelată; - Plutitor din polipropilenă; - Arc INOX AISI 302; - Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril; - Filet exterior G1/2" DIN-EN-ISO 228; - PN 1,0MPa (10 bar, 10kgf/cm2, 10atm); - Temperatura maximă + 110 ºC; - Mediu de lucru apă; - Metoda de instalare – verticală. | 16 200,00 |
| Lot 9 | 42130000-9 | Supapă de reținere (complet cu flanșe DN 200, PN 16 (16ч21бр sau echivalent) | Set 2 | - Tip – pivotant; - PN 1,6 MPa (16 bar, 16kgf/cm2); - Temperatura maximă de lucru + 105 ºC; - Material de etanșare – bronz marca ЛЦ40С sau echivalent; - Direcția fluxului – flux direct; - Lungimea construcției L: 140mm±20mm; - Metoda de instalare – intern-flanșă-verticală; - Material: fontă; - Flanșa conform GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018 în set cu știfturile filetate și piulițe M16. | 13 000,00 |
| Lot 10 | 42130000-9 | Regulator de presiune a Degazorului КДП 500 bl. 1/2/3 | unit. 3 | - Reglarea fluidului: abur; - Diametrul conductei de racordare-200mm; - Presiunea nominală PN 13kgf/cm2; - Presiunea maximală PN, 17,5kgf/cm2; - Temperatura nominală: 280 ºC; - Temperatura maximală: 300 ºC; - Debitul nominal: 22t/h; - Diferența de presiune nominală: Δp, 0,8 MPa; - Tipul regulatorului: cu sertar; - Tip de racordare: cu sudură; - Configurația regulatorului: 90º; - Poziționarea conductelor de montare: 90º. -regulatoarele trebuie să fie echipate cu acționare electrică; - Clasa minimă de etanșare a regulatorului IV-S1 conform clasei IV-S1 ГОСТ Р54808-2011, (sau alt standard european echivalent); - Resursă minim până la reparație capitală minim 10 ani; - Semnalul de ieșire a indicatorilor de poziție a regulatoarelor 4÷20mA; - Regulatoarele trebuie să fie echipate cu blocuri de alimentare pentru indicarea poziției (БСПТ); - tensiunea de alimentare a acționării electrice a regulatoarelor ~ 380 V; - Înainte de producerea regulatoarelor, producătorul trebuie să coordoneze tipul și parametrii regulatoarelor cu beneficiarul. -Regulatoarele trebuie să fie executate astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului regulatorului de pe conductă. -Caracteristica de reglare a regulatoarelor trebuie să fie liniară, stabilă pe toată durata de exploatare. - Să fie compatibile cu standartele, normele și regurile în vigoare ale Republicii Moldova; - Termenul de garanție minim 24 de luni. | 540 000,00 |
| Valoarea totală |  |  |  |  | 896 175,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):   pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii, regulatoarele de presiune (lotul nr. 10), vor fi livrate în termen maxim de 60 de zile din data înaintării comenzii.

- Termenul de valabilitate al contractului:  30.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 8 | Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 11 | Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; | Obligatoriu |
| 12 | Decizia de înregistrare ( lista fondatorilor) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Certificatul de calitate/Certificatul de conformitate/Raport de încercări (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Bunurile livrate vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de Cumpărător.

- Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Bunurile trebuie să fie noi, produse nu mai devreme de anul 2021.

- Regulatoarele de presiune ( lotul nr. 10) vor fi conservate și livrate în ladă sigilată de producător cu insigna și ștampila umedă a uzinei producătoare.

- Conservarea trebuie să protejeze regulatoarele minim 2 ani.

- Prețurile vor fi fixate pe toată durata de valabilitate a contractului;

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defecte) la elementele echipamantului, inclusiv defecte ascunse. Ofertantul este obligat în termen de 30 de zile calindaristice să înlăture neconformitățile și să schimbe elementele ne conforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.05.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI