Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu peliculaadezivă. MaterialSMS 45gsm |  | ISO; CE |  |
|  | Canula getabila 25G |  |  |  | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8 -10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | ISO; CE |  |
|  | Canula getabila 27G |  |  |  | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | ISO; CE |  |
|  | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. |  |  |  | Pe suport, acrilichydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prinimersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentrugamadioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentrugamadioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mailarg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartușîn plan. |  | ISO; CE |  |
|  | Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.4 mm |  |  |  | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2,4 mm cu tăiş lateral, steril. Material – otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, unghi 45grade, lama bilaterală, grosimealamei 0.15±0.05mm |  | ISO; CE |  |
|  | Hialuronat de sodiu 1% |  |  |  | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menține reaspațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Molecular weight of 3.000.000 - 3.600.000 Dalton, viscosity 20.000 – 70.000 mPas (cohesive), a pH of 6.8 – 7.6, and an osmolality of 270 - 400 mOsm/kg. |  | ISO; CE |  |
|  | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G |  | ISO; CE |  |
|  | Vopsea pentru capsula anterioara |  |  |  | Vopsea pentru marcare acapsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este mbalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată |  | ISO; CE |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33100000-1 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular | Buc. | 70 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Canula getabila 25G | Buc. | 150 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Canula getabila 27G | Buc. | 150 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Buc. | 80 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.4 mm | Buc. | 130 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Hialuronat de sodiu 1% | Buc. | 25 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Buc. | 100 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Vopsea pentru capsula anterioara | Buc. | 15 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________