| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ,, uși (din metal și MDF)” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumi-rea modelului bunului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ușă din metal |  |  |  | Caracteristici tehnice: Tip: Ușă metalică pentru exterior/interior Material:oțel rezistent, grosime tablă 1,5 mm Culoare wenge pe exterior iar pe interior culoare albă. Dimensiuni: Lățime: 860 mm Înălțime: 2050 mm Grosime foaie: 70 mm Deschidere:spre dreapta Structură:foaie ranforsată cu nervuri verticale pentru stabilitate și siguranță Balamale: 2 balamale solide, rezistente la uzură Izolare: strat de izolație termo-fonică la interior (vată minerală / spumă rigidă, după model) Sistem de închidere: compatibil cu broaște multipunct (nu este inclusă în caracteristicile oferite) # Echivalentul Usa metalica Ripples wenge |  |  |  |
| Ușă din metal |  |  |  | Caracteristici tehnice: Tip: Ușă metalică pentru exterior/interior Material:oțel rezistent, grosime tablă 1,5 mm Culoare wenge pe exterior iar pe interior culoare albă. Dimensiuni: Lățime: 960 mm Înălțime: 2050 mm Grosime foaie: 70 mm Deschidere:spre dreapta Structură:foaie ranforsată cu nervuri verticale pentru stabilitate și siguranță Balamale: 2 balamale solide, rezistente la uzură Izolare: strat de izolație termo-fonică la interior (vată minerală / spumă rigidă, după model) Sistem de închidere: compatibil cu broaște multipunct (nu este inclusă în caracteristicile oferite) # Echivalentul Usa metalica Ripples wenge |  |  |  |
| Total lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ușă |  |  |  | - Tip produs: ușă -Model/Colecție: Ravena - Material: MDF -Finisaj: PVC, textură monocolor -cu deschidere spre dreapta -Cu sticlă: nu -Dimensiuni: 2000 × 700 × 42 mm -Culoare: Soft Touch White -Țara de origine: Turcia -Garanție: 24 luni/de la instalare |  |  |  |
| Ușă |  |  |  | - Tip produs: ușă -Model/Colecție: Ravena - Material: MDF -Finisaj: PVC, textură monocolor cu deschidere spre dreapta -Cu sticlă: nu -Dimensiuni: 2000 × 800 × 42 mm -Culoare: Soft Touch White -Țara de origine: Turcia -Garanție: 24 luni/de la instalare |  |  |  |
| Total lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: ,, uși (din metal și MDF)”. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea/instalarea/montarea gratis la sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistreană 1, în termen de 3 de la solicitare.. 44221200-7; Lot nr.1. Ușă din metal; buc; 4. Ușă din metal; buc; 1. Total lot nr.1. 44221200-7; Lot nr.2. Ușă din MDF; buc; 1. Ușă din MDF; buc; 1. Tolal lot nr.2. TOTAL. Semnat:______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |