| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii de presiune înaltă, medie-joasă pentru SCTg -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Armatura de presiune înaltă pentru SCTg- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventile pentru probe, Apa/ abur DN10 mm, PN380 kgf/cm2, |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| Ventile pentru probe, apa DN20 mm, PN380 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, apa DN65 mm, PN240 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, abur DN50 mm, PN140 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Armatura de presiune medie-joasă pentru SCTg-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana, apă DN 250 mm, PN25 kgf/cm2, |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| Vana, apă DN400 mm, PN25kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana, apă DN100 mm, PN25kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana, apă DN200mm, PN25 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet antiincendiar drept (bronz, alamă), apă DN50 mm, PN10 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet antiincendiar colț (bronz, alamă) apă DN50 mm, PN10 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, apă DN80 mm, PN25 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, apă DN50 mm, PN25 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, apă DN32mm, PN25 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, apă DN20mm, PN25 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil, apă DN15 mm, PN16 kgf/cm2, |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________