|  |  |  | Lot 3. Anexa – 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-306/17 până la CT-306/19 din bd. Moscova, proiectul - 105/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN426*7,0(406,4*7,1)/560 | m.l. | 3 192,60 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN400/560 | buc. | 11 787,50 |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN400/560 | buc. | 17 799,96 |
| 4 | Căciulă de capăt DN400/560 | set | 991,27 |
| 5 | Set de izolare îmbinărilor DN400/560 | set | 1 193,85 |
| 6 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN400/560 | buc. | 2 300,00 |
| 7 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN400 | buc. | 20 000,00 |