ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

a articolelor sanitare pentru anul 2026

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice

2. IDNO 1003600150716

3. Adresa mun.Chişinău, Str. Al. Pușkin, 51

4. Numărul de telefon/fax 022 267 047

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:

e-mail: achizitii.scms@gmail.com , recuperare@achiziții.md

pagina web: www.scms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | CPV | Denumirea bunurilor | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 articole sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44400000-4 | Lot. 1.1Rezervor WC complet | buc | 5 | Rezervor WC complet |  |
| 1.2 | 44400000-4 | Lot. 1.2Scaun pentru WC cu capac | buc | 50 | Scaun pentru WC cu capac |  |
| 1.3 | 44400000-4 | Lot. 1.3Set fixare WC, material inox | buc | 30 | Set fixare WC, material 2pcs L6x80 |  |
| 1.4 | 44400000-4 | Lot. 1.4Set fixare rezervor WC | buc | 30 | Set fixare rezervor ceramic pe vas WC cu garnitură |  |
| 1.5 | 44400000-4 | Lot. 1.5Set fixare lavoar | buc | 20 | Set fixare lavoar KC 812 |  |
| 1.6 | 44400000-4 | Lot.1.6 Baterie p/u chiuvetă din inox | buc | 30 | Material Inox, instalare pe perete, lungime scurgere 20 (cm), tip control monocomandă |  |
| 1.7 | 44400000-4 | Lot.1.7 Baterie p/u chiuvetă din inox | buc | 10 | Material Inox, instalare pe chiuvetă, lungime scurgere 15 (cm), tip control monocomandă, furtunuri în set |  |
| 1.8 | 44400000-4 | Lot.1.8 Baterie p/u duș | buc | 20 | Material Inox, instalare pe perete, tip control monocomandă, furtun duș în set |  |
| 1.9 | 44400000-4 | Lot 1.9 Baterie p/u lavoar | buc | 20 | Material Inox, instalare pe lavoar, tip control monocomandă, furtunuri în set |  |
| 1.10 | 44400000-4 | Lot.1.10 Armatură WC | buc | 10 | Armatura WC, p/u rezervor, alimentare lateral 1/2" |  |
| 1.11 | 44400000-4 | Lot. 1.11 Armatură WC | buc | 10 | Armatura WC, p/u rezervor, alimentare de jos 1/2" |  |
| 1.12 | 44400000-4 | Lot. 1.12 Mecanism WC cu buton p/u rezervor | buc | 50 | Mecanism WC cu buton |  |
| 1.13 | 44400000-4 | Lot 1.13 Set de duș | buc | 5 | Suprafața crom, Culoare cromat, diametrul firului 95 (mm), forma rotundă, instalare pe perete, 3 tipuri de jet, lungime furtun: 150 cm, Componența setului: suport, pară duș, furtun duș, Bara și para de dus este din ABS, Furtunul flexibil este din otel inoxidabil |  |
| 1.14 | 44400000-4 | Lot.1.14 Vas WC | buc | 5 | Set vas WC + rezervor Marcos |  |
| 1.15 | 44400000-4 | Lot.1.15 Sifon pentru lavor | buc | 30 | Sifon p/u lavoar 1-1/4", cu teava gofrata d40x40/50 |  |
| 1.16 | 44400000-4 | Lot 1.16 Sifon | buc | 5 | Sifon p/u cabina de dus 1-1/2" |  |
| 1.17 | 44400000-4 | Lot.1. 17 Sifon canalizare | buc | 5 | Sifon canalizare de pardoseală, vertical, cu grilă din plastic d.50 mm, 100 x 100 mm |  |
| 1.18 | 44400000-4 | Lot.1.18 Sifon | buc | 5 | Sifon p/u chiuveta 1-1/2" |  |
| 1.19 | 44400000-4 | Lot.1.19 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 30cm | buc | 50 | Racord flexibil INOX 1/2", 30 cm FF, p/u baie, lavoar |  |
| 1.20 | 44400000-4 | Lot.1.20 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 40 | buc | 20 | Racord flexibil INOX 1/2", 40 cm FF, p/u baie, lavoar |  |
| 1.21 | 44400000-4 | Lot.1.21 Furtun flexibil d 1/2"FF, lungime 50 | buc | 20 | Racord flexibil INOX 1/2", 50 cm FF, p/u baie, lavoar |  |
| 1.22 | 44400000-4 | Lot.1.22 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 60 | buc | 10 | Racord flexibil INOX 1/2", 60 cm FF, p/u baie, lavoar |  |
| 1.23 | 44400000-4 | Lot.1.23 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 30 | buc | 10 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10, 30cm, p/u baie, lavoar |  |
| 1.24 | 44400000-4 | Lot.1.24 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 40 | buc | 10 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10,40cm, p/u baie, lavoar |  |
| 1.25 | 44400000-4 | Lot.1.25 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 50 | buc | 10 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10, 50cm, p/u baie, lavoar |  |
| 1.26 | 44400000-4 | Lot.1.26 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 60 | buc | 10 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 60cm, p/u baie, lavoar |  |
| 1.27 | 44400000-4 | Lot.1.27 Robinet sferă d1/2" | buc | 100 | Robinet FF 1/2", material bronz |  |
| 1.28 | 44400000-4 | Lot.1.28 Robinet sferă d3/4", | buc | 100 | Robinet FM 3/4", material bronz |  |
| 1.29 | 44400000-4 | Lot.1.29 Robinet sferă d1" | buc | 10 | Robinet FF 1", material bronz |  |
| 1.30 | 44400000-4 | Lot.1.30 Robinet sferă d1 1/4" | buc | 10 | Robinet FF 1 1/4", material bronz |  |
| 1.31 | 44400000-4 | Lot.1.31 Robinet d1/2 | buc | 10 | Robinet colt sub lavuar bila MM 1/2"x1/2", material bronz |  |
| 1.32 | 44400000-4 | Lot.1.32 Cot d1/2" | buc | 10 | Cot alama 1/2"Fx1/2"F, material bronz |  |
| 1.33 | 44400000-4 | Lot.1.33 Cot d3/4" | buc | 10 | Cot alama 3/4"F x3/4"F |  |
| 1.34 | 44400000-4 | Lot.1.34 Cot d1" | buc | 6 | Cot alama 1"Fx1"F, material bronz |  |
| 1.35 | 44400000-4 | Lot.1.35 Cot d20 | buc | 40 | Cot 20/90 alb PPR |  |
| 1.36 | 44400000-4 | Lot. 1.36 Cot d25 | buc | 50 | Cot 25/90 alb PPR |  |
| 1.37 | 44400000-4 | Lot.1.37 3Reducție d-110x125 | buc | 5 | Reducție d110x125 |  |
| 1.38 | 44400000-4 | Lot.1.38 Reducție d40x32 | buc | 10 | Mufa trecere 40-32 alb PPR |  |
| 1.39 | 44400000-4 | Lot.1.39 Revizie d-110 | buc | 5 | Revizia 110 cu garnitura, material pvc |  |
| 1.40 | 44400000-4 | Lot. 1.40 Dop d15 | buc | 10 | Dop alama 1/2" F, material bronz |  |
| 1.41 | 44400000-4 | Lot.1.41 Dop d-110 | buc | 5 | Dop 110 PP |  |
| 1.42 | 44400000-4 | Lot.1.42 Reducție d1"x3/4" | buc | 5 | Reductie alama M/F 1"x3/4", material bronz |  |
| 1.43 | 44400000-4 | Lot.1.43 Reducție d3/4"x1/2" | buc | 5 | Reductie alama M/F 3/4"x1/2", material bronz |  |
| 1.44 | 44400000-4 | Lot.1.44 Cot d20 | buc | 10 | Cot 20 45 alb PPR |  |
| 1.45 | 44400000-4 | Lot.1.45 Cot d32 | buc | 10 | Cot 32 90 alb PPR |  |
| 1.46 | 44400000-4 | Lot.1.46 Teu d15 | buc | 10 | Teu alama 1/2"F x1/2"F x1/2"F, material bronz |  |
| 1.47 | 44400000-4 | Lot.1.47 Teu 20 | buc | 30 | Teu 20 alb PPR |  |
| 1.48 | 44400000-4 | Lot.1.48 Racord | buc | 30 | Racord F 25x1/2" alb PPR |  |
| 1.49 | 44400000-4 | Lot.1.49 Manșon d20 | buc | 30 | Mufa 20 alb PPR |  |
| 1.50 | 44400000-4 | Lot.1.50 Racord olandez 20x1/2" | buc | 30 | Olandez F 20x1/2" alb PPR |  |
| 1.51 | 44400000-4 | Lot.1.51 Racord olandez 20x3/4" | buc | 30 | Olandez F 20x3/4" alb PPR |  |
| 1.52 | 44400000-4 | Lot.1.52 Racord olandez 25x3/4" | buc | 30 | Olandez F 25x3/4" alb PPR |  |
| 1.53 | 44400000-4 | Lot.1.53 Racord olandez 25x3/4" | buc | 10 | Olandez M 25x3/4" alb PPR |  |
| 1.54 | 44400000-4 | Lot.1.54 Racord olandez 25*1 | buc | 10 | Olandez F 25x1" alb PPR |  |
| 1.55 | 44400000-4 | Lot.1.55 Racord olandez 25x1" | buc | 10 | Olandez M 25x1" alb PPR |  |
| 1.56 | 44400000-4 | Lot.1.56 Racord olandez 32x3/4 | buc | 10 | Olandez F 32x3/4" alb PPR |  |
| 1.57 | 44400000-4 | Lot.1.57 Racord olandez 32x3/4 | buc | 10 | Olandez M 32x3/4" alb PPR |  |
| 1.58 | 44400000-4 | Lot.1.58 Racord olandez 32x1 1/4" | buc | 10 | Olandez F 32x1 1/4" alb PPR |  |
| 1.59 | 44400000-4 | Lot.1.59 Racord olandez 32x1 1/4" | buc | 10 | Olandez M32x1 1/4" alb PPR |  |
| 1.60 | 44400000-4 | Lot.1.60 Racord olandez 50x1 1/2" | buc | 5 | Olandez F 50x1 1/2"alb PPR |  |
| 1.61 | 44400000-4 | Lot.1.61 Racord olandez 50*1 1/2 | buc | 5 | Olandez M 50x1 1/2" alb PPR |  |
| 1.62 | 44400000-4 | Lot.1.62 Manșon 32 | buc | 20 | Mufa 32 alb PPR |  |
| 1.63 | 44400000-4 | Lot.1.63 Trecere 25/3/4" | buc | 20 | Racord F 25x 3/4" alb PPR |  |
| 1.64 | 44400000-4 | Lot.1.64 Trecere 20/3/4" | buc | 10 | Racord F 20x3/4" alb PPR |  |
| 1.65 | 44400000-4 | Lot.1.65 Racord compres metal | buc | 10 | Racord compres metal Q1 3/4" M |  |
| 1.66 | 44400000-4 | Lot.1.66 Racord compres metal | buc | 10 | Racord compres metal Q1 1" M |  |
| 1.67 | 44400000-4 | Lot.1.67 Racord compres metal | buc | 10 | Racord compres metal Q1 1/2"M |  |
| 1.68 | 44400000-4 | Lot.1.68 Racord compres metal | buc | 10 | Racord compres metal Q1 1 1/2" M |  |
| 1.69 | 44400000-4 | Lot.1.69 Cap d20 | buc | 10 | Cap d20 p/u robinet |  |
| 1.70 | 44400000-4 | Lot.1.70 Dop d1/2" | buc | 10 | Dop alama 1/2" M, material bronz |  |
| 1.71 | 44400000-4 | Lot.1.71 Niplu | buc | 50 | Niplu alama 3/4"M x3/4"M, material bronz |  |
| 1.72 | 44400000-4 | Lot.1.72 Mufă | buc | 10 | Mufă alama 1/2"F x1/2"F, material bronz |  |
| 1.73 | 44400000-4 | Lot.1.73 Cartuș pentru baterie 35 mm | buc | 10 | Cartuș pentru baterie 35 mm, p/u robinete cu monocomandă |  |
| 1.74 | 44400000-4 | Lot.1.74 Cartuș pentru baterie 40 mm | buc | 10 | Cartuș pentru baterie 40 mm, p/u robinete cu monocomandă |  |
| 1.75 | 44400000-4 | Lot.1.75 Țeavă d50, L3 m | buc | 30 | Teava PP dn.50 1.8mm 3-straturi L-3m, canalizare |  |
| 1.76 | 44400000-4 | Lot.1.76 Teavă d110, L3 m | buc | 20 | Teava PP dn.110 2.2mm L-3m, canalizare |  |
| 1.77 | 44400000-4 | Lot.1.77 Țeavă d25 | buc | 50 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.25x3,5 alba PPR |  |
| 1.78 | 44400000-4 | Lot.1.78 Țeavă d20 | buc | 50 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR |  |
| 1.79 | 44400000-4 | Lot.1.79 Țeavă d32 | buc | 50 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.32x4,4 alba PPR |  |
| 1.80 | 44400000-4 | Lot.1.80 Țeavă d40 | buc | 30 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.40x5,5 alba PPR |  |
| 1.81 | 44400000-4 | Lot.1.81 Manson d 25x20 | buc | 6 | Mufa trecere 25-20 alb PPR |  |
| 1.82 | 44400000-4 | Lot.1.82 Manson d 32x25 | buc | 6 | Mufa trecere 32-25 alb PPR |  |
| 1.83 | 44400000-4 | Lot.1.83 Manșon d 40 | buc | 6 | Mufa 40 alb PPR |  |
| 1.84 | 44400000-4 | Lot.1.84 Garnitură mecanism scurgere | buc | 30 | Garnitură mecanism scurgere. |  |
| 1.85 | 44400000-4 | Lot.1.85 Membrană reparație robinet | buc | 20 | Membrană reparație robinet |  |
| 1.86 | 44400000-4 | Lot.1.86 Racord flexibil WC d110, 300mm | buc | 30 | Racord flexibil WC d110, 300mm |  |
| 1.87 | 44400000-4 | Lot.1.87 Trecere 110x50 PP | buc | 10 | Trecere 110x50 PP scurt |  |
| 1.88 | 44400000-4 | Lot.1.88 Pastă | buc | 1 | Pastă ermetica, 450 gr. |  |
| 1.89 | 44400000-4 | Lot.1.89 Oglindă | buc | 25 | Oglindă baie, lățimea 50-60 cm |  |
| 1.90 | 44400000-4 | Lot.1.90 Bara sprijin | buc | 50 | Bara de sprijin pentru baie, otel inoxidabil, lungimea 40 cm |  |
| 1.91 | 44400000-4 | Lot.1.91 Bara dus | buc | 30 | Bara dus, inalțimea 60 cm |  |
| 1.92 | 44400000-4 | Lot.1.92 Robinet | buc | 10 | Robinet electric lavoar, 220-240V, 3,0kW, inox |  |
| 1.93 | 44400000-4 | Lot.1.93 Robinet | buc | 110 | Robinet colțar inox 1/2" |  |
| 1.94 | 44400000-4 | Lot.1.94 Robinet | buc | 40 | Robinet calorifer colțar tur 1/2" |  |
| 1.95 | 44400000-4 | Lot.1.95 Robinet | buc | 40 | Robinet calorifer colțar retur 1/2" |  |
| 1.96 | 44400000-4 | Lot.1.96 Radiator | buc | 20 | Radiator oțel 500x800 |  |
| 1.97 | 44400000-4 | Lot.1.97 Radiator | buc | 20 | Radiator oțel 500x1000 |  |
| 1.98 | 44400000-4 | Lot.1.98Set radiator | buc | 40 | Set radiator, dop și aerator 1/2" |  |
| 1.99 | 44400000-4 | Lot.1.99 Cabină duș | buc | 10 | Cabină duș patrată, tip deschis cu cadiță 900x900x1950/130, 4mm, crom |  |
| 1.100 | 44400000-4 | Lot.1.100 Cadă | buc | 5 | Cadă oțel 170x70x39cm |  |
| 1.101 | 44400000-4 | Lot.1.101 Lavoar | buc | 10 | Lavoar cu piedestal 57x45x87 |  |
| 1.102 | 44400000-4 | Lot.1.102 Sifon | buc | 20 | Sifon pardosea vert. 100x100x83, D50 |  |
| 1.103 | 44400000-4 | Lot.1.103 | buc | 20 | Sifon pardosea vert. 150x150x86, D50 |  |
| 1.104 | 44400000-4 | Lot.1.104 Supapă siguranță boiler | buc | 30 | Supapă de siguranță p/u boiler, 6 bari 1/2" |  |
| 1.105 | 44400000-4 | Lot.1.105 Lubrifiant | buc | 5 | Lubrifiant universal WD-40, 450ml |  |
| 1.106 | 44400000-4 | Lot.1.106 Robinet ventil | buc | 10 | Robinet tip ventil DN 50 PN 16, L230 |  |
| 1.107 | 44400000-4 | Lot.1.107 Flanșa | buc | 10 | Flanșa plană cu bosaj hidra din oțel pentru sudură, PN16bar, DN 50mm |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 269 362,13 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot ;

2) Pentru mai multe loturi ;

3) Pentru toate loturile ;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare – la necesitate, pe parcursul anului 2026.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |  |
| 22 | Declarație de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |  |
| 33 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice. | Obligatoriu |  |
| 44 | Oferta conform modelului atașat | Încărcată la procedură, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |  |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 55 | Certificat/Decizie/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |  |
| 66 | Acte ce atestă calitatea produselor | Certificate de conformitate sau alte acte echivalente de certificare care fac dovada conformității produselor. Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 17 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) conform anexei nr.10 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției. | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ____ din ______” Confirmat prin semnătura electronica. |  | Obligatoriu pentru ofertantul cîștigător |
| Modalitatea de efectuare a evaluării. |  | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot; |  |  |
| Termenul de livrare/prestare |  | La solicitare, pe parcursul anului 2026. |  |  |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 60 zile, din data livrării și prezentării facturii. |  |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) - nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) - nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută  MDL (Lei).

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor pe lot.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică .

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: vezi pe pagina www.achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul  SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate al ofertelor 40 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” achizitii.md.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare – română.

Conducătorul grupului de lucru                               Rodica SCUTELNIC___________