(CAIET DE SARCINI)

(Техническое задание)

| № п/п Nr. ordine | Требование к товару закупки / Cerințe către produs | Описание, деталировка, технические требования согласно регламентирующим документам / Descrierea produsului, perametrii tehnici conform documentelor de reglamentare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Непосредственное описание товара / Descrierea directă a produsului (Caracteristici funcționale) | Аппаратура контроля вибраций для непрерывного контроля вибросостояния роторов двигателей, работающих в составе газоперекачивающих агрегатов / Echipament de control al vibrațiilor pentru monitorizarea continuă a regimului de vibrații al rotoarelorelor motorului care funcționează ca unităte de pompare a gazului. |
| 2 | Необходимое количество товара / Cantitatea necesară a mărfii | 1 комплект / 1 complect |
| 3 | Назначение товара и цели их использования / Scopul mărfurilor și scopul utilizării acestuia | Для контроля вибрации и оборотов авиапривода НК-12СТ в составе ГПА Ц-6,3 / Pentru a controlul regimului de vibrațiile a motorului avia de tipul NК-12SТ, parte componentă APG- Ț-6,3 |
| 4 | Необходимые технические характеристики товара / Parametrii tehnici necesari a mărfii | - количество каналов измерения виброскорости-2, /Numărul canalelor de măsurare a vitezelor de vibrație - 2; - диапазон измеряемой виброскорости-0-100мм/с / interval de înregistrarea vitezelor de vibrație - 0-100 mm/s; - диапазон выходного постоянного тока-4-20мА/ interval de înregistrare a curentului continuu de ieșire - 4-20 mA; - диапазон выходного постоянного напряжения-0-5В / interval de înregistrare tensiunii continue de ieșire - 0-5 V; - номинальное значение вибрации 40мм/с и 60мм/с / valoarea nominală a vibrațiilor 40 mm/s și 60 mm/s; - количество каналов измерения частоты вращения роторов-2/ număr de canale de măsurare a vitezei rotorului - 2; - диапазон измерения 120-9999об/мин,/ interval de măsurare 120-9999 rpm - диапазон выходного постоянного тока-4-20мА / interval de curent continuu de ieșire - 4-20 mA |
| 5 | Требовании к техническому состоянию товара (указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации) / Cerințe privind starea tehnică a mărfurilor | Поставка нового комплекта в заводской упаковке / Livrarea unui set nou în ambalajul din fabrică |
| 6 | Требования к размерам, упаковке, таре, отгрузке товаров / Cerințe privind dimensiunea, ambalajul și transportarea mărfii | Размеры по факту, упаковка не вскрытая, согласно паспорту на изделие / Dimensiuni conform produsului, ambalaj nedeschis, conform fișei tehnice a produsului |
| 7 | Требования по комплектации / Cerințe pentru echipare | Изделие должно быть укомплектовано заводом-изготовителем согласно паспортных данных / Produsul trebuie să fie complectat de către producător în conformitate cu datele din pașaport. |
| 8 | Требования к обслуживанию товара / Cerințe de deservire a mărfii | Согласно гарантийным обязательствам / Conform obligațiilor de garanție |
| 9 | Требования к расходам на эксплуатацию товара / Cerințe referitor la cheltuieli pentru deservirea mărfii | Отсутствуют / Lipsesc |
| 10 | Требования к качеству, безопасности / Cerințe speciale de securitate | Согласно паспортных данных / Conform datelor pașaportului tehnic |
| 11 | Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (код NUTS, GPS координаты) / Cerințe privind cantitatea, termenul și locul de livrare (codul NUTS, coordonatele GPS) | Количество изделия- 1 комплект, поставка в срок до 25 декабря 2025г., конечный пункт отгрузки – Молдоватрансгаз ООО, г. Кишинёв, ул. Вадул луй Водэ, дом. 155 / Cantitatea produsului - 1 set, livrare până la 25 decembrie 2025, locul livrării SRL Moldovatransgaz, Chișinău, str. Vadul lui Vodă, nr. 155 |
| 12 | Требования к шефмонтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) / Cerințe de instalare (dacă instalarea este efectuată de furnizor) | Не требуется, монтаж осуществляет персонал КС-Дрокия / Nu este necesar, instalarea va fi efectuată de personalul SC-Drochia |
| 13 | Требования к обучению персонала / Cerințe de pregătire a personalului | Инструктаж о запуске изделия в работу, безопасной эксплуатации / Instrucțiuni privind punerea în funcțiune a produsului și utilizarea în siguranță |
| 14 | Требования по передаче заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов / Cerințe pentru transmiterea documentației necesare către client împreună cu bunurile livrate | Комплектность поставки изделия: -изделие в количестве 1 комплекта без расходных материалов / Conformitatea livrării produsului: - produs în cantitate de 1 set fără consumabile |
| 15 | Требования по гарантийному и пост гарантийному обслуживанию (срок, место) / Certificatul de post-garanție la deservirea aparatului (locul, perioada) | Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 24 месяцев со дня передачи товара, место-индекс 5200,с.Цариград Дрокиевского района, Дрокиевский линейный участок ООО "Молдоватрансгаз" / Perioada de garanție de cel puțin 12 de luni de la data punerii în funcțiune, sau 24 luni de la data transmiteri produsului, locația satul Țarigrad, raionul Drochia, SLP Drochia SRL Moldovatransgaz |
| 16 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантии качества / Cerințe privind data de expirare, durata de valabilitate, asigurarea calității | Согласно паспорту на изделие / Conform fișei tehnice a produsului |
| 17 | Тип, марка, ГОСТ, ISO, и т.п. / Tipul, marca, GOST, ISO, etc. | Аппаратура контроля вибраций согласно паспорта на изделие. Предполагаемый тип- аналог изделия "ИВ-Д-ПФ-1М.3.2-01" / Echipament de control al vibrațiilor conform fișei tehnice a produsului. Tipul propus sau similar cu produsul "ИВ-Д-ПФ-1М.3.2-01" |
| 18 | Сертификат соответствия СЕ / Certificat de Conformitate, Calitate și Garanție | - |
| 19 | Другие требования / Alte cerințe | Согласно договорных условий / Conform contractului |